# Раздел:   ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# Вниманию покупателей !

Продукция поставляется под заказ в сжатые сроки от одной недели

##### СВЕТИЛЬНИКИ   АККУМУЛЯТОРНЫЕ

|  | Наименование | Маркировка взрывозащиты | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СГД-5М05 | Светильник шахтный головной с доливной батареей | РП П Ис | 913.00 |
| СГГ-5М05 | Светильник шахтный головной с герметичной батареей | РП П Ис | 2197.80 |
| СГВ-2 | Светильник головной взрывобезопасный | 1 ЕхdIIВТ5Х | 4394.50 |
| СГВ-2.1 | Светильник головной взрывобезопасный с дополнительным световым режимом | 1 ЕхdIIВТ5Х | 4438.50 |
| СГВА-2 | Светильник головной взрывобезопасный | 1 ЕхdIIВТ5Х | 4620.00 |
| СМГВ-1.А05 | Светильник головной со встроенным сигнализатором метана | РВ С Иb | 4290.00 |
| СМГВ-1.А.Р.05 | Светильник – метанрадиосигнализатор (емкость герметичной батареи 13 А ч) | РВ С Иb | 7370.00 |
| СМГВ.1А.003.01.05 | Светильник головной взрывобезопасный со встроенным сигнализатором метана | РВ С Иb | 4840.00 |
| СМР1.1 | Сигнализатор мигающий рудничный с доливной батареей | РП П Ис | 2405.70 |
| СМР2.1 | Сигнализатор мигающий рудничный с герметичной батареей | РП П Ис | 4222.90 |
| СРГ | Светильник-радиосигналиатор головной системы «Земля-3М» | РП П Ис | 8140.00 |
| Пр. устр. к СРГ | Приемное устройство к СРГ |  | 3831.30 |
| НГР 06-4-001 | Светильник головной взрывобезопасный с герметичной батареей | РВ С Иb | 2719.20 |
| НГР 06-4-002 | Светильник головной взрывобезопасный с доливной батареей | РВ С Иb | 2194.50 |
| НГР 06-4-003.01.05 | Светильник головной со светодиодным источником света | РВ С Иb | 2975.50 |
| НГР06-4-001.Р.05 | Светильник-радиосигнализатор с-мы «Радиус» с герметич. Батареей (ем. 11 Ач) | РВ С Иb | 6622.00 |
| НГР 06-4-003.01.05 | Светильник головной со встроенным радиосигнализатором системы «Радиус» | РВ С Иb | 6930.00 |
| НГР 06-4-003.01.05 | Светильник головной со встроенным радиосигнализатором системы «Субр» | РВ С Иb | 6930.00 |
| НГР 06-4-003.01.05 | Светильник головной со встроенным радиосигнализатором системы «Талмах» | РВ С Иb | 6930.00 |
| НГР 06-4-003.01.05 | Светильник головной со встроенным радиосигнализатором системы «Becker» | РВ С Иb | 6930.00 |
| ФЖА1-01 | Светильник железнодорожника с коротким проводом |  | 984.50 |
| ФЖА1-01 Г | Светильник железнодорожника с коротким проводом (герметич. батарея) |  | 2310.00 |
| ФЖА1-02 | Светильник железнодорожника с длинным проводом |  | 984.50 |
| ФЖА1-03 | Светильник железнодорожника с 2-мя головками |  | 1265.00 |
| ФЖА1-04 | Св-к железнод.,с красным светофильтром прерывистым световым сигналом |  | 2552.00 |
| ФЖА2-01 | Св-к железнод. С устройством смены светофильтров (3-х цв.) с кор. проводом |  | 1259.50 |
| ФЖА2-02 | Св-к железнод. С устройством смены светофильтров(3-х цв.) с дл. проводом |  | 1282.60 |
| ФОС-2 | Фонарь железнодорожника с коротким проводом |  | 984.50 |
| ФОС3-5/6 | Фонарь осветительный специальный |  | 1492.70 |
| ФОС3-861 | Фонарь, ударопрочный корпус, галогеновая лампа |  | 1947.00 |
| ФОС-4 | Фонарь осветительный специальный |  | 843.70 |
| ФР-6 | Фонарь-фара, ударопрочный корпус, галогеновая лампа |  | 1947.00 |
| ФР-12 | Фара, питание от бортовой сети автомобиля, галогенавая лампа |  | 519.20 |
| Экотон-1-01 | Фонарь, ударопрочный корпус, светоизлучающие диоды |  | 3504.60 |
| Экотон-2 | Фонарь-фара, ударопрочный корпус, светоизлучающие диоды |  | 3374.80 |
| ФР-ВС Экотон-3-01 | Фонарь-фара, особовзрывозащищенный, светоизлучающие диоды (в комплекте: зарядное устройство) | O ExdmIICT6X | 5905.90 |
| СГСВ-1М Экотон-4 | Светильник, взрывозащищенный, светодиодная лампа (в комплекте: зарядное устройство) | PBExsIX | 3829.10 |
| ФР-ВС М Экотон-5 | Фара, взрывозащищенная, светоизлучающие диоды (в комплекте зарядное устройство) | 2 ExdmiaIICT6X | 3634.40 |
| Экотон-6 | Фонарь, взрывозащищенный, 2 светодиода аварийного освещения НОВИНКА (в комплекте зарядное устройство) | 1ExdmiaIICT5X | 3894.00 |
| Экотон-10 | Фонарь трехцветный, сигнально-осветительный (в комплекте зарядное устройство) |  | 4283.40 |
| ФД-1 Экотон-11 | Фонарь сигнально-осветительный, трехцветный (в комплекте: зарядное устройство) |  | 1709.40 |
| Экотон-12 | Гирлянда осветительная светодиодная НОВИНКА |  | 16500.00 |
| ФПНИ Экотон-15 | Фонарь пожарный носимый индивидуальный (в комплекте: зарядное устройство) |  | 1213.63 |
| Экотон-17 | Фонарь светодиодный карманный (в комплекте зарядное устройство) |  | 1072.50 |
| Экотон-18 | Фонарь аккумуляторный со светодиодной лампой НОВИНКА (в комплекте зарядное устройство) |  | 1320.00 |
| Экотон-19 | Фонарь аккумуляторный со светодиодной лампой (в комплекте зарядное устройство) |  | 1320.00 |
| ПР-12 | Прожектор, галогеновая лампа (в комплекте: зарядное устройство) |  | 2291.30 |
| ФПС 4/6 | Фонарь аккумуляторный с галогеновой лампой |  | 1278.20 |
| ФПС 4/6 В | Фонарь аккумуляторный водонепроницаемый (в комплекте: зарядное устройство, запасная лампа) |  | 1815.00 |
| ФПС 4/6 С | Фонарь аккумуляторный светодиодный (в комплекте: зарядное устройство) |  | 1815.00 |
| ФАСК (обрезин. Корп.) | Фонарь аккум. в обрезиненном корпусе, плата от переразряда, криптоновая лампа |  | 594.00 |
| ФАСК (пласт. Корп.) | Фонарь аккум. пластмассовом корпусе, плата от переразряда, криптоновая лампа |  | 462.00 |
| ФАСК-М | Фонарь аккум. с индикацией разряда, регулировкой силы света, криптоновая лампа |  | 715.00 |
| ФАСК-МГ | Фонарь аккум. с регулировкой силы света, галогенной лампой |  | 935.00 |
| ФОС-3-5/6 | Фонарь светодиодный со встроенным зарядным устройством |  | 1573.00 |
| ФОС-3 С-5/6 светофор | Фонарь светодиодный со встроенным зарядным устройством (белый, красный, зеленый) |  | 2035.00 |
|  | Аккумуляторная батарея к светильнику ФОС |  | 198.00 |
| 3ШНКП-11Д | Аккумуляторная батарея к светильникам СГД, ФЖА |  | 704.00 |
| 3КСSL 11 | Аккумуляторная батарея к свет-СГГ,СГВ-2,СРГ,СМГВ-1.05,НГР |  | 1485.00 |
| Щелочь |  |  | 55.00 |
| Р 3,75 | Лампа к светильникам СГД-5М.05, СГГ-5М.05, ФЖА |  | 24.75 |
|  | Лампа к светильнику ФОС |  | 64.90 |

## ПРОЖЕКТОРА СВЕТОДИОДНЫЕ

| ПС-3 | Прожектор светодиодный, U 150-280 В, 29 Вт |  | 6820.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-1/56 Ц | Прожектор светодиодный цветной, брызгозащищенный, 220 В |  | 1815.00 |
| АПС-2/56 | Прожектор светодиодный аккумуляторный, 3 режима яркости (в комплекте: 2 зарядных устройства) |  | 2772.00 |
| ПС-1/56 | Прожектор светодиодный, U 220, 5 Вт |  | 1650.00 |
| АПС-2/56 Р | Прожектор светодиодный аккумуляторный, ручная регулировка яркости (в комплекте: зарядное устройство) |  | 1925.00 |
| ПС-2 | Прожектор светодиодный, U 220, 14 Вт |  | 3520.00 |
| ФИС-01 | Фонарь светодиодный индивидуальный (в комплекте: зарядное устройство) |  | 1298.00 |
| УСС-70 | Уличный светодиодный светильник (замена ДРЛ 70), U 150-264 В, 70 Вт. |  | Договорная |

## СВЕТИЛЬНИКИ  ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

| Экотон-9 | Светильник, индукционная лампа, работа от сети перемен. Тока, U=220 В |  | 20346.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| СШЛ-1 | Св-к шахтный люминесцентный взрывозащ. U127В, мощ-ть 15 Вт | РВ 1В IР54 | 4360.40 |
| СШЛ-2 | Св-к шахтный люминесцентный взрывозащ.U127В. мощ-ть 2х15 Вт | РВ IВ IР54 | 5859.70 |
| СШС-1.1М | Светильник шахтный стационарный номинальной мощностью 100 Вт | РП П IВ 1Р54 | 1155.00 |
| СШС-2.1М | Светильник шахтный стационарный номинальной мощностью 200Вт | РП П 1В 1Р54 | 1459.70 |
| НСР 12-200 с сеткой | Светильник рудничный пылевлагозащищенный для открытых рудников |  | 253.11 |
| СЗВ-1.2М-01 | Светильник забойный взрывобезопасный с лампой накаливания | РВ 1В | 4858.70 |
| СЗВ-1.2М-02 | Светильник забойный взрывобезопасный с люминесцентной лампой | РВ 1В | 5086.40 |
| СВЛ-1.1М | Светильник взрывобезопасный люминесцентный | РВ 1В | 4646.40 |
| ВРН-60 | Светильник переносной взрывозащищенный 25м | 1 ЕхdIIВТ4Х | 2946.50 |
| СПВ-9 | Светильник переносной сетевой взрывозащищенный напряжение 12 В | 1 ЕхdIIСТ4Х | 1946.00 |
| БП-62В | Светильник переносной взрывозащищенный 12 м | 1 ЕхdIIВТ4Х | 1739.40 |
| БП-62В | Светильник переносной взрывозащищенный 25 м | 1 ЕхdIIВТ4Х | 2011.90 |
| РВО 42/220 | Светильник переносной длина кабеля 6 м |  | 207.68 |
| РВО 42/220 | Светильник переносной длина кабеля 12 м |  | 272.60 |
| РВО-220-6м | Светильник переносной длина кабеля 6 м (с зеркальным отражателем) |  | 227.20 |
| ЛСР01-20 | Светильник взрывозащищенный. Люминесцентная лампа 20Вт | РВ 1В | 4367.00 |
| ЛСР01-40 | Светильник взрывозащищенный. Люминесцентная лампа 40Вт | РВ 1В | 5681.50 |
| ЛСР (К)-1-36 Т | Светильник люминесц. мощность W=25 Вт, U питания 36В (лампа 220В) | РВ exdl | 3460.60 |
| ЛСР (К)-1-127Т | Светильник люминесц. мощность W=25 Вт, U питания 127В (лампа 220В) | РВ exdl | 3460.60 |
| ЛСР (К)-1-127 | Светильник люминесц. мощность W=25 Вт, U питания 127В (лампа 127В) | РВ exdl | 3213.20 |
| ЛСР (К)-1-220 | Светильник люминесц. мощность W=25 Вт, U питания 220В (лампа 220В) | РВ exdl | 3213.20 |
| ЛСР (К)-2-36Т | Светильник люминесц. мощность W=50 Вт, U питания 36В (лампа 220В) | РВ exdl | 4572.70 |
| ЛСР (К)-2-127Т | Светильник люминесц. мощность W=50 Вт, U питания 127В (лампа 220В) | РВ exdl | 4576.00 |
| ЛСР (К)-2-127 | Светильник люминесц. мощность W=50 Вт, U питания 127В (лампа 127В) | РВ exdl | 4081.00 |
| ЛСР (К)-2-220 | Светильник люминесц. мощность W=50 Вт, U питания 220В (лампа 220В) | РВ exdl | 4081.00 |
| ЛСР (К)-1-02-127 | Светильник люминесц. мощность W=20 Вт, U питания 127В (лампа 220В) | РВ exdl | 3525.50 |
| ЛСР (К)-1-02-220 | Светильник люминесц. мощность W=20 Вт, U питания 220В (лампа 220В) | РВ exdl | 3525.50 |
| ЛСР (К)-2-02-127 | Светильник люминесц. мощность W=40 Вт, U питания 127В (лампа 220В) | РВ exdl | 4697.00 |
| ЛСР (К)-2-02-220 | Светильник люминесц. мощность W=40 Вт, U питания 220В (лампа 220В) | РВ exdl | 4697.00 |
| ЛСР-1-01-127 | Светильник люминесц. мощность W=20 Вт, U питания 127В (лампа 220В) | РВ exdl | 4576.00 |
| ЛСР-1-01-220 | Светильник люминесц. мощность W=20 Вт, U питания 220В (лампа 220В) | РВ exdl | 4576.00 |
| ЛСР (КС) - 1 | Светильник люминесц. руднич. мощность W=25 Вт, U питания 220В (лампа 220В) | РВ exdl | 3190.00 |
| ЛСР (КС) - 2 | Светильник люминесц. руднич. мощность W=50 Вт, U питания 220В (лампа 220В) | РВ exdl | 4422.00 |
| ПВ-100-2М | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 100 Вт | 1 ЕхdIIВТ4 | 6230.50 |
| ПРОХОДКА-2 | Светильник проходческий стволовой взрывобезопасный с лампой ДРЛ | РВ 1 В | 17986.20 |
| ФВН-64 | Фара взрывозащищенная. Лампа накаливания 50Вт | 1 ЕхdIIВТ4Х | 2245.60 |
| ФРЭ-1-1М | Фара рудничная электровозная взрывобез. Для аккумулят.электровозов | РВ 1 В | 6974.80 |
| ФРЭ-1.1М-Г | Фара руд. Электровозная взрывобез. Для горно-проход.оборудования | РВ 1В | 6806.80 |
| ФРЭ-4 | Фара рудничная электровозная для контрактных электровозов | РН 2 | 5103.00 |
| ПКС-ВМ250 | Прожектор взрывобезопасный. Лампа КГВ, КГМ | 1 ЕхdIIСТ4 | 5031.40 |
| ПЗС-ВМ250 | Прожектор взрывобезопасный. Лампа КГВ, КГМ | 1 ЕхdIIСТ4 | 5031.40 |
| Н4Т4Л1х80 (ЛСП) | Светильник взрывозащищенный. Люминесцентная лампа 1х80Вт | 2 ЕхdIIСТ4 | 4620.00 |
| Н4Т4Л2х80 (ЛСП) | Светильник взрывозащищенный. Люминесцентная лампа 2х80Вт | 2 ЕхdIIСТ4 | 7162.20 |
| Н4Т5Л1х65 (ЛСП) | Светильник взрывозащищенный. Люминесцентная лампа 1х65Вт | 2 ЕхdеIIСТ5 | 4620.00 |
| Н4Т5Л2х65 (ЛСП) | Светильник взрывозащищенный. Люминесцентная лампа 2х65Вт | 2 ЕхdеIIСТ5 | 7188.50 |
| РСП25-125 | Светильник взрывобезопасный ДРЛ 125 Вт | 1ЕхdIIВТ4\СТ4 | 4491.10 |
| РСП25-125 с сеткой | Светильник взрывобезопасный ДРЛ 125 Вт | 1ЕхdIIВТ4\СТ4 | 4815.60 |
| РСП25-250 | Светильник взрывобезопасный ДРЛ 250 Вт | 1ЕхdIIВТ4\СТ4 | 4672.80 |
| РСП25-250 с сеткой | Светильник взрывобезопасный ДРЛ 250 Вт | 1ЕхdIIВТ4\СТ4 | 4997.30 |
| РСП25-250 с УПРУ | Светильник взрывобезопасный ДРЛ 250 Вт (энергосберегающий) | 1ЕхdIIВТ4\СТ4 | 7204.00 |
| РСП38М-80 | Светильник взрывозащищенный. Ртутная лампа ДРЛ 80Вт | 1 ЕхdеIIСТ6 | 4634.30 |
| РСП38М-125 | Светильник взрывозащищенный. Ртутная лампа ДРЛ 125Вт | 1 ЕхdеIIСТ5 | 4634.30 |
| РСП38М-250 | Светильник взрывозащищенный. Ртутная лампа 250Вт | 1 ЕхdеIIСТ4 | 4898.30 |
| РСП45-80 | Светильник взрывозащищенный. Ртутная лампа ДРЛ 80 Вт | 1 ЕхdеIIСТ6 | 2912.80 |
| РСП45-125 | Светильник взрывозащищенный. Ртутная лампа ДРЛ 125Вт | 1 ЕхdеIIСТ4 | 2912.80 |
| РСП62-250 с сеткой | Светильник взрывобезопасный ДРЛ 125 Вт | 1ЕхdIIВТ4\СТ4 | 4802.60 |
| ОМР-125 | Светильник взрывозащищенный. Ртутная лампа ДРЛ 125Вт | 1 ЕхdIIВТ4 | 6466.90 |
| ОМР-250 | Светильник взрывозащищенный. Ртутная лампа ДРЛ 250 Вт | 1 ЕхdIIВТ4 | 9451.20 |
| OWP-200 | Светильник взрывозащищенный. Лампа ЛОН 200Вт | 1ЕхdeIICT2 | 3410.00 |
| OWP-250 | Светильник взрывозащищенный. Ртутная лампа ДРЛ 250Вт | 1ЕхdeIICT2 | 7022.40 |
| CCB-15-2M | Сигнал световой взрывозащищенный 127/220В | 1ExdIICT5X | 1207.80 |
| ЗО-МВ | Светильник светосигнальный. Взрывозащ. Лампа накаливания ЛОН 100 Вт | 1ExdesIICT4 | 3773.00 |
| ЗО-М | Светильник светосигнальный. Лампа накаливания ЛОН 100 Вт |  | 2310.00 |
| ВЗГ-200АМС | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 200Вт | 1ЕхdIIBT4 | 1427.80 |
| НСП18Вех200/111 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 200/150Вт | 1ЕхdeIIBT4/T5 | 1628.00 |
| Н4Б-300 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 300Вт | 2ЕхеdIIBT4/CT1 | 2553.20 |
| НСП 55-300 | Светильник взрывозащищенный. | 1ЕхdeIIСТ6 | 2531.10 |
| НСП 55-300 с решеткой | Светильник взрывозащищенный. Исполнение с решеткой. | 1ЕхdeIIСТ6 | 2945.80 |
| НПП-18-200 (100) | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 200 ВТ (100Вт) | 1ЕхdeIICT4 | 3278.00 |
| НПП-25-100 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 100Вт | 2ЕхdeIIBT4/СТ1 | 3861.00 |
| НСП23-200-001 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 200Вт | 2ЕхеdIIСT2 | 1413.50 |
| НСП43М-150 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 150Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 4369.20 |
| НСП43М-200 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 200Вт | 1ЕхdeIIСТ5 | 4369.20 |
| НСП43М-200 красн | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 200Вт | 1ЕхdeIIСТ5 | 5560.60 |
| НСП43М-300 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 300Вт | 1ЕхdeIIСТ4 | 4369.30 |
| НСП43М-13-250 | Светильник взрывозащищенный. Лампа КГВ 250Вт | 1ЕхdeIIСТ4 | 3707.00 |
| НСП43М-01-75 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 75Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 3641.00 |
| НСП43М-01-150 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 150Вт | 1БхdeIIСТ5 | 3641.00 |
| НСП43М-01-200 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 200Вт | 1ЕхdeIIСТ4 | 3641.00 |
| НСП43М-11-75 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 75Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 3641.00 |
| НСП43М-11-75С | Светофор взрывозащищенный. Лампа накаливания 75Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 3906.20 |
| НСП43М-11-75Т | Табло взрывозащищенное. Лампа накаливания 75Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 3906.20 |
| НСП43М-11-150 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 150Вт | 1ЕхdeIIСТ5 | 3641.00 |
| НСП43М-11-200 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 200Вт | 1ЕхdeIIСТ4 | 3641.00 |
| НСП47-75 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 75Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 2581.70 |
| НСП47-100 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 100Вт | 1ЕхdeIIСТ5 | 2581.70 |
| НСП47-200 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 200Вт | 1ЕхdeIIСТ4 | 2581.70 |
| НСП47-01-75 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 75Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 2449.70 |
| НСП47-01-100 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 100Вт | 1ЕхdeIIСТ5 | 2449.70 |
| ЖСП47-70 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 70Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 3349.60 |
| ФСП03-2 х 9 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 2 х 9 Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 3244.00 |
| ФСП03-4 х 9 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 4 х 9 Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 3641.00 |
| ФСП03-АО-01 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 26 Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 10790.00 |
| ФСП03-АО-02 | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 26 Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 12114.30 |
| ФСП03-АО-03 табло | Светильник взрывозащищенный. Лампа накаливания 26 Вт | 1ЕхdeIIСТ6 | 12379.50 |

ЗАРЯДНЫЕ  УСТРОЙСТВА  И  ЗАРЯДНЫЕ  СТАНЦИИ

| БЗТ | Блок зарядно-тренировочный на 10 аккумуляторных батарей | 12147.30 |
| --- | --- | --- |
| БЗТ-01 | Блок зарядно-тренир. На 10 светильников с адаптером для СГГ, СГД, СМГВ | 15570.50 |
| БЗТ-02 | Блок зарядно-тренир. На 10 светильников с адаптером для СГВ | 12977.80 |
| БЗТ 1 | Блок зарядно-тренировочный на 5 аккумуляторных батарей св-ков СГГ, СГД, СМГВ | 8804.40 |
| БЗТ 1-01 | Блок зарядно-тренир. На 5 светильников с адаптером для СГГ, СГД, СМГВ | 10981.30 |
| БЗТ 1-02 | Блок зарядно-тренир. На 5 светильников с адаптером для СГВ | 9433.60 |
| АЗУ | Зарядное устройство для светильников ФОС, ФПС | 233.70 |
|  | Зарядное устройство для светильников ФОС, ФПС (прикуриватель) | 233.70 |
|  | Зарядное устройство для светильников ФОС, ФПС (сеть/прикуриватель) | 370.70 |
| ИЗУ | Зарядное устройство для светильников СГВ-2 | 908.70 |
| ИЗУ | Индивидуальное зарядное устройство для светильников ФЖА, СГГ, СГД | 767.80 |
| ИЗУ для ФАСК | Зарядное устройство для фонаря ФАСК | 286.00 |
| ЗАСА-3; 6; 12 | Зарядные устройства для литий-ион. бат. 3 В, 6 В; свинцовых – 6 В, 12 В, пластиковый корпус | 275.00 |
| ЗАСА-3М; 6М; 12М | Зарядные устройства для литий-ион. бат. 3 В, 6 В; свинцовых – 6 В, 12 В, алюминиевый корпус | 385.00 |
| ЗАРЯД 2 | Автоматическая зарядная станция на 100 светильников, СГД, ФЖА | 94048.00 |
| ЗАРЯД 2 на 50 св. | Автоматическая зарядная станция на 50 светильников, СГД, ФЖА | 77550.00 |
| ЗАРЯД 3-1М | Автоматическая зарядная станция на 100 светильников | 95144.60 |
| ЗАРЯД 4М | Автоматическая зарядная станция на 54 светильника «Сигнал-2», «Сигнал-5», ТМРК | 98249.80 |
| АЗС «Заряд-4» с каркасом | Автомат. Заряд. Станция для герметичных аккум. Батарей на 54 свет. | 87780.00 |
| АЗС «Заряд-4» без каркаса | Автомат. Заряд. Станция для герметичных аккум. Батарей на 54 свет. | 79090.00 |

## ШАХТНАЯ   АВТОМАТИКА

| ВВ-250Р | Выключатель взрывозащищенный Iном=250А, Uном=660/1140B | РВ3B | 99649.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВ-400Р | Выключатель взрывозащищенный Iном=400А, Uном=660/1140B | РВ3B | 99649.00 |
| ВВ-250ДО | Bыключатель взрывозащищенный Iном=250А, Uном=660/1140B | РВ3B | 121753.50 |
| ВВ-400ДО | Bыключатель взрывозащищенный Iном=250А, Uном=660/1140B | РВ3B | 121753.50 |
| АЗУР.1 | Aппарат защиты от токов утечки унифицир. Рудничный 380/660B |  | 22784.30 |
| АЗУР.2 | Aппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный 380/660B |  | 24878..70 |
| АЗУР.3 | Aппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный 380/660B | РВ 3В | 31093.70 |
| АЗУР.4 | Aппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный 660/1140B |  | 27893.80 |
| АОШ-4.01 | Ап-т осветит. Шахт. Взрывозащ. Выход. Напряж. 133/230В, на входе-380/660В | РВ 3В | 73008.15 |
| АОШ-4.02 | Ап-т осветит. Шахт. Взрывозащ. Выход. Напряж. 133/230В, на входе-660/1140В | РВ 3В | 73008.15 |
| АОШ-4.38.01 | Ап-т осветит. Шахт. Взрывозащ. Выход. Напряж. 38В, на входе-380/660В | РВ 3В | 71794.80 |
| АОШ-4.38.02 | Ап-т осветит. Шахт. Взрывозащ. Выход. Напряж. 38В, на входе-660/1140В | РВ 3В | 71794.80 |
| АПТВ ф 1200 | Aп-ра контроля пост-ния воздуха в тупик. Выр-ки вент.труба d=1200мм | РВ 1В Иа | 108567.80 |
| АПТВ ф 1000 | Aп-ра контроля пост-ния воздуха в тупик. Выр-ки вент.труба d=1000мм | РВ 1В Иа | 90165.90 |
| АПТВ ф 800 | Aп-ра контроля пост-ния воздуха в тупик выр-ки вентил.труба d=800мм | РВ 1В Иа | 89404.70 |
| АПТВ ф 600 | Aп-ра контроля пост-ия воздуха в тупик выр-ки вентил.труба d=600мм | РВ 1В Иа | 86990.20 |
| АПТВ ф 500 | Aп-ра контроля пост-ния воздуха в тупик выр-ки вентил.труба d=500мм | РВ 1В Иа | 85686.70 |
| АПШ.М-01 | Aп-т пусковой шахт. Для питания электросверл и мест. Освещения (380/660) | РВ 3В Иа | 84465.70 |
| АПШ.М-02 | Ап-т пусковой шахт. Для питания электросверл и мест. Освещения (660/1140) | РВ 3В Иа | 109430.20 |
| АУЗМ.1 | Aппарат управления забойными машинами взрывозащ. с аккустикой | РВ 3В Иа | 139942.00 |
| АУЗМ.2 | Aппарат управления забойными машинами взрывозащ. Без аккуст. Излучат. | РВ 3В Иа | 131472.00 |
| ПРН-63Б, 100Б, 125Б | Пускатель рудничный электромагнит.,Iном=63А,100А , 125А в усиленом корпусе | РН | 34975.90 |
| ВРН-200 | Выключатель рудничный автоматический, Iном=200А | РН | 22088.00 |
| ВАРП-250 | Выключатель рудничный автоматический, Iном=250А | РП | 8024.50 |
| ВАРП-500 | Выключатель рудничный автоматический, Iном=500А | РП | 12480.00 |
| ПВИ-32Б, БТ | Пускатель электромагнитный взрывобезопасный, Iном=32А |  | 67342.00 |
| ПВИ-63БТ | Пускатель электромагнитный взрывобезопасный, Iном=63А |  | 83012.60 |
| ПВИ-125БТ | Пускатель электромагнитный взрывобезопасный, Iном=125А |  | 83012.60 |
| ПВИ-250БТ | Пускатель электромагнитный взрывобезопасный, Iном=250А |  | 83012.60 |
| ПВИР-63Т | Пускатель электромагнитный взрывобезопасный реверсивный 1 ном=63А | РВ 3В | 107322.60 |
| ПВИР-125Т | Пускатель электромагнитный взрывобез. Реверсивный I ном=125А | РВ 3В | 107322.60 |
| ПВИР-250Т | Пускатель электромагнитный взрывобез. Реверсивный 1 ном=250А | РВ 3В | 107322.60 |
| ПВР-125; 250 | Пускатель электромагнитный взрывобез. Вакуум. онт. I ном =125А, 250А | РВ 3В | 131899.90 |
| ПВР-315 | Пускатель электромагнитный взрывобез. Вакуум. онт. I ном =315А | РВ 3В | 148161.20 |
| ПВР-125Р; 250 Р | Пускатель электромагнитный взрывобез. Вакуум. онт. I реверс. =125А, 250А | РВ 3В | 146308.80 |
| ВКТ | Выключатель кабель-тросовый экстрен. прекращ-я пуска конвейеров в шахте | РО Иа | 3622.30 |
| КТВ-2М | Вык-ль кабель-тросовый экстрен. прекращ-я пуска и остан. приводов конвейеров | PO Exial | 2050.40 |
| ГПВ-400У | Гидромуфта предохранит.водоэмульсион.унифицирован., Р= 55кВт |  | 24786.30 |
| ГПП-400У | Гидромуфта пускопредохр.водоэмульс.унифицированная, Р= 55кВт |  | 25173.50 |
| КОРД-1 | Аппарат контроля работы электродвигателей горных машин 380 В |  | 4172.30 |
| КОРД-2 | Аппарат контроля работы электродвигателей горных машин 500 В |  | 6230.40 |
| КОРД-3 | Аппарат контроля работы электродвигателей горных машин 660 В |  | 11073.70 |
| РУ-127/220 | Реле утечки |  | 19519.50 |
| РУ-380 | Реле утечки |  | Договорная |
| АППАРАТУРА СВЯЗИ |
| ПГС-3 | Пульт громкоговорящей связи |  | 4440.70 |
| ПГС-10 | Пульт громкоговорящей связи |  | 5192.00 |
| ПГС-10 с ГР | Пульт громкоговорящей связи (в комплекте с громкоговорителем ГР) |  | 6985.00 |
| 10ГР-38 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 |  | 1793.00 |
| 12ГР-38 В | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 | IExmdIIBT6X | 8206.00 |
| 25ГР-25 В | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 | IExmdIIBT6X | 8591.00 |
| 12ГР-41 В | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 | IExmdIIBT6X | 10439.00 |
| 25ГР-34 В | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 | IExmdIIBT6X | 8591.00 |
| 12ГР-38 П | Громкоговоритель рупорный пылезащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 |  | 4405.50 |
| 12ГР-41 П | Громкоговоритель рупорный пылезащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 |  | 7749.50 |
| 12ГР-43 П | Громкоговоритель рупорный пылезащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 |  | 4785.00 |
| 12ГР-44 П | Громкоговоритель рупорный пылезащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 |  | 4328.50 |
| 25ГР-34 П | Громкоговоритель рупорный пылезащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 |  | 4939.00 |
| 100ГР-32 П | Громкоговоритель рупорный пылезащищенный, выход.U=120 В (30 В), IP 54 |  | 7675.50 |
| АС-3СМ.3 | Aп-ра громког-щей связи и предупр. Сигнализации 36/127В (30 аб.пост.) | РВ 3В Иа | 190923.70 |
| АС-3СМ.4 | Aп-ра громког-щей связи и предупр. Сигнализации 380/660В (30 аб.пост) | РВ 3В Иа | 190923.70 |
| ТАШ-1319АТС | Шахтный взрывозащищенный телефонный аппарат | РО Иа | 4938.00 |
| ТАШ-3312МБ | Шахтный взрывозащищенный телефонный аппарат | РО Иа | 5163.40 |
| ТАШ-2305ЦБ | Шахтный взрывозащищенный телефонный аппарат | РО Иа | 4823.50 |
| ТА-1321 | Шахтный искрозащищенный телефонный аппарат «Защита» |  | 4932.40 |
| ТАХ-Б | Телефонный аппарат взрывозащищенный химостойкий | 0 ExiаllС Т6 | 6611.00 |
| 4 FP 153 23 | Телефонный аппарат взрывозащищенный с номеронабирателем | 1 ExdiaIIBT4 PO Exia1 | 10741.50 |
| 4 FP 153 25 | Телефонный аппарат взрывозащищенный без номеронабирателя | 1 ExdiaIIBT4 PO Exia1 | 10285.00 |
| УТС | Устройство телефонной связи |  | 4286.70 |
| УСШ 1-1 | Устройство соединительное шахтное, число линий связи (пар) 1 IP 54 | РО Exial | 793.10 |
| УСШ 1-2 | Устройство соединительное шахтное, число линий связи (пар) 2 IP 54 | РО Exial | 453.20 |
| УСШ 1;2-5М | Устройство соединительное шахтное, число линий связи (пар) 5 IP 54 | РО Exial | 1926.20 |
| УСШ 1;2-10М | Устройство соединительное шахтное, число линий связи (пар) 10 IP 54 | РО Exial | 1926.10 |
| УСШ 1;2-20М | Устройство соединительное шахтное, число линий связи (пар) 20 IP 54 | РО Exial | 3172.40 |
| УСШ 1;2-30 | Устройство соединительное шахтное, число линий связи (пар) 30 IP 54 | РО Exial | 3172.40 |
| УСШ 1;2-50 | Устройство соединительное шахтное, число линий связи (пар) 50 IP 54 | РО Exial | 3625.60 |

ТРАНСФОРМАТОРЫ

| ТС3-1,6-220/36,24,12 | Трансф-р Ном.мощн.=1,6кВт,Uвн.=220B,Uнн.36,24,12B,кпд=95% |  | Договорная |
| --- | --- | --- | --- |
| TCЗ-1,6-380/36 | Трансф-р Ном.мощн.=1,6кВт,Uвн.=280B,Uнн.=36B,кпд=92% |  | Договорная |
| ТСЗ-1,6-380/12 | Трансф-р Ном.мощн.=1,6кВт,Uвн.=380B,Uнн.=12B,кпд=92% |  | Договорная |
| ТСЗ-2,5-380/36 | Трансф-р Ном.мощн.=2,5кВт,Uвн.=380B,Uнн.=36B,кпд=92% |  | Договорная |
| ТСЗ-2,5-380/12 | Трансф-р Ном.мощн.=2,5кВт,Uвн.=380B,Uнн.=12B,кпд=92% |  | Договорная |
| ТСЗ-4,0-380/36 | Трансф-р Ном.мощн.=4кВт,Uвн.=380B,Uнн.=36B,кпд=92% |  | Договорная |
| ТСЗ-4,0-380/12 | Трансф-р Ном.мощн.=4кВт,Uвн.=380B,Uнн.=12B,кпд=92% |  | Договорная |
| ТСШ-4-0,66/0,38-133 | Трансф-р сухой шахтный взрывонепрониц. Выход.напряж. 133\230B | РВ 3В | 64795.50 |
| ТСШ-4-0,66/0,38-38 | Трансф-р сухой шахтный взрывонепроницаемый выход.напряж.38B | РВ 3В | 64795.50 |

##### ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ   ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

| ВП-1 | Выключатель путевой |  | 2234.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВПВ-4М | Выключатель путевой взрывозащищенный | 1ЕхdIIСТ6 | 4152.50 |
| ВПВ-4Б | Выключатель путевой взрывозащищенный | 1ЕхdIIСТ6 | 4347.20 |
| ВПВ-1А | Выключатель путевой взрывозащищенный | 1ЕхdIIСТ6 | 2473.90 |
| ВКВ-1 | Выключатель концевой взрывозащищенный | 1ЕхdIIВТ4 | 10554.50 |
| ВКВ-2 | Выключатель концевой взрывозащищенный | 2 ЕхdIIВТ4 | 7345.80 |
| ВКО-3 | Выключатель концевой общепромышленный, исполнение с резистором |  | 7646.10 |
| ВКО-3 | Выключатель концевой общепромышленный, исполнение без резистора |  | 6926.70 |
| ВКО-3 | Выключатель концевой общепромышленный, П исполнение без резистора |  | 2968.90 |
| ВКО-3 | Выключатель концевой общепромышленный, РП исполнение с резистором |  | 3297.80 |
| ВкЭ-01 | Выключатель взрывозащищенный | 1ЕхdIIВТ3 | 11097.90 |
| ВкЭ-02 | Выключатель взрывозащищенный | 1ЕхdIIВТ3 | 14952.30 |
| УУКВ-32 | Устройство управления взрывозащищенное с тепловым реле IР65 | 2ЕхеdIIСТ6 | 14842.30 |
| УУКВ-32 | Устройство управления взрывозащищенное без теплового реле IР65 | 2ЕхеdIIСТ6 | 13642.20 |
| УУКВ-32Р | Устройство управления взрывозащищенное с реверсом и тепл.реле IР65 | 2ЕхеdIIСТ6 | 22 337.70 |
| УУКВ-32Р | Устройство управления взрывозащищенное с реверс. Без тепл.реле IР65 | 2ЕхеdIIСТ6 | 19939.70 |
| KB-CCFE-1-M-32-220- 2KBБЗ(С), 2КВБ1(С) (УУКВ-32 без теплореле) | Устройство управления комплектное взрывозащищенное | Exd II C | 19703.25 |
| KB-CCFE-3В-M-32 Т220-32 2KBБЗ(С), 2КВБ1(С) (УУКВ-32 с теплореле) | Устройство управления комплектное взрывозащищенное | Exd II C | 26556.20 |
| KB-CCFE-1-M-32R-220- 2KBБЗ(С), 2КВБ1(С) (УУКВ-32P без теплореле) | Устройство управления комплектное взрывозащищенное | Exd II C | 22272.80 |
| KB-CCFE-3B-M-32RT-220- 2KBБЗ(С), 2КВБ1(С) (УУКВ-32P с теплореле) | Устройство управления комплектное взрывозащищенное | Exd II C | 30125.70 |
| ПСВ-С | Пост сигнализации взрывозащищенный. Сирена. Постоянный ток IР65 | РВ 2В | 5472.50 |
| ПСВ-С | Пост сигнализации взрывозащищенный. Сирена. Переменный ток IР65 | РВ 2В | 4647.50 |
| ПСВ-С | Пост сигнализации взрывозащищенный. Сирена. Постоянный ток IР65 | 1ЕхеdIIСТ6 | 5036.90 |
| ПСВ-С | Пост сигнализации взрывозащищенный. Сирена. Переменный ток IР65 | 1ЕхеdIIСТ6 | 4303.20 |
| ПСВ-Г | Пост сигнализации взрывозащищенный. Горн. Постоянный ток IР65 | РВ 2В | 5606.70 |
| ПСВ-Г | Пост сигнализации взрывозащищенный. Горн. Переменный ток IР65 | РВ 2В | 4947.80 |
| ПСВ-Г | Пост сигнализации взрывозащищенный. Горн. Постоянный ток IР65 | 1ЕхеdIIСТ6 | 5276.70 |
| ПСВ-Г | Пост сигнализации взрывозащищенный. Горн. Переменный ток IР65 | 1ЕхеdIIСТ6 | 4572.70 |
| ПСВ-К | Пост сигнализации взрывозащищенный. Колокол. Переменный ток | 1ЕхеdIIСТ6 | 4797.20 |
| ПСВ-К | Пост сигнализации взрывозащищенный. Колокол. Переменный ток | РВ 2В | 5036.90 |
| ПСВ-З | Пост сигнализации взрывозащищенный. Звонок. Переменный ток | 1ЕхеdIIСТ6 | 4797.10 |
| ПСВ-З | Пост сигнализации взрывозащищенный. Звонок. Переменный ток | РВ 2В | 5022.60 |
| ПВСС-412 (413) | Пост сигнализации взрывозащищенный. Сирена. | 1ExdIICT5 (PB-2B) | 2750.00 |
| 4FE 601 03-05 | Сирена взрывобезопасная, U пит. =24 В (120 В, 230 В), IP 54 | IM 2E ExdIII 2GEExdIIBT5 | 3298.90 |
| ПВК-1 | Пост управления взрывозащищенный кнопочный IР65 | 1Exd | 3297.80 |
| ПВК-2 | Пост управления взрывозащищенный кнопочный IР65 | 1Exd | 4138.20 |
| ПВК-3 | Пост управления взрывозащищенный кнопочный IР65 | 1Exd | 4871.90 |
| ПВК-1 | Пост управления взрывозащищенный кнопочный IР65 | РВ 1В | 5022.60 |
| ПВК-2 | Пост управления взрывозащищенный кнопочный IР65 | РВ 1В | 5276.70 |
| ПВК-3 | Пост управления взрывозащищенный кнопочный IР65 | РВ 1В | 5816.80 |
| ПВК-15 | Пост управления взрывозащищенный кнопочный IР65 | 2ЕхеdIIСТ6 | 1574.10 |
| ПВК-25 | Пост управления взрывозащищенный кнопочный IР65 | 2ЕхеdIIСТ6 | 2413.40 |
| ПВК-35 | Пост управления взрывозащищенный кнопочный IР65 | 2ЕхеdIIСТ6 | 3297.80 |
| CSE-P (ПВК-1 1Exd) | Пост управления взрывозащищенный кнопочный | 1Ехd | 4854.30 |
| CSE-PP (ПВК-2 1Exd) | Пост управления взрывозащищенный кнопочный | 1Ехd | 5996.10 |
| CSE-PPP (ПВК-3 1Exd) | Пост управления взрывозащищенный кнопочный | 1Ехd | 9280.70 |
| КУ-91 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный IР54 | РВ 1В Exdi | 1244.10 |
| КУ-92 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный IР54 | РВ 1В Exdi | 1978.90 |
| КУ-93 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный IР54 | РВ 1В Exdi | 2653.20 |
| КУ-91 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный IР54 | 1ExdIIВТ5 | 1304.60 |
| КУ-92 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный IР54 | 1ExdIIВТ5 | 1888.70 |
| КУ-93 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный IР54 | 1ExdIIВТ5 | 2503.60 |
| СВ-1 | Сигнализатор звуковой взрывобезопасный IP 54 | РВ 2В | 3603.60 |
| СВ-2 | Сигнализатор звуковой взрывобезопасный IP 54 | РВ 2В | 3603.60 |
| СгП-02 | Сигнализатор |  | 59876.30 |
| ПкТ-03 | Прибор |  | 133576.30 |
| ПкТ-03-02 | Прибор |  | 231069.30 |
| ПкТ-03-03 | Прибор |  | 203175.50 |
| ПкТ-03-04 | Прибор |  | 267907.20 |
| ЭПУУ-4 | Узел управления краном взрывозащищенный | 1ExdIIАТ3 | 23791.90 |
| ЭПУУ-5 | Узел управления краном взрывозащищенный | 1ExdIIАТ3 | 17664.90 |
| ЭПУУ-6 | Узел управления краном взрывозащищенный | 1ExdIIАТ3 | 20183.90 |
| ЭПУУ-7 | Узел управления краном взрывозащищенный | 1ExdIIАТ3 | 19041.00 |
| ЭПУУ-8 | Узел управления краном взрывозащищенный | 1ExdIIАТ3 | 26284.50 |
| ЭПУУ-10 | Узел управления краном взрывозащищенный | 1ExdIIАТ3 | 27932.30 |
| ЭПУУ-11 | Узел управления краном взрывозащищенный | 1ExdIIАТ3 | 27932.30 |
| УКП - 01 | Указатель |  | 14238.40 |
| УКП–П-01 | Указатель |  | 17340.40 |
| Харьков-1М | Индикатор |  | 51452.50 |
| «Водоотвод-1» | Комплекс |  | 100971.20 |
| ВСР.1М | Включатель сигнальный взрывобезопасный IP 54 | РВ 2В | 3399.00 |
| КСЛ-2М | Датчик контроля схода ленты IP 54 | РО Иа | 2096.60 |
| ДКС-2М | Датчик контроля скорости IP 54 | PO Exial | 3285.70 |
| ДМ-2М | Датчик магнитоиндукционный IP 55 | PO Exial | 3375.90 |
| БКВ-2М | Датчик безконтактного контроля вращения | PO Exial | 6740.80 |
| КВ-1 | Кнопка взрывозащищенная с фиксацией | 2ЕхеdIIСТ6 | 6270.00 |
| КВ-1-01 | Кнопка взрывозащищенная без фиксации | 2ЕхеdIIСТ6 | 6270.00 |
| УКС 210И | Устройство контроля скорости |  | 5450.50 |

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| КР.1 | Коробка разветвительная I ном=200А Uном=660 В (ввод 3х63)IР54 | РВ 3В | 9933.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| КР.2 | Коробка разветвительная I ном=200А Uном=660 В (ввод 1х25,2х32,3х40)IP54 | РВ 3В | 10164.00 |
| КР.3 | Коробка разветвительная I ном=200А Uном=660 В (ввод 1х25,2х32,3х40)IР54 | РВ 3В | 10857.00 |
| КР.4 | Коробка разветвительная I ном=220А Uном=127 В (8 вводов d=16мм) IР54 | РВ 2В | 13095.50 |
| КР1.1 | Коробка разветвительная I ном=200А Uном=1140В (ввод 3х63)IР54 | РВ 3В | 13018.50 |
| КР2.1 | Коробка разветвительная I ном=200А Uном=1140В (ввод 1х25,2х32,3х40)IP54 | РВ 3В | 10938.40 |
| КР3.1. | Коробка разветвительная I ном=200А Uном=660 В (ввод 1х25,2х32,3х63)IP54 | РВ 3В | 14084.40 |
| КРХ.1 | Коробка разветвительная I ном=200А Uном=660 В (ввод 3х63)IР54 | 1ЕXDIIВТ4 | 9423.70 |
| КРХ.2 | Коробка разветвительная I ном=200А Uном=660 В (ввод 1х25,2х32,3х40)IP54 | 1 ЕхdIIВТ4 | 9105.80 |
| КРХ.3 | Коробка разветвительная I ном=200А Uном=660 В (ввод 1х25,2х32,3х63)IР54 | 1 ЕхdIIВТ4 | 10131.00 |
| КРВ-6.01 | Коробка разв. высоковольт., I ном=200А, Uном=660 В(4 ввода по 63 мм) одна камера вводов, IР54 | РВ ExdI | 43624.90 |
| КРВ-6.02 | Коробка разв. высоковольт., I ном=200А, Uном=660 В(4 ввода по 63 мм), две камеры вводов, IР54 | РВ ExdI | 48862.00 |
| КР-В-100 | Коробка взрывозащищенная Uном=600В IР65 | 1ЕхdIIСТ6Х | 344.30 |
| КР-В-100Е/Д | Коробка взрывозащищенная Uном=275В IР65 | 1ЕхdIIСТ6Х | 397.10 |
| КР-В-100Е/Д | Коробка взрывозащищенная Uном=275В IР65 (ВАГО) | 1ЕхdIIСТ6Х | 596.20 |
| Ввод «е» | Кабельный ввод «е» |  | 71.50 |
| Ввод «d» | Кабельный ввод «d» |  | 79.20 |
| Пробка | Пробка (заглушка) |  | 26.40 |
| КРН-250 | Коробка разветвительная Iном=250А IР54 | РН 2 | 8994.70 |
| КРС-63 | Коробка разветвительная Iном=63А IР54 | 1 ЕхеIIТ4 | 9295.00 |
| КПА-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 275.00 |
| КПЛ-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная локальная) | 1ЕхdIIСТ6 | 555.50 |
| КПА-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 402.60 |
| КПЛ-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная локальная) | 1ЕхdIIСТ6 | 666.60 |
| КПА-40 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 605.00 |
| КПА-50 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 975.70 |
| КТА-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 280.50 |
| КТА-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 414.70 |
| КТА-40 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 617.10 |
| КТА-50 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 1005.40 |
| ККА-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (крестовая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 292.60 |
| ККА-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (крестовая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 414.70 |
| ККА-40 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (крестовая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 634.70 |
| ККА-50 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (крестовая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 1051.60 |
| КТДА-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 292.60 |
| КТДА-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 427.90 |
| КТДА-40 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 653.40 |
| КТДА-50 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 1036.20 |
| КПДА-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 287.10 |
| КПДА-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 427.90 |
| КПДА-40 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 656.70 |
| КПДА-50 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 991.10 |
| КПП-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 363.00 |
| КПД-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 363.00 |
| КТД-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 371.80 |
| КТО-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 371.80 |
| ККО-20 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (крестовая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 371.80 |
| КПП-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 530.20 |
| КПД-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (проходная в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 530.20 |
| КТД-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая в дно) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 545.60 |
| КТО-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (тройниковая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 545.60 |
| ККО-25 | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (крестовая) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 545.60 |
| КПЛ-20 (чугун) | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (локальная) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 818.40 |
| КПЛ-25 (чугун) | Коробка взрывозащищенная электромонтажная (локальная) IP 54 | 1ЕхdIIСТ6 | 1089.00 |
| КП-8 (Л) | Коробка соединительная взрывозащищенная 8 зажимов IР54 | 2 ЕхеIIТ5 | 1023.00 |
| КП-24 (Л) | Коробка соединительная взрывозащищенная 24 зажима IР54 | 2 ЕхеIIТ5 | 1908.50 |
| КП-48 (Л) | Коробка соединительная взрывозащищенная 48 зажимов IР54 | 2 ЕхеIIТ5 | 3699.30 |
| КП-6 | Коробка соединительная взрывозащищенная 6 зажимов IР54 | 2 ЕхеIIТ5 | 1334.30 |
| КП-6-1-2 | Коробка соединительная взрывозащищенная 6 зажимов IР54 | 2 ЕхеIIТ5 | 1678.60 |
| КП-12 | Коробка соединительная взрывозащищенная 12 зажимов IР54 | 2 ЕхеIIТ5 | 2098.80 |
| КП-12-1-2 | Коробка соединительная взрывозащищенная 12 зажимов IР54 | 2 ЕхеIIТ5 | 2173.60 |
| КП-24 | Коробка соединительная взрывозащищенная 24 зажимов IР54 | 2 ЕхеIIТ5 | 4347.20 |
| КП-48 | Коробка соединительная взрывозащищенная 48 зажимов IР54 | 2 ЕхеIIТ5 | 8069.00 |
| КВ-ЕМНА-9 | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65/66, со стеклом | 2 ExеIIT5 | 10708.50 |
| KB-SA-КП-6 (КП-6) | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65; до 1000 В | 2 ExеIIT5 | 3712.50 |
| KB-SA-КП-12 (КП-12) | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65; до 1000 В | 2 ExеIIT5 | 4425.30 |
| KB-SA-КП-24 (КП-24) | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65; до 1000 В | 2 ExеIIT5 | 5425.20 |
| KB-SA-КП-48 (КП-48) | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65; до 1000 В | 2 ExеIIT5 | 8566.80 |
| KB-SA-КРС-75 (КРС-63) | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65; до 1000 В | 2 ExеIIT5 | 9708.60 |
| КВ-ССА-01 | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65 | 1 ExеIIСT6 | Договорная |
| КВ-ССА-02 | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65 | 1 ExеIIСT6 | Договорная |
| КВ-ССА-03 | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65 | 1 ExеIIСT6 | Договорная |
| КВ-ССFE | Коробка управления, литой алюминиевый корпус IP 65/66, до 1000 В | 1 ExеIIВ | Договорная |
| КВ-ССА | Коробка, литой алюминиевый корпус IP 65/66, до 1000 В | Exе II С | Договорная |
| КСВ-1 | Коробка соединительная взрывозащищенная, с модификацией | 1ЕхdIIBТ5 | 30235.70 |
| КСВ – 1 И | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1 Ехd II B | 27486.80 |
| КСВ-2 | Коробка соединительная взрывозащищенная, с модификацией | 1ЕхdIIBТ5 | 19132.30 |
| КСВ-2 И | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1 Ехd II B | 17219.40 |
| КСВ-3 | Коробка соединительная взрывозащищенная, с модификацией | 1ЕхdIIBТ5 | 6398.70 |
| КСВ-3-1 | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1ЕхdIIBТ5 | 6398.70 |
| КСВ-3-2 | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1ЕхdIIBТ5 | 6398.70 |
| КСВ-3-3 | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1ЕхdIIBТ5 | 6398.70 |
| КСВ-3-4 | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1ЕхdIIBТ5 | 6891.50 |
| КСВ-4 | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1ЕхdIIBТ5 | 8864.90 |
| КСВ-4-1 | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1ЕхdIIBТ5 | 13459.60 |
| КСВ-4-2 | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1ЕхdIIBТ5 | 16250.30 |
| КСВ-5 | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1ЕхdIIBТ5 | Договорная |
| СЯ-10 | Соединительный ящик для монтажа кабельных сетей на 10 зажимов |  | 4811.40 |
| СЯ-24 | Соединительный ящик для монтажа кабельных сетей на 24 зажима |  | 8082.80 |
| СЯ-32 | Соединительный ящик для монтажа кабельных сетей на 32 зажима |  | 9683.30 |
| СЯ-42 | Соединительный ящик на 42 зажима |  | 12349.70 |
| УБНЗ-15 | Блок унифицированных зажимов (15 клемм) | ОП | 3439.70 |
| УБНЗ-30 | Блок унифицированных зажимов (30 клемм) | ОП | 4478.10 |
| КЯ 1-1 М | Кабельный ящик U=660В; кол-во выводов не менее 36 IP 54 | РП | 3399.00 |
| КЯ 2-1 М | Кабельный ящик U=500; кол-во выводов не менее 39 IP 54 | РП | 2832.50 |
| КЯ 1-1М-01 | Кабельный ящик U=65; кол-во выводов не менее 36 IP 54 | РП | 3172.40 |
| КЯ 1-1М-02 | Кабельный ящик U=65 В; кол-во выводов не менее 12 IP 54 | РП | 1699.50 |
| КЯ 1-1М–03 | Кабельный ящик U=65 В; кол-во выводов не менее 16 IP 54 | РП | 1699.50 |
| КЯ 1-1М-04 | Кабельный ящик U=250В; кол-во выводов не менее 16 IP 54 | РП | 1699.50 |
| КЯ 1-1М-05 | Кабельный ящик U=660В; кол-во выводов не менее 12 IP 54 | РП | 1699.50 |
| КЯ 1-1М-06 | Кабельный ящик U=500В; кол-во выводов не менее 13 IP 54 | РП | 1699.50 |
| КЯ 2-1М 02 | Кабельный ящик U=500В; кол-во выводов не менее 13 IP 54 | РП | 1699.50 |
| МТ-1 | Муфта тройниковая Iном=70А Uном=380В IP32 |  | 1384.90 |
| ТШМ-60 | Тройниковая шахтная муфта 220В Iном=70А Uном=220В IP54 | PB 2B | 1749.00 |
| ТМ-60 | Муфта тройниковая, 220 В, Iном=70А Uном=220В IP54 | РВ 3В Иа | 2640.00 |
| ТШМ-60.01 | Муфта тройниковая, 220 В, I=70 А, IP54 | РВ 2В | 1428.90 |
| ВР-61М | Разъем | 1ExdIIВТ5 | 2596.00 |
| РК-16 | Соединитель силовой Розетка кабельная IP67 |  | 569.80 |
| ВК-16 | Соединитель силовой Вилка кабельная IP67 |  | 629.20 |
| РП-16 | Соединитель силовой Розетка панельная IP67 |  | 539.00 |
| ВП-16 | Соединитель силовой Вилка панельная IP67 |  | 554.40 |
| РК-25 | Соединитель силовой Розетка кабельная IP67 |  | 779.90 |
| ВК-25 | Соединитель силовой Вилка кабельная IP67 |  | 705.10 |
| РП-25 | Соединитель силовой Розетка панельная IP67 |  | 660.00 |
| ВП-25 | Соединитель силовой Вилка панельная IP67 |  | 614,90 |
| РК-40 | Соединитель силовой Розетка кабельная IP67 |  | 929.50 |
| ВК-40 | Соединитель силовой Вилка кабельная IP67 |  | 854.70 |
| РП-40 | Соединитель силовой Розетка панельная IP67 |  | 825.00 |
| ВП-40 | Соединитель силовой Вилка панельная IP67 |  | 719.40 |
| РК-63 | Соединитель силовой Розетка кабельная IP67 |  | 1155.00 |
| ВК-63 | Соединитель силовой Вилка кабельная IP67 |  | 1004.30 |
| РП-63 | Соединитель силовой Розетка панельная IP67 |  | 1004.30 |
| ВП-63 | Соединитель силовой Вилка панельная IP67 |  | 884.40 |
| РК-160 | Соединитель силовой Розетка кабельная IP67 |  | 1723.70 |
| ВК-160 | Соединитель силовой Вилка кабельная IP67 |  | 1574.10 |
| РП-160 | Соединитель силовой Розетка панельная IP67 |  | 1423.40 |
| ВП-160 | Соединитель силовой Вилка панельная IP67 |  | 1289.20 |
| РК-250 | Соединитель силовой Розетка кабельная IP67 |  | 2849.00 |
| ВК-250 | Соединитель силовой Вилка кабельная IP67 |  | 2728.00 |
| РП-250 | Соединитель силовой Розетка панельная IP67 |  | 2234.10 |
| ВП-250 | Соединитель силовой Вилка панельная IP67 |  | 1754.50 |
| РК-400 | Соединитель силовой Розетка кабельная IP67 |  | 3328.60 |
| ВК-400 | Соединитель силовой Вилка кабельная IP67 |  | 2968.90 |
| РП-400 | Соединитель силовой Розетка панельная IP67 |  | 3223.00 |
| ВП-400 | Соединитель силовой Вилка панельная IP67 |  | 2653.20 |
| ВДГ-1 (2, 3, 4) | Вставка диэлектрическая гибкая | ОП | 2712.60 |
| ВДГ-1-1 (2-1, 3-1) | Вставка диэлектрическая гибкая | ОП | 3997.40 |
| ВД-30 | Вставка диэлектрическая гибкая | ОП | 3642.10 |
| ЩИТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ |
| ЩОВ-100Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 17240.30 |
| ЩОВ-110Б\ 5110Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 23537.80 |
| ЩОВ-111Б\5111Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 24286.90 |
| ЩОВ-200Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 26988.50 |
| ЩОВ-210Б\5210Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 37480.30 |
| ЩОВ-211Б\5211Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 37480.30 |
| ЩОВ-310Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 46475.00 |
| ЩОВ-311Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 46475.00 |
| ЩОВ-410Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 53971.50 |
| ЩОВ-411Б | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 55469.70 |
| ЩОВ-0100Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 12443.20 |
| ЩОВ-0200Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 25485.90 |
| ЩОВ-0210Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 38978.50 |
| ЩОВ-0310Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 46475.00 |
| ЩОВ-0311Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 50222.70 |
| ЩОВ-0410Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 55469.70 |
| ЩОВ-0411Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 56969.00 |
| ЩОВ-1000Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 12144.00 |
| ЩОВ-1010Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 27285.50 |
| ЩОВ-1100Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 18890.30 |
| ЩОВ-1110Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 37480.30 |
| ЩОВ-1210Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 50972.90 |
| ЩОВ-1211Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 50972.90 |
| ЩОВ-1310Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 56969.00 |
| ЩОВ-1311Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 58468.30 |
| ЩОВ-2000Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 22488.44 |
| ЩОВ-2010Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 34481.70 |
| ЩОВ-2110Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 46475.00 |
| ЩОВ-2111Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 46475.00 |
| ЩОВ-2210Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 56969.00 |
| ЩОВ-2211Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 52472.20 |
| ЩОВ-3010Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 38229.40 |
| ЩОВ-3011Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 41977.10 |
| ЩОВ-3110Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 49473.60 |
| ЩОВ-3111Д | Щиток осветительный взрывозащищенный IР65 | 1ExdIIВТ4Х | 50972.90 |
| ЩОВ-4010Д | Щиток осветительный взрывозащищенный 1Р65 | 1ExdIIВТ4Х | 50972.90 |
| ЩОВ-4011Д | Щиток осветительный взрывозащищенный 1Р65 | 1ExdIIВТ4Х | 52472.20 |
| ЩИТЫ АВТОМАТИКИ |
| ЩТА-12 М | Щит автоматики |  | 122661.00 |
| ЩТА-22 М | Щит автоматики |  | 100166.00 |
| ЩТА-30 М | Щит автоматики |  | 262845.00 |
| ЩТА-31 М | Щит автоматики |  | 306652.50 |
| ЩТА-32 М | Щит автоматики |  | 133174.80 |
| ЩТА-33 М | Щит автоматики |  | 166468.50 |
| ЩТА-39 М | Щит автоматики |  | 153997.80 |
| ЩТА-46 М | Щит автоматики |  | 119156.40 |
| ЩТА-61 М | Щит автоматики |  | 64835.10 |
| ЩТА-62 М | Щит автоматики |  | 115651.80 |
| ЩТА-63 М | Щит автоматики |  | 98128.80 |
| ЩТА-64 М | Щит автоматики |  | 154202.40 |
| Ш К А Ф Ы |
| ШкД-13 М | Шкаф с нагревательным элементом ШкД-13 М |  | 101788.50 |
| ШкД-13-1 М | Шкаф с нагревательным элементом ШкД-13-1 М |  | 122323.30 |
| ШкД-13-2 М | Шкаф с нагревательным элементом ШкД-13-2 М |  | 119156.40 |
| ШкД-13-3 М | Шкаф с нагревательным элементом ШкД-13-3 М |  | 122661.00 |
| ШкД-13-4 М | Шкаф с нагревательным элементом ШкД-13-4 М |  | 131422.50 |
| ШкД-13-5 М | Шкаф с нагревательным элементом ШкД-13-5 М |  | 134927.10 |
| ШкД-14 М | Шкаф с нагревательным элементом ШкД-14 М |  | 96376.50 |
| ШкД-14-1 М | Шкаф с нагревательным элементом ШкД-14-1 М |  | 103385.70 |
| ШкД-14-2 М | Шкаф с нагревательным элементом ШкД-14-2 М |  | 112147.20 |
| ШоВ-1 | Шкаф водообгреваемый типа ШоВ-1 (с модификациями) |  | 75036.50 |
| ШоВ-2 | Шкаф водообгреваемый типа ШоВ-2 (с модификациями) |  | 89289.20 |
| ШоВ-3 | Шкаф водообгреваемый типа ШоВ-3 (с модификациями) |  | 116495.50 |
| ШоВ-6 | Шкаф водообгреваемый типа ШоВ-6 (с модификациями) |  | 64549.10 |
| ШоВ-7 | Шкаф водообгреваемый типа ШоВ-7 (с модификациями) |  | 81591.40 |
| ШоВ-8 | Шкаф водообгреваемый типа ШоВ-8 (с модификациями) |  | 99881.10 |
| ШоВ-9 | Шкаф водообгреваемый типа ШоВ-9 (с модификациями) |  | 65860.30 |
| ШоЭ-1 | Шкаф электрообогреваемый с нагревательным элементом |  | 106123.60 |
| ШоЭ-1 | Шкаф электрообогреваемый без нагревательного элемента |  | 70117.30 |
| ШоЭ-2 | Шкаф электрообогреваемый с нагревательным элементом |  | 122556.50 |
| ШоЭ-2 | Шкаф электрообогреваемый без нагревательного элемента |  | 86511.70 |
| ШоЭ-3 | Шкаф электрообогреваемый с нагревательным элементом |  | 128943.10 |
| ШоЭ-3 | Шкаф электрообогреваемый без нагревательного элемента |  | 97155.30 |
| ШоЭ-7 | Шкаф электрообогреваемый с нагревательным элементом |  | 99452.10 |
| ШоЭ-7 | Шкаф электрообогреваемый без нагревательного элемента |  | 63575.60 |
| ШоЭ-8 | Шкаф электрообогреваемый с нагревательным элементом |  | 111406.90 |
| ШоЭ-8 | Шкаф электрообогреваемый без нагревательного элемента |  | 75361.00 |
| ШоЭ-9 | Шкаф электрообогреваемый с нагревательным элементом |  | 120584.20 |
| ШоЭ-9 | Шкаф электрообогреваемый без нагревательного элемента |  | 91093.20 |
| ШКДЕ-1 | Шкаф с нагревательным элементом |  | 97155.30 |
| ШКДЕ-1 | Шкаф без нагревательного элемента |  | 64835.20 |
| ШКДЕ-2 | Шкаф |  | 78853.60 |
| ШУЭ-15 | Шкаф электрообогреваемый с нагревательным элементом |  | 77101.20 |
| ШУЭ-15 | Шкаф электрообогреваемый без нагревательного элемента |  | 54502.80 |
| ШУЭ-16 | Шкаф электрообогреваемый с нагревательным элементом |  | 89367.30 |
| ШУЭ-16 | Шкаф электрообогреваемый без нагревательного элемента |  | 55203.50 |
| ШУВ-15 | Шкаф водообгреваемый типа ШУВ-15 (с модификациями) |  | 64835.10 |
| ШУВ-16 | Шкаф водообгреваемый типа ШУВ-16 (с модификациями) |  | 70092.00 |