Раздел: Приборы электроизмерительные

|  |  | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Амперметр Э-8030 Э-8032 Э-365.1-1 Э-365.1-2 Э-365-2 М381 М381.1 М42300 | Встраиваемые 100мА…5000А 100А…5000А перем. 10 мА – 40 кА перем. 10 А – 10 кА пост. 0,5 мА – 10 кА пост. 1 мА – 5 кА мА, А, кА | 553.50 652.50 1380.00 1380.00 1460.00 1550.00 1415.00 711.00 |
| Вольтметр Э8030 Э8032 Э-365.1, -1,-3 М381 М381.1 М42300 | Встраиваемые 10В…250В, 7500В 500В…1,75кВ 150В…7500В перем. 15В – 600 кВ пост. пост. V, kV | 685.00 685.00 732.50 1380.00 1550.00 1415.00 646.50 |
| Тестер Ц 43101 Ц 43104 Ц 43109 Ц 4317.3 Ц4317 Ц4342М1 Ц 4352М1 Ц4353 Ц 4380М | (1000В, 10А, 1Ом…1Мом 1мкФ) (1200В, 3А, 0.2…10000кОм) (500В, 0.5А, 100кОм,3…300Ком) кл.1.5-4 книжечка зв. Прозвонка .(1000В, 5А, 0-0.5мкФ) (1000В, 2.5А) (1200В, 6А, 5Мом) (600В, 1.5А, 0-0.5мкФ) 15А,10Мом,кл.1.5\2.5\5 | 2666.50 2627.00 1502.00 3330.00 2477.00 2689.00 2920.00 2691.00 3445.00 |
| Мультиметр М 4585А М 4580Ц М 4581Ц М 4583/1Ц М 4583/2Ц | 0.05…1200В,1mА…6А,1Ом..?Ком* (1000В,10А, 1000град.,2Мом) 450В,0.2А,1000град.,2Мом, книжка (1000В,10А,200Мом,2-20кГц) (1000В,10А,200Мом,-50-1000гр) | 777.00 712.50 718.00 863.00 906.00 |
| Мегомметр ЭС 0202/1Г ЭС 0202/2Г ЭС 0210/1Г ЭС 0210/2Г ЭС 0210/3Г | (Uн 500В, 0-1000 Мом) шнуры (Uн 2500В, 0-10000 Мом) (Uн 500В, 0-1000 Мом) (Uн 2500В, 0-10000 Мом) (Uн 2500В, 0-100000 Мом) | 5157.00 5351.00 5549.00 5549.00 5549.00 |
| Клещи Ц 4505М Ц 4502 К 4575А К 4575А/1А К 4577А Д90 Ц4506 | Токоизмерительные стрелочные (600В, 1000А) (1-10кВ, 750А) (Аналог Ц4505) 6…600А; 150…600В, 2кОм кл. т. 5.0 1-1000А,10Ом..5Ком,-50..150град С, 5-150В(пост), 20-600В(~) 5…50А; 500В кл. т. 5.0 | 1720.00 3529.00 1518.00 1657.00 580.00 2084.00 2002.00 |
| Клещи электроизм К 4570/1Ц К 4570/2Ц К 4571Ц М 266 М 266F М 266С+ | Клещи электроизмерительные цифровые аналог (М 266) аналог (М 266С) температура 1000В 1000А, 2Мом фикс данных (до 1000А) (до 1000А, 2кГц) зуммер (до 400А, температура) | 863.00 885.00 1898.00 415.00 475.50 475.50 |

М4583/1Ц, М4583/2Ц

| Переменное U, В Постоянное U, В Постоянный ток Переменный ток Сопротивление Емкость Частота Звуковой пробник, проверка диодов | 0,2-2-20-200-700 0,2-2-20-200-700 2-20-200мА-10А 20-200мА-10А 0,2-2-20-200-2000кОм 20Мом-200Мом 200пф-20нф-200нф 2мкф-20мкф 2кГц 170x88x38 |
| --- | --- |
| Мегаом-метрическая приставка к клещам МП 4579 М261 | Приставка к М266 или К4570 для измерения сопротивления изоляции (500В, 20Мом, 2000Мом) К клещам М266 | 700.00 584.00 |

К4570/1Ц, К4570/2Ц

Пост. U, В  2-20-200-1000, Переменное U, В 200-600,

Переменный ток, А 200-1000,Сопротивление, кОм 0.2-2-20-200-2000

Температура (для к4570/2Ц)  0-750град, Проверка диодов (для К4570/1Ц)

Звуковой пробник (для К4570/1Ц), Фиксация данных,

Рабочая температура 0…45 град.

ИСО9001

|  |  | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Омметр М41070/1 М372 ЭС 0212 М419 | 0-(0.3,3,30,300) кОм,0-30 мОм (М372)0.1-20 Ом, U~ | 1680.00 2755.50 1947.00 1398.00 |
| Микро-омметр Ф4104-М1 | кл.точн. 4.(0 0-100 мкОм), кл.точн. 2.5 на диапаз. мОм, 0-10 мОм, 1-100 Мом, 0-1 Ом) | 7590.00 |
| Прибор Контроля Изоляции Ф4106 | Диапазон изм. 0.02-5Мом (ус-ки 30,50,500Ком) (ус-ки 12,20,60Ком) | 3086.00 3086.00 |
| Измеритель Расстояния ЦР0200 | -До места повреждения кабеля (40-40000м) | 11230.00 |
| Измеритель Напряжения Прикосн-я И тока к.з. ЭК 0200 | (ток к.з. 0-0.2кА, 0-1кА, 0-2кА Напряжение прикосновения 0-250В) | 11130.00 |
| Фазоука- затель | Проверка на очередность фаз ЭИ 5001 двигат. | 1303.50 |
| Вольтампер- Фазометр ВАФ-85-М1 | 0-500В 0-10А | 15524.00 |
| Измеритель тока к.з.цифр. Щ41160 | Ток к.з. 10-1000А Цифровой Аналог (М417) | 11788.00 |
| Измеритель Сопротив-ия заземления Ф4103-М | 0-15000 Ом Аналог (М416) | 5548.00 |
| П4126М2 | Комплектн. принадл. для Ф4103 | 1595.50 |
| Указатель тока к.з.УТКЗ | УТКЗ-4 | 1465.50 |
| Регулятор температуры Ш-4538 Ш-4538/1 | 160х240х40, размер выреза в щите – 155х35 диапазоны –50…+1800 С диапазоны –200…+650 С | 1995.50 2208.00 |
| Милливольт- метр Ш-4540 Ш-4540/1 | 80х160х300 (25 разных шкал) для измерения температуры диапазоны –50…+1800 С диапзоны –200…+650 С | 1795.00 2243.00 |
| Милливольт- метр Ш-4541, /1 | 80х160х300 (25 разных шкал) (с реле РП21) -для измерения и регулировки температуры -20…+650 С | 2347.00 |
| Прибор электротехни- ческий Ш-4547 | Измеритель 80х160х300 Блок П4510 110х120х50 -для измерения температуры -200…+650 С | 2657.00 |