ЗАО Ярвит  (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

ЛАМПЫ  (производитель FOTON_LIGHTING)

| Наименование | Цена EVRO ОПТОВАЯ | Упаковка |
| --- | --- | --- |
| FOTON_LIGHTING |
| ГАЛОГЕННЫЕ лампы FOTON_LIGHTING |
| ZEON HRS51 220V 35W GU5.3 JCDR - лампа | 0.50 | 200 |
| Comtech MR16 220V 35W GU5,3 JCDR - лампа | 0.41 | 1 |
| HC CH 12V 35W G4 - лампа | 0.18 | 250 |
| HC 12V 10W G4 - лампа | Звоните | 250 |
| HC 12V 20W G4 - лампа (022) | Звоните | 1000 |
| HC 12V 35W GY6.35 - лампа (023) | 0.16 | 1000 |
| HC 12V 50W GY6.35 - лампа (024) | 0.16 | 1000 |
| HCS CL 220V 10W G4 - лампа | Звоните | 1000 |
| HCS CL 220V 20W G4 - лампа (011) | 0.30 | 1000 |
| HCS CL 220V 35W G5,3 - лампа (012) | 0.30 | 1000 |
| HCS CL 220V 50W G5,3 - лампа (013) | 0.30 | 1000 |
| HCS CL 220V 75W G5,3 - лампа (014) | 0.30 | 1000 |
| HCS FR 220V 25W G9 - лампа | Звоните | 1000 |
| HCS CL 220V 25W G9 - лампа | Звоните | 1000 |
| HCS CL 220V 40W G9 - лампа (025) | 0.50 | 1000 |
| HCS CL 220V 60W G9 - лампа (026) | 0.50 | 1000 |
| HCS CL 220V 75W G9 - лампа (027) | 0.50 | 1000 |
| HL117 100W R7s - лампа | Звоните | 500 |
| HL_78 100W R7s FOTON - лампа (060) | 0.38 | 500 |
| HL_78 150W R7s - лампа (035) | 0.33 | 500 |
| HL_78 60W R7s - лампа | Звоните | 500 |
| HL_78 60W R7s - лампа (060) | Звоните | 500 |
| HL117 150W R7s - лампа (036) | 0.33 | 500 |
| HL117 200W R7s - лампа (037) | 0.33 | 500 |
| HL117 300W R7s - лампа (038) | 0.40 | 500 |
| HL117 500W R7s - лампа (039) | 0.40 | 500 |
| HL189 1000W R7s - лампа (040) | 0.61 | 500 |
| HL254 1500W R7s - лампа (041) | 0.95 | 500 |
| HL330 2000W R7s - лампа (042) | 1.45 | 200 |
| HP51 220V 35W GU10 - лампа (019) | 0.70 | 200 |
| HP51 220V 50W GU10 FOTON - лампа (020) | 0.70 | 200 |
| HP51 220V 75W GU10 - лампа (021) | 0.70 | 200 |
| HR35 12V 10W GU4 MR11 - лампа | Звоните | 200 |
| HR35 12V 20W GU4 MR11 - лампа (033) | 0.32 | 200 |
| HR35 12V 35W GU4 MR11 - лампа (034) | 0.32 | 200 |
| HR51 12V 20W GU5.3 MR16 - лампа (028) | 0.52 | 200 |
| HR51 12V 35W GU5.3 MR16 - лампа (029) | 0.52 | 200 |
| HR51 12V 50W GU5.3 MR16 FOTON - лампа (030) | 0.52 | 200 |
| HRS35 220V 10W GU4 JCDR - лампа | Звоните | 200 |
| HRS35 220V 20W GU4 JCDR - лампа | Звоните | 200 |
| HRS35 220V 35W GU4 JCDR - лампа | Звоните | 200 |
| HRS51 220V 20W GU5.3 JCDR - лампа | Звоните | 200 |
| HRS51 220V 35W GU5.3 JCDR FOTON - лампа (031) | 0.50 | 200 |
| HRS51 220V 50W GU5.3 JCDR FOTON - лампа (032) | 0.50 | 200 |
| VITO MR11 220V 20W GU4 JCDR-R Китай - лампа | 0.35 | 10 |
| VITO MR16 220V 75W GU5,3 JCDR-R Китай - лампа | 0.38 | 20 |
| КОМПАКТНЫЕ_люминесцентные_лампы FOTON_LIGHTING |
| ESL B 2U9 9W 2700K E14 свечеобразная d42Х136 FOTON - лампа | 1.70 | 50 |
| ESL B 2U9 9W 2700K E27 cвечеобразная d42Х136 FOTON - лампа | Звоните | 50 |
| ESL B 2U9 9W 6400K E14 свечеобразная d42Х136 FOTON - лампа | 1.70 | 50 |
| ESL R50 QL7 9W 2700K E14 зеркальная R50 d50Х98 FOTON - лампа | Звоните | 50 |
| ESL R50 QL7 9W 6400K E14 зеркальная R50 d50Х98 FOTON - лампа | Звоните | 50 |
| ESL 3U7 9W 2700K E27 d37Х108 FOTON - лампа | 2.30 | 100 |
| ESL 3U7 9W 6400K E27 d37Х108 FOTON - лампа | 2.30 | 100 |
| ESL 3U7 13W 2700K E27 d37Х120 FOTON - лампа | 2.30 | 100 |
| ESL 3U7 13W 6400K E27 d37Х120 FOTON - лампа | Звоните | 100 |
| ESL 3U9 15W 2700K E14 d42Х135 FOTON - лампа | 2.30 | 100 |
| ESL 3U9 15W 6400K E14 d42Х135 FOTON - лампа | 2.30 | 100 |
| ESL 3U9 15W 2700K E27 d42Х138 FOTON - лампа | 2.30 | 100 |
| ESL 3U9 15W 6400K E27 d42Х138 FOTON - лампа | 2.30 | 100 |
| ESL 3U12 20W 2700K E27 d53Х163 FOTON - лампа | 2.40 | 50 |
| ESL 3U12 20W 6400K E27 d53Х163 FOTON - лампа | 2.40 | 50 |
| ESL 3U12 23W 2700K E27 d53Х175 FOTON - лампа | 2.40 | 50 |
| ESL 3U12 23W 6400K E27 d53Х175 FOTON - лампа | 2.40 | 50 |
| ESL 4U14 45W 2700K E27 d73Х245 FOTON - лампа | 6.70 | 20 |
| ESL 4U14 45W 6400K E27 d73Х245 FOTON - лампа | 6.70 | 20 |
| ESL 4U14 65W 2700K E27 d73Х255 FOTON - лампа | 7.30 | 20 |
| ESL 4U14 65W 6400K E27 d73Х255 FOTON - лампа | Звоните | 20 |
| ESL 4U17 85W 6400K E27 d88Х340 FOTON - лампа | 10.90 | 20 |
| ESL 4U17 105W 6400K E27 d88Х350 FOTON - лампа | Звоните | 20 |
| ESL 5U9 15W 2700K E27 d52Х103 FOTON - лампа (061) | 4.00 | 50 |
| ESL 5U9 15W 6400K E27 d52Х103 FOTON - лампа (062) | 4.00 | 50 |
| ESL 5U9 20W 2700K E27 d52Х113 FOTON - лампа (063) | 4.40 | 50 |
| ESL 5U9 20W 6400K E27 d52Х113 FOTON - лампа (064) | 4.40 | 50 |
| ESL 5U9 30W 2700K E27 d52Х122 FOTON - лампа (065) | 4.80 | 50 |
| ESL 5U9 30W 6400K E27 d52Х122 FOTON - лампа (066) | 4.80 | 50 |
| ESL QL7 9W 2700K GU10 d51X76 FOTON - лампа (017) | 3.90 | 200 |
| ESL QL7 9W 6400K GU10 d51X76 FOTON - лампа (018) | 3.90 | 200 |
| ESL QL7 11W 2700K GU10 d51X76 FOTON - лампа (016) | 4.00 | 200 |
| ESL QL7 11W 6400K GU10 d51X76 FOTON - лампа (015) | 4.00 | 200 |
| ESL QL7 9W 2700K E27 d37X96 FOTON - лампа | 2.30 | 100 |
| ESL QL7 9W 6400K E27 d37X96 FOTON - лампа | 2.30 | 100 |
| ESL QL7 11W 2700K E27 d45X94 FOTON - лампа | 2.30 | 50 |
| ESL QL7 11W 6400K E27 d45X94 FOTON - лампа | 2.30 | 50 |
| ESL QL9 9W 2700K E14 d38X98 FOTON - лампа | 2.00 | 50 |
| ESL QL9 9W 6400K E14 d38X103 FOTON - лампа | 2.00 | 100 |
| ESL QL9 11W 2700K E14 d48X103 FOTON - лампа | 2.00 | 50 |
| ESL QL9 11W 6400K E14 d48X103 FOTON - лампа | 2.00 | 50 |
| ESL QL9 13W 2700K E14 d48X108 FOTON - лампа | Звоните | 1 |
| ESL QL9 13W 6400K E14 d48X108 FOTON - лампа | Звоните | 1 |
| ESL QL9 15W 2700K E14 d48X120 FOTON - лампа | 2.10 | 100 |
| ESL QL9 15W 6400K E14 d48X120 FOTON - лампа | 2.10 | 100 |
| ESL QL9 13W 2700K E27 d48X108 FOTON - лампа | Звоните | 1 |
| ESL QL9 13W 6400K E27 d48X108 FOTON - лампа | Звоните | 1 |
| ESL QL9 15W 2700K E27 d48X122 FOTON - лампа | 2.00 | 50 |
| ESL QL9 15W 6400K E27 d48X122 FOTON - лампа | 2.00 | 50 |
| ESL QL12 20W 2700K E27 d61X125 FOTON - лампа | 2.40 | 20 |
| ESL QL12 20W 6400K E27 d61Х125 FOTON - лампа | 2.40 | 20 |
| ESL QL12 24W 2700K E27 d61Х135 FOTON - лампа | 2.45 | 20 |
| ESL QL12 24W 6400K E27 d61Х135 FOTON - лампа | 2.45 | 20 |
| ESL QL12 26W 2700K E27 d61Х143 FOTON - лампа | 2.50 | 20 |
| ESL QL12 26W 6400K E27 d61Х143 FOTON - лампа | 2.50 | 20 |
| ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ_T4_T5_T8__лампы FOTON_LIGHTING |
| FOTON _ LТ4 _ 06W _ 2700К _ G5 _ тёплый __ белый _ люмлампа | Звоните | 25 |
| FOTON _ LТ4 _ 12W _ 2700К _ G5 _ тёплый __ белый _ люмлампа | 0.80 | 100 |
| FOTON _ LТ4 _ 12W _ 6400К _ G5 _ дневной _ белый _ люмлампа | 0.80 | 100 |
| FOTON _ LТ4 _ 16W _ 2700К _ G5 _ тёплый __ белый _ люмлампа | 0.90 | 100 |
| FOTON _ LТ4 _ 16W _ 6400К _ G5 _ дневной _ белый _ люмлампа | Звоните | 100 |
| FOTON _ LТ4 _ 20W _ 2700К _ G5 _ тёплый __ белый _ люмлампа | 1.10 | 100 |
| FOTON _ LТ4 _ 20W _ 6400К _ G5 _ дневной _ белый _ люмлампа | Звоните | 100 |
| FOTON _ LТ4 _ 24W _ 2700К _ G5 _ тёплый __ белый _ люмлампа | 1.80 | 100 |
| FOTON _ LТ4 _ 24W _ 6400К _ G5 _ дневной _ белый _ люмлампа | 1.80 | 100 |
| FOTON _ LТ4 _ 25W _ 2700К _ G5 _ тёплый __ белый _ люмлампа | Звоните | 1 |
| FOTON _ LТ4 _ 30W _ 2700К _ G5 _ тёплый __ белый _ люмлампа | 2.20 | 100 |
| FOTON _ LТ4 _ 30W _ 6400К _ G5 _ дневной _ белый _ люмлампа | 2.20 | 100 |
| FOTON _ LТ5 __ 6W _ BLB _ G5 __ 350 - 410 нм _ черная ультрафиолет | Звоните | 25 |
| FOTON _ LТ8 _ 36W _ BLB _ G13 _ 350 - 410 нм _ черная ультрафиолет | Звоните | 25 |
| Металлогалогенные_E27_E40____лампы FOTON_LIGHTING |
| FOTON MH 150W RX7s-24 GREEN - лампа (057) | 9.50 | 100 |
| FOTON MH _70W RX7s BLUE - лампа (052) | 9.50 | 100 |
| FOTON MH _70W RX7s GREEN - лампа (053) | 9.50 | 100 |
| FOTON MH _70W RX7s RED - лампа (054) | 9.50 | 100 |
| FOTON MH _70W RX7s WHITE - лампа (051) | 8.00 | 100 |
| FOTON MH 150W RX7s-24 BLUE - лампа (056) | 9.50 | 100 |
| FOTON MH 150W RX7s-24 RED - лампа (058) | 9.50 | 100 |
| FOTON MH 150W RX7s-24 WHITE - лампа (055) | 8.00 | 100 |
| FOTON MH 250W E40 PURPLE - лампа | 9.50 | 25 |
| FOTON MH 250W E40 RED - лампа (045) | 9.50 | 25 |
| FOTON MH 250W E40 WHITE - лампа (046) | 9.50 | 25 |
| FOTON MH 250W Е40 BLUE - лампа (044) | 9.50 | 25 |
| FOTON MH 250W Е40 GREEN - лампа (043) | 9.50 | 25 |
| FOTON MH 400W E40 BLUE (BT) - лампа (048) | 9.50 | 25 |
| FOTON MH 400W E40 GREEN (BT) - лампа (047) | 9.50 | 25 |
| FOTON MH 400W E40 PURPLE (BT) - лампа | 9.50 | 25 |
| FOTON MH 400W E40 RED (BT) - лампа (049) | 9.50 | 25 |
| FOTON MH 400W E40 WHITE (BT) - лампа (050) | 9.50 | 25 |
| Светодиодные лампы (GU10, G5.3) FOTON_LIGHTING |
| HP51 2W LED18 GU10 BLUE (230V - 240V) - лампа (002) | 3.20 | 200 |
| HP51 2W LED18 GU10 GREEN (230V - 240V) - лампа (003) | 3.20 | 200 |
| HP51 2W LED18 GU10 RED (230V - 240V) - лампа (005) | 2.80 | 200 |
| HP51 2W LED18 GU10 RGB (230V - 240V) - лампа | Звоните | 200 |
| HP51 2W LED18 GU10 WHITE (230V - 240V) - лампа (001) | 3.50 | 200 |
| HP51 2W LED18 GU10 YELLOW (230V - 240V) - лампа (004) | 2.80 | 200 |
| HRS51 2W LED18 GU5.3 BLUE (230V - 240V) - лампа (007) | 3.30 | 200 |
| HRS51 2W LED18 GU5.3 GREEN (230V - 240V) - лампа (008) | 3.30 | 200 |
| HRS51 2W LED18 GU5.3 RED (230V - 240V) - лампа (009) | 3.30 | 200 |
| HRS51 2W LED18 GU5.3 RGB (230V - 240V) - лампа | Звоните | 200 |
| HRS51 2W LED18 GU5.3 WHITE (230V - 240V) - лампа (006) | 3.50 | 200 |
| HRS51 2W LED18 GU5.3 YELLOW (230V - 240V) - лампа (010) | 3.30 | 200 |
| Светодиодные лампы (шарик Е27) FOTON_LIGHTING |
| 12LED 24V B50 E27 10000K - светодиодная лампа | 4.88 | 1 |
| 12LED 24V B50 E27 6400K - светодиодная лампа | 4.88 | 1 |
| 12LED 24V B50 E27 BLUE - светодиодная лампа | 4.88 | 1 |
| 12LED 24V B50 E27 желтая - светодиодная лампа | Звоните | 1 |
| 15LED 24V E27 10000K грибок - светодиодная лампа | Звоните | 1 |
| 15LED 24V E27 blue, грибок - светодиодная лампа | Звоните | 1 |
| 15LED 24V E27 red, грибок - светодиодная лампа | Звоните | 1 |
| 15LED 24V E27 yellow, грибок - светодиодная лампа | Звоните | 1 |
| DECOR P40 LED6 220V E27 6400К (светодидный шарик) FOTON_LIGHTING - лампа | 3.00 | 500 |
| DECOR P40 LED6 220V E27 BLUE (светодидный шарик) FOTON_LIGHTING - лампа | 3.00 | 500 |
| DECOR P40 LED6 220V E27 GREEN (светодидный шарик) FOTON_LIGHTING - лампа | 3.00 | 500 |
| DECOR P40 LED6 220V E27 RED (светодидный шарик) FOTON_LIGHTING - лампа | 3.00 | 500 |
| DECOR P40 LED6 220V E27 YELLOW (светодидный шарик) FOTON_LIGHTING - лампа | 3.00 | 500 |
| DECOR P50 LED12 24V E27 10000К (светодидный шарик) FOTON_LIGHTING - лампа | Звоните | 500 |
| DECOR P50 LED12 24V E27 6400К (светодидный шарик) FOTON_LIGHTING - лампа | Звоните | 500 |
| DECOR P50 LED12 24V E27 BLUE (светодидный шарик) FOTON_LIGHTING - лампа | Звоните | 500 |
| Светодиодные линейки FOTON_LIGHTING |
| LED-3335-100m-24V катушка 100метров (гирлянда "Фестиваль") | Звоните | бухта 100 |
| LT30-S5*5-B синий, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 2500-3500mcd/led, 30/m 10*5000mm Self-glued | 121.88 | 1 |
| LT30-S5*5-G зеленый, (3 led in chip) 120*, DC-12v,7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm Self-glue | 125.27 | 1 |
| LT30-S5*5-R красный, (3 led in chip) 120*,DC-12v, 7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm Self-glue | 116.88 | 1 |
| LT30-S5*5-RGB, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 2000-3500mcd/led, 30/m 10*5000mmSelf-glued tape | 125.27 | 1 |
| LT30-S5*5-W х.бел, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm Self-glued | 125.27 | 1 |
| LT30-S5*5-WW т.бел, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm Self-glue | 125.27 | 1 |
| LT30-S5*5-Y желтый, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm Self-glue | 116.88 | 1 |
| LT30-SW5*5-B IP68 синий, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 2500-3500mcd/led, 30/m 10*5000mm | 141.95 | 1 |
| LT30-SW5*5-G IP68 зеленый, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm | 150.24 | 1 |
| LT30-SW5*5-R IP68 красный, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm | 133.56 | 1 |
| LT30-SW5*5-RGB IP68, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 2000-3500mcd/led, 30/m 10*5000mm | 141.95 | 1 |
| LT30-SW5*5-W IP68 х.бел, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm | 150.24 | 1 |
| LT30-SW5*5-WW IP68т.бел, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm | 150.24 | 1 |
| LT30-SW5*5-Y IP68 желтый, (3 led in chip) 120*, DC-12v, 7.5w/m, 3000-4000mcd/led, 30/m 10*5000mm | 133.56 | 1 |
| LT60-S1006-G зеленый, 120*, DC-12v, 5w/m,400-600mcd/led, 60/m 8*5000mm Self-glu | 95.21 | 1 |
| LT60-S1006-R красный, 120*, DC-12v, 5w/m,700-900mcd/led, 60/m 8*5000mm Self-glu | 85.22 | 1 |
| LT60-S1006-RGB 120*, DC-12v, 5w/m,600-700mcd/led, 60/m 8*5000mm Self-glu | Звоните | 1 |
| LT60-S1006-W х.бел, 120*, DC-12v, 5w/m,1300-1500mcd/led, 60/m 8*5000mm Self-glu | 95.21 | 1 |
| LT60-S1006-WW т.бел, 120*, DC-12v, 5w/m, 1300-1500mcd/led, 60/m 8*5000mm Self-glu | 95.21 | 1 |
| LT60-S1006-Y желтый, 120*, DC-12v, 5w/m,400-600mcd/led, 60/m 8*5000mm Self-glu | 85.22 | 1 |
| LT60-S1006-В синий, 120*, DC-12v, 5w/m,400-600mcd/led, 60/m 8*5000mm Self-glu | 88.50 | 1 |
| LT60-S35B blue, DC-12v, 5w/m (5 метров) | 95.21 | 1 |
| LT60-S35G зеленый, DC-12v, 5w/m (5 метров) | 108.59 | 1 |
| LT60-S35R красный, DC-12v, 5w/m (5 метров) | 91.80 | 1 |
| LT60-S35W белый, DC-12v, 5w/m (5 метров) | 108.59 | 1 |
| LT60-S35WW тепл.белый, DC-12v, 5w/m (5 метров) | 108.59 | 1 |
| LT60-S35Y желтый, DC-12v, 5w/m (5 метров) | 91.80 | 1 |
| RGB Led Controller управление программы с кнопки U=12-24v I=2A | 20.58 | 1 |
| лампа-стробоскоп Е27 220V | Звоните | 1 |
| Цветные лампы накаливания (шарик Е27) FOTON_LIGHTING |
| BL-E27-240V-BLUE- лампа-шарик,10Вт,240V,Е27,синяя | Звоните | 1 |
| BL-E27-240V-GREEN- лампа-шарик,10Вт,240V,Е27,зелёная | Звоните | 1 |
| BL-E27-240V-RED- лампа-шарик,10Вт,240V,Е27, красная | Звоните | 1 |
| BL-E27-240V-YELLO- лампа-шарик,10Вт,240V,Е27, жёлтая | Звоните | 1 |
| Cтробоскоп-E27-240V--белый - лампа | Звоните | 1 |
| DECOR P45 10W E27 BLUE (230V) FOTON_LIGHTING - лампа | 0.38 | 100 |
| DECOR P45 10W E27 CLEAR (230V) FOTON_LIGHTING - лампа | 0.34 | 100 |
| DECOR P45 10W E27 GREEN (230V) FOTON_LIGHTING - лампа | 0.38 | 100 |
| DECOR P45 10W E27 RED (230V) FOTON_LIGHTING - лампа | 0.38 | 100 |
| DECOR P45 10W E27 YELLOW (230V) FOTON_LIGHTING - лампа | Звоните | 100 |
| DECOR P45 CL 10W E27 BLUE (230V) FOTON_LIGHTING - лампа | 0.38 | 100 |
| DECOR P45 CL 10W E27 GREEN (230V) FOTON_LIGHTING - лампа | 0.38 | 100 |
| DECOR P45 CL 10W E27 RED (230V) FOTON_LIGHTING - лампа | 0.38 | 100 |
| DECOR P45 CL 10W E27 YELLOW (230V) FOTON_LIGHTING - лампа | 0.38 | 100 |
| СВЕТИЛЬНИКИ И ПРОЖЕКТОРЫ_FOTON_LIGHTING |
| DOWNLIGHTS |  |  |
| FL-2000M, BOX, 70W, RX7S, White (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.20 | 20 |
| FL-2000M, BOX, 70W, RX7S, Grey (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.20 | 20 |
| FL-2000M, BOX, 150W, RX7S, White (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.20 | 20 |
| FL-2000M, BOX, 150W, RX7S, Grey (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.20 | 20 |
| FL-2000N, BOX, 70W, RX7S, White (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.00 | 20 |
| FL-2000N, BOX, 70W, RX7S, Grey (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.00 | 20 |
| FL-2000N, BOX, 150W, RX7S, White (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.00 | 20 |
| FL-2000N, BOX, 150W, RX7S, Grey (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.00 | 20 |
| FL-2019, BOX, 70W, RX7S, White (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.00 | 20 |
| FL-2019, BOX, 150W, RX7S, White (встраиваемый квадратный прозрачный) 225*135 | 9.00 | 20 |
| FL-2021, BOX, 70W, RX7S, White (встраиваемый квадратный призматич) 225*136 | Звоните | 20 |
| FL-2021, BOX, 150W, RX7S, White (встраиваемый квадратный призматич) 225*136 | Звоните | 20 |
| FL-2022, BOX, 70W, RX7S, GREY (встраиваемый круглый ) d=168 | 7.50 | 20 |
| FL-2022, BOX, 70W, RX7S, WHITE (встраиваемый круглый ) d=168 | 7.50 | 20 |
| FL-2023, BOX, 150W, RX7S, GREY (встраиваемый круглый ) d=223 | 9.00 | 12 |
| FL-2023, BOX, 150W, RX7S, WHITE (встраиваемый круглый ) d=223 | 9.00 | 12 |
| FL-2023, BOX, 2*18W, 2*G24, WHITE (встраиваемый круглый ) d=223 | 9.00 | 12 |
| FL-2023, BOX, 2*26W, 2*G24, GREY (встраиваемый круглый ) d=223 | 9.00 | 12 |
| FL-2023, BOX, 2*26W, 2*G24, WHITE (встраиваемый круглый ) d=223 | 9.00 | 12 |
| FL-2024, BOX, 35-150W, G12, WHITE (встраиваемый круглый ПОВОРОТНЫЙ) d=223 | 18.40 | 20 |
| КОРПУСА МГЛ |  |  |
| FL- 03 BOX 70/150W, Белый, асимметричный без ПРА - корпус | 20.00 | 5 |
| FL- 03 BOX 70/150W, Серый, асимметричный без ПРА - корпус | 18.00 | 5 |
| FL- 03 BOX 70/150W, Черный, асимметричный без ПРА - корпус | 20.00 | 5 |
| FL- 08 BOX 250W/400W, Серый, асимметричный без ПРА - корпус | 46.00 | кор. 1 |
| FL- 2000 BOX 2000W, Черный, симметричный на защелках - корпус | 220.00 | кор. 1 |
| FL- 2000-1 BOX 1000W, Черный, симметричный на защелках - корпус | 220.00 | кор. 1 |
| FL- 2004D-2 BOX 250W/400W, Серый, круглосимметричный - корпус | 64.00 | кор. 1 |
| FL- 2005 BOX 250W/400W, Черный, симметричный на защелках - корпус | 48.00 | кор. 1 |
| FL- 2015A BOX 1000W, Серый, симметричный на защелках - корпус | 140.00 | кор. 1 |
| FL- 2015B BOX 1000W, Серый, симметричный на защелках - корпус | 140.00 | кор. 1 |
| FL- 2015B-1 BOX 2х400W, Черный, симметрик защелки без дросселя - корпус | Звоните | кор. 1 |
| FL- 2015С BOX 1000W, Черный, асимметричный на защелках - корпус | 170.00 | кор. 1 |
| FL- 2033 BOX, Серый 70/150W E27, IP65, симметричный, - корпус | 20.00 | 1 |
| FL- 2042 BOX 250W/400W, Черный, симметричный на защелках - корпус | Звоните | кор. 1 |
| FL- 2043 BOX 1000W E40 Серый круглосимметр IP65 (ЖО 03(07)-1000) - корпус | 160.00 | кор. 1 |
| ПОДВЕСНЫЕ МГЛ СВЕТИЛЬНИКИ |  |  |
| FL-70 Рефлектор 400W (Aluminium, гладкий) | 10.00 | 20 |
| FL-70 Стекло 400W | 10.00 | 20 |
| FL-7003 BOX, Е40 (моноблок IP65) D485mm - корпус | 66.00 | 4 |
| FL-7010 BOX, Е40 (моноблок IP65) D485mm - корпус | 62.00 | 4 |
| FL-7024 BOX, Е40 (моноблок IP65) D485mm - корпус | 60.00 | 4 |
| FL-7017 BOX, Е40 (моноблок IP65) D485mm - корпус | 63.00 | 4 |
| FL -7017/7021 250W Е40 (в сборе с ЭМПРА) (моноблок IP65) | 73.00 | 4 |
| FL- 7017/7021 250W Е40 (в сборе с ЭМПРА) (моноблок IP65) D485mm | 80.00 | 4 |
| FL-7017/7021 400W Е40 (в сборе с ЭМПРА) (моноблок IP65) D485mm | 82.00 | 4 |
| FL -7017/7021 400W Е40 (в сборе с ЭМПРА) (моноблок IP65) | 75.00 | 4 |
| FL-7055 Е40 D310mm алюминий на цепи - светильник | 12.00 | 10 |
| FL-7059 Е40 D310mm поликарбонат на ножке - светильник | 20.00 | 10 |
| FL-7060 Е40 D310mm поликарбонат на цепи - светильник | 20.00 | 10 |
| AL -7017 Рефлектор 485mm (алюминевый, гладкий) | 3.00 | 20 |
| AL -7017 Стекло 485mm к рефлектору | 3.00 | 20 |
| PC -7021 Рассеиватель (нижняя чясть к Рефлектору R-7021) 410mm 16' (поликарбонат) | 2.50 | 20 |
| PC -7021 Рефлектор с проставкой 410mm 16' (поликарбонат) | 2.50 | 20 |
| РСП-250-001 ALU 250W в сборе | 48.23 | 1 |
| PC -7021 Кольцо с пружиной 410mm | 1.00 | 20 |
| ПРОЖЕКТОРЫ ГАЛОГЕННЫЕ |  |  |
| FL- 1001B 150W MAX, Черный, с ручкой - прожектор | Звоните | 16 |
| FL- 1001G 150W MAX, Черный, с датчиком движ - прожектор | 11.00 | 16 |
| FL- 1002B 500W MAX, Черный, с ручкой - прожектор | 11.00 | 6 |
| FL- 1002G 500W MAX, Черный, с датчиком движ - прожектор | 13.50 | 10 |
| FL- 1005B 150W MAX Черный, элипс с ручкой - прожектор | 8.20 | 16 |
| FL- 1005G 150W MAX Черный, овал. с датчиком движ - прожектор (БЕЗ ЛАМПЫ) | 12.00 | 16 |
| FL- 1007А 500W MAX Черный, на желтой стойке - прожектор | 25.00 | 2 |
| FL- 1008А 2х500W MAX Желтый на желтой стойке БЕЗ УПАКОВКИ - прожектор | 25.00 | 10 |
| FL- 1008А 2х500W MAX Желтые, на желтой стойке - прожектор | 28.00 | 2 |
| FL- 1008А 2х500W MAX Желтые, на желтой стойке НОВЫЕ - прожектор | 26.00 | 2 |
| FL- 1008А 2х500W MAX Черный, на желтой стойке - прожектор | 30.00 | 2 |
| FL- 2016-1 2*E27 MAX, Белый - прожектор | 12.80 | 8 |
| FL- 2016-1 2*E27 MAX, Черный - прожектор | 12.80 | 8 |
| Прожектор галогенный с датчиком FL-H150S IP54 белый | 10.00 | 20 |
| Прожектор галогенный с датчиком FL-H150S IP54 черный | 10.00 | 20 |
| Прожектор галогенный с датчиком FL-H500S IP54 белый | 11.20 | 12 |
| Прожектор галогенный с датчиком FL-H500S IP54 черный | 11.20 | 12 |
| Прожектор галогенный FL-H 150 IP54 белый | Звоните | 30 |
| Прожектор галогенный FL-H 150 IP54 черный | 3.20 | 30 |
| Прожектор галогенный FL-H 500 IP54 белый | Звоните | 20 |
| Прожектор галогенный FL-H 500 IP54 черный | 4.20 | 20 |
| Прожектор галогенный FL-H 1000 IP54 белый | 7.35 | 12 |
| Прожектор галогенный FL-H 1000 IP54 черный | Звоните | 12 |
| Прожектор галогенный FL-H 1000S IP54 белый (ИО 04-1000) | 7.60 | 12 |
| Прожектор галогенный FL-H 1000S IP54 черный (ИО 04-1000) | 7.60 | 12 |
| Прожектор галогенный FL-H 1500 IP54 белый (ИО 04-1500) | 15.20 | 6 |
| Прожектор галогенный FL-H 1500 IP54 черный (ИО 04-1500) | 15.20 | 6 |
| ПРОЖЕКТОРА МГЛ 70W-1000W |  |  |
| FL- 03 70W Белый, асимметричный FOTON - прожектор | 33.00 | 5 |
| FL- 03 70W Серый, асимметричный FOTON - прожектор | 33.00 | 5 |
| FL- 03 70W Черный, асимметричный FOTON - прожектор | 33.00 | кор. 5 |
| FL- 03 150W Белый, асимметричный FOTON - прожектор | 36.00 | 5 |
| FL- 03 150W Серый, асимметричный FOTON - прожектор | 36.00 | 5 |
| FL- 03 150W Черный, асимметричный FOTON - прожектор | 36.00 | 5 |
| FL- 11 70W Черный, пластик асимметричный ЭМПРА+ИЗУ Schwabe Hellas - прожектор | 90.00 | 4 |
| FL- 12 70W Черный, металл. асимм.ЭМПРА+ИЗУ Schwabe Hellas - прож-р | 80.00 | 1 |
| FL- 12 150W Черный, металл. асимметричный ЭМПРА+ИЗУ Schwabe Hellas - прожектор | 95.00 | 1 |
| FL-08 250W 435x415x164 Серый, асимметричный - FOTON- прожектор | 68.00 | кор. 1 |
| FL-08 250W Черный, асимметричный FOTON - прожектор | 68.00 | кор. 1 |
| FL-08 400W 435x415x164 Серый, асимметричный FOTON- прожектор | 74.00 | кор. 1 |
| FL-08 400W 435x415x164 Чёрный, асимметричный FOTON- прожектор | 74.00 | кор. 1 |
| FL-08-1 250W E40 485x435x164 Серый симметр винты ПРА FOTON - прожектор | 68.00 | кор. 1 |
| FL-08-1 250W E40 Черный симметрич (ЖО 04-250) - прожектор | 68.00 | кор. 1 |
| FL-08-1 400W Серый, симметричный - комплектация FOTON - прожектор | Звоните | кор. 1 |
| FL-08-1 400W Черный, симметричный - FOTON - прожектор | 74.00 | кор. 1 |
| FL-16 Кронштейн для прожекторов 70-1000W Серый | 21.50 | 2 |
| FL-2001 150W Rx7s-24 440x275x185 Серый симметр винты ПРА SchwabeHellas под зеркалом - прожектор | 50.00 | 4 |
| FL-2004D-2 250W, Fc2, серый, круглосимметричный под NAV-TS 250/HQI-TS 250 | 82.00 | 1 |
| FL-2004D-2 400W, Fc2, серый, круглосимметричный под NAV-TS 400/HQI-TS 400 | 100.00 | 1 |
| FL-2005 250W Серый, симметричный на защелках ПРА под зеркалом- прожектор | 74.00 | кор. 1 |
| FL-2005 250W Черный , симметричный на защелках ПРА под зеркалом- прожектор | 74.00 | 1 |
| FL-2005 400W Серый, симметричный на защелках ПРА под зеркалом- прожектор | 76.00 | кор. 1 |
| FL-2007-2 70W Серый, круглосимметричный - прожектор | 46.00 | 4 |
| FL-2007-2 70W Черный, круглосимметричный - прожектор | 46.00 | 4 |
| FL-2007-2 150W Серый, круглосимметр на винтах ПРА Schwabe Hellas под зеркалом- прожектор | 48.00 | 4 |
| FL-2007-2 150W Черный, круглосимметричный на винтах ПРА под зеркалом- прожектор | 48.00 | 4 |
| FL-2033-1 70W Rx7S-24 232x280x170 Серый симметр защелки ПРА за зеркалом- прожектор | 44.00 | кор. 1 |
| FL-2033-1 150W Rx7S-24 232x280x170 Серый симметр защелки ПРА за зеркалом- прожектор | 46.00 | кор. 1 |
| FL-2040 250W Серый, симметричный, на защелках ПРА под зеркалом, Foton - прожектор | 68.00 | кор. 1 |
| FL-2040 400W Серый, симметричный, на защелках ПРА под зеркалом, Foton - прожектор | 75.00 | кор. 1 |
| FL-2042 250W Серый, симметричный на защелках - прожектор | 68.00 | 1 |
| FL-2042 250W Черный, симметричный на защелках - прожектор | 68.00 | 1 |
| FL-2042 400W Серый, симметричный на защелках - прожектор | Звоните | 1 |
| FL-2042 400W Черный, симметричный на защелках - прожектор | 80.00 | 1 |
| FL-2044 150W Серый, круглосимметр, ПРА за отражателем отдельно - прожектор | 58.00 | 4 |
| FL-2045 400W E40 Серый круглосимметр ПРА за отражателем (ЖО 03(07)-400) - прожектор | 82.00 | 4 |
| FL-2047 70W Серый, симметр на винтах Серый Cron70A- прожектор | 38.00 | 5 |
| FL-2047 150W Серый, симметр на винтах Серый Cron 150A - прожектор | 41.00 | 5 |
| FL-2048 150W G12 Серый, симметр Серый - прожектор | 70.00 | 5 |
| FL-2056 70W Серый, полусфера-круглосимметричный на винтах Серый - прожектор | 56.00 | 5 |
| FL-2056 150W Серый, полусфера-круглосимметричный на винтах Серый - прожектор | 60.00 | 5 |
| FL-2060 70W Черный, симметр на винтах ПОЛИКАРБОНАТ+ UV IP65 - корпус | 26.00 | 1 |
| GE-EF2 W 2000 WIDE (OSRAM HQI-TS/D/S 2000W) круглосимметричный | 650.00 | кор. 1 |
| рамка со стеклом для FL- 11 (FL-11 cover) | 10.00 | 1 |
| рамка стекла для FL- 11 | Звоните | 1 |
| стекло для FL- 11 | 5.00 | 1 |
| СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ IP 65 |  |  |
| Cветильник ELLA 2X36W - корпус-ABS колпак-полистирол ЭМПРА IP65 | 10.46 | 8 |
| Cветильник ELLA 2X36W - корпус-ABS колпак-полистирол ЭПРА IP65 | Звоните | 8 |
| Cветильник TLWP 2X36W - корпус-ABS колпак-полистирол ЭМПРА IP65 | Звоните | 8 |
| FL 1X18W - корпус-ABS колпак-полистирол стартер+ЭМПРА IP65 | 8.00 | 8 |
| FL 1X36W - корпус-ABS колпак-полистирол стартер+ЭМПРА IP65 | 11.00 | 8 |
| FL 1X58W - корпус-ABS колпак-полистирол стартер+ЭМПРА IP65 | 20.33 | 8 |
| FL 2X18W - корпус-ABS колпак-полистирол стартер+ЭМПРА IP65 | 10.00 | 8 |
| FL 2X36W - корпус-ABS колпак-полистирол стартер+ЭМПРА IP65 | 13.50 | 8 |
| FL 2X58W - корпус-ABS колпак-полистирол стартер+ЭМПРА IP65 | 32.40 | 8 |
| FL 2X58W - корпус-ABS колпак-полистирол стартер+ЭМПРА IP65"Светолайт" | Звоните | 8 |
| FL-EL 2X36W - корпус-ABS колпак-полистирол с ЭПРА IP65 | 13.50 | 10 |
| TLN 2X18W - корпус-ABS колпак-полистирол ЭПРА IP65 | Звоните | 1 |
| TLN 2X36W - корпус-ABS колпак-полистирол ЭПРА IP65 | Звоните | 8 |
| Защелки железные к FL | 0.25 | 1 |
| Защелки железные к SLV "Светолайт" | Звоните | 1 |
| ЛСП 2X36W - корпус-ABS колпак-полистирол стартер+ЭМПРА IP65 | Звоните | 8 |
| СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ LINE T4-T5 |  |  |
| LINE T4 6W 2700K 245мм (светильник люминесцентный) | 2.90 | 30 |
| LINE T4 6W 6400K 245мм (светильник люминесцентный) | 2.90 | 30 |
| LINE T4 8W 2700K 370мм (светильник люминесцентный) | 3.20 | 30 |
| LINE T4 8W 6400K 370мм (светильник люминесцентный) | 3.20 | 30 |
| LINE T4 12W 2700K 400мм (светильник люминесцентный) | 3.85 | 30 |
| LINE T4 12W 6400K 400мм (светильник люминесцентный) | 3.85 | 30 |
| LINE T4 16W 2700K 495мм (светильник люминесцентный) | 4.10 | 30 |
| LINE T4 16W 6400K 495мм (светильник люминесцентный) | 4.10 | 30 |
| LINE T4 20W 2700K 595мм (светильник люминесцентный) | 4.70 | 30 |
| LINE T4 20W 6400K 595мм (светильник люминесцентный) | 4.70 | 30 |
| LINE T4 24W 2700K 685мм (светильник люминесцентный) | 5.95 | 30 |
| LINE T4 24W 6400K 685мм (светильник люминесцентный) | 5.95 | 30 |
| LINE T4 30W 2700K 795мм (светильник люминесцентный) | 6.57 | 30 |
| LINE T4 20W 6400K 634мм (светильник люминесцентный) Продукция отсутствует на складе | 6.27 | 30 |
| LINE T4 30W 6400K 795мм (светильник люминесцентный) | 6.57 | 30 |
| LINE T5 6W 2700K 274мм (светильник люминесцентный) | 3.12 | 30 |
| LINE T5 6W 6400K 274мм (светильник люминесцентный) | 3.12 | 30 |
| LINE T5 8W 2700K 348мм (светильник люминесцентный) | 3.40 | 30 |
| LINE T5 8W 6400K 348мм (светильник люминесцентный) | 3.40 | 30 |
| LINE T5 13W 2700K 576мм (светильник люминесцентный) | Звоните | 30 |
| LINE T5 13W 6400K 576мм (светильник люминесцентный) | 4.00 | 30 |
| LINE T5 21W 2700K 910мм (светильник люминесцентный) | 5.90 | 30 |
| LINE T5 21W 6400K 910мм (светильник люминесцентный) | 5.90 | 30 |
| LINE T5 28W 2700K 1209мм (светильник люминесцентный) | Звоните | 30 |
| LINE T5 28W 6400K 1209мм (светильник люминесцентный) | 7.15 | 30 |
| Сетевой кабель 1,1м | 0.60 | 1 |
| Соединительный коннектор 20 см | 0.35 | 200 |
| СВЕТИЛЬНИКИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕНЫЕ (БАНЯ САУНА) IP65 |  |  |
| Светильник FL-O100A (овальный, без решетки) | 5.40 | 12 |
| Светильник FL-O100D (овальный, с ресничкой) | 5.40 | 10 |
| Светильник FL-O100В (овальный, с решеткой) | 5.40 | 10 |
| Светильник FL-O 60A (овальный, без решетки) | 2.75 | 20 |
| Светильник FL-O 60D (овальный, с ресничкой) | 2.75 | 20 |
| Светильник FL-O 60В (овальный, с решеткой) | 2.75 | 20 |
| Светильник FL-R100A (круглый, без решетки) | 5.40 | 12 |
| Светильник FL-R100D (круглый, с ресничкой) | 5.40 | 12 |
| Светильник FL-R100В (круглый, с решеткой) | 5.40 | 12 |
| Светильник FL-R 60A круглый без решетки | 2.75 | 20 |
| Светильник FL-R 60D (круглый, с ресничкой) | 2.75 | 20 |
| Светильник FL-R 60В круглый с решеткой | 2.75 | 20 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ |  |  |
| Светильник круглый светодиодный красный (Аналог DOT IT OSRAM) | 1.20 | 1 |
| Светильник круглый светодиодный серебро (Аналог DOT IT OSRAM) | 1.20 | 1 |
| ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ |  |  |
| COMTECH Lynx 51 4 12 свет-к влагозащитн IP67 матовый хром | 8.24 | кор. 1 |
| COMTECH Lynx 51 4 05 свет-к влагозащитн IP67 хром | Звоните | кор. 1 |
| COMTECH Vela 12 1 05 свет-к под ГЛН мебельый | Звоните | кор. 1 |
| Светильник встраиваемый под галогеновую лампу ME/CHR голубой /хром | 3.60 | 1 |
| Светильник встраиваемый под галогеновую лампу PK/CHR коричневый /хром | 3.60 | 1 |
| Светильник встраиваемый под галогеновую лампу WH/СHR белый /золото | 3.60 | 1 |
| Светильник встраиваемый под галогеновую лампу YL/СHR желтый /хром | 3.60 | 1 |
| Светильник встраиваемый под галогеновую лампу СR/СHR сиреневый /хром | 3.60 | 1 |
| Светильник встраиваемый под галогеновую лампу WH/СHR белый /хром | 3.60 | 1 |
| Светильник встраиваемый под галогеновую лампу WH/СHR желтый/матовое золото | 3.60 | 1 |
| ПОДСВЕТКА РАСТЕНИЙ |  |  |
| FL- 4015 PAR38. 80W IP44 подсветка растений | 5.40 | 50 |
| СТАРТЕРЫ |
| FOTON FS 2 (медный контакт) 4 - 22W 110 - 240V - стартер (рыжая коробка) | 0.09 | 1000 |
| FOTON FS 10 (медный контакт) 4 - 65W 220 - 240V - стартер (рыжая коробка) | 0.06 | 1000 |
| FOTON S 2 4 - 22W 127 - 240V - стартер (белая упаковка) | Звоните | 2000 |
| FOTON S 10 25 - 65W 220 - 240V - стартер (белая упаковка) | 0.05 | 2000 |
| ФУРНИТУРА |
| 20400 FOTON 056 Клипса 26мм для G13 | 0.05 | 250 |
| Foton 056 Клипса 26мм для G13 (аналог 20400) | Звоните | 500 |
| 31001 Foton Патрон GX 8.5 для CDM-R111 (с кабелем 0.3м) | 7.00 | 500 |
| Моноблочные ЭМПРА (Дроссель+ИЗУ+конденсатор) |
| FL-01 BOX 1000W/2000W FOTON LIGHTING (400x188)- корпус IP65 | 27.65 | 1 |
| FL-19 GEAR BOX 70 (моноблок) (225Х125Х75) | Звоните | 8 |
| FL-19 GEAR BOX 70 FOTON LIGHTING (моноблок) (225Х125Х75) | 13.83 | 8 |
| FL-19 GEAR BOX 150 FOTON LIGHTING (моноблок) (225Х125Х75) | 17.67 | 8 |
| ZY-11 BOX 70/150 FOTON (224x153x105) - корпус IP65 | 9.22 | 10 |
| FL-02 BOX 70W FOTON LIGHTING (250*85)- корпус IP65 | 11.52 | 1 |
| FL-20 GEAR BOX 2*18w FOTON (моноблок) (225Х125Х75) | 8.68 | 8 |
| FL-20 GEAR BOX 2*26w FOTON (моноблок) (225Х125Х75) | 8.68 | 8 |
| ZY-11 GEAR BOX 70W FOTON (224x153x105) - корпус IP65 | 19.20 | 10 |
| ZY-11 GEAR BOX 150W FOTON (224x153x105) - корпус IP65 | 23.05 | 10 |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ (220V>12V) |
| FOTON SET 60w mini 12V (10- 60w) 71*34*20 плавный пуск (трансформатор электронный) | 2.77 | 200 |
| FOTON SET 60w DIM mini 12V (10- 60w) 75*34*20 плавный пуск (трансформатор электронный) | 2.92 | 200 |
| FOTON SET 70F-2 12V (20- 70w) 122*38*19 (трансформатор электронный) | 4.69 | 100 |
| FOTON SET 105F-2 12V (35-105w) 122*38*19 (трансформатор электронный) | 5.68 | 100 |
| FOTON SET 150-2 12V (50-150w) 151*41*30 (трансформатор электронный) | 7.68 | 50 |
| FOTON SET 210 12V (50-210w) 215*47*44 (трансформатор электронный) | 10.75 | 50 |
| TASCHIBRA 50w 230V/12V (трансформатор электронный) | 1.08 | 100 |
| TASCHIBRA 60w 230V/12V (трансформатор электронный) | 1.08 | 100 |
| TASCHIBRA 105w 230V/12V (трансформатор электронный) | 1.79 | 100 |
| FOTON_LIGHTING_____КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
| Beltlight 2x1,5мм2 зел. с патроном IP65 (шаг 40 см) (шир- 10мм) (50 метров) | 184.00 | катушка 1 |
| Кабель для Beltlight 2x1,5мм2 белый (10мм) | Звоните | 1 |
| Кабель для Beltlight 2x1,5мм2 белый (шир.-12мм) (100 метров) | 152.00 | катушка 1 |
| Кабель для Beltlight 2x1,5мм2 зеленый (шир- 12мм) (100 метров) | 152.00 | катушка 1 |
| Патрон Е27 IP65 для Beltlight белый (монтируемый) | Звоните | 1 |
| Патрон Е27 IP65 для Beltlight (12мм) белый (монтируемый) | 0.95 | кор. 100 |
| Патрон Е27 IP65 для Beltlight (12мм) черный (монтируемый) | 0.95 | кор. 100 |
| Светодиоды FOTON_LIGHTING |
| Flat columniform without flange LED lamp 5mm green I=30mA (300-350 mcd V=1.9-2.2V) | 0.10 | 1 |
| Flat columniform without flange LED lamp 5mm red I=30mA (300-350 mcd V=1.9-2.2V) | 0.10 | 1 |
| Flat columniform without flange LED lamp 5mm white I=30mA (300-350 mcd V=3.0-3.2V) | 0.19 | 1 |
| Flat columniform without flange LED lamp 5mm yellow I=30mA (300-350 mcd V=1.9-2.2V) | 0.10 | 1 |
| LED дюралайт БЕЛЫЙ 3W-240V, 3 жилы, сеч. 11x18mm, 1м.-72LED (50 метров) | 400.00 | катушка 1 |
| LED дюралайт ЖЁЛТЫЙ 3W-240V, 3 жилы, сеч. 11x18mm, 1м.-72LED (50 метров) | 194.00 | катушка 1 |
| LED дюралайт ЗЕЛЁНЫЙ 3W-240V, 3 жилы, сеч. 11x18mm, 1м.-72LED (50 метров) | 400.00 | катушка 1 |
| LED дюралайт КРАСНЫЙ 3W-240V, 3 жилы, сеч. 11x18mm, 1м.-72LED (50 метров) | 194.00 | бухта 1 |
| LED дюралайт СИНИЙ 3W-240V, 3 жилы, сеч. 11x18mm, 1м.-72LED (50 метров) | 290.00 | катушка 1 |
| Дюралайт 12.5мм гориз.Мульт. миг-й 100м 3W NEO5310013CLCB | Звоните | 1 |
| Клип Лайт нитка светодиодная БЕЛАЯ 666LED шаг 75мм IP44 (50 метров) | 290.00 | катушка 1 |
| Комплект для светодиодной линейки (заглушка ,сетевой кабель ,защелка и пр) | Звоните | кор. 80 |
| Контроллер 10-16м 3w для мигающего дюралайта | Звоните | 1 |