ЗАО Ярвит  (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

ЛАМПЫ  (производитель SYLVANIA)

| Наименование | Цена EVRO ОПТОВАЯ | Упаковка |
| --- | --- | --- |
| НАКАЛИВАНИЯ ЛАМПЫ |
| PAR38 SPOT E27 (Лампы-Фары прозрачные D122 ) |
| SLV PAR38 FLOOD 30* 80W 230V E27 (лампа-фара d=122 l=136) - лампа | Звоните | кор. 10 |
| PAR38 SPOT COLOR E27 (Лампы-Фары цветные D122 ) |
| SLV PAR38 FLOOD BLUE 30* 80W 230V E27 (лампа-фара синяя d=122 l=136) - лампа | 4.20 | кор. 10 |
| SLV PAR38 FLOOD GREEN 30* 80W 230V E27 (лампа-фара зелёная d=122 l=136) - лампа | 4.20 | кор. 10 |
| SLV PAR38 FLOOD RED 30* 80W 230V E27 (лампа-фара красная d=122 l=136) - лампа | 4.20 | кор. 10 |
| SLV PAR38 FLOOD YELLOW 30* 80W 230V E27 (лампа-фара жёлтая d=122 l=136) - лампа | Звоните | кор. 10 |
| ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ |
| PAR56 (GX16D) |
| SYLVANIA PAR 56 300W 12V GX16D - лампа | 10.50 | 12 |
| SYLVANIA PAR 56 300W 240V MFL GX16D - лампа | Звоните | 6 |
| SYLVANIA PAR 56 300W 240V NSP GX16D - лампа | 10.50 | 6 |
| SYLVANIA PAR 56 300W 240V WFL GX16D - лампа | Звоните | 6 |
| (GU5.3 закрытые 12V) |
| SYLVANIA DICHROIC MR16 галоген 20W 12V 38* GU5.3 (d-51 mm) - лампа | 0.70 | кор. 10 |
| SYLVANIA DICHROIC MR16 галоген 35W 12V 38* GU5.3 (d-51 mm) - лампа | 0.70 | кор. 10 |
| SYLVANIA DICHROIC MR16 галоген 50W 12V 38* GU5.3 (d-51 mm) - лампа | 0.70 | кор. 10 |
| (R7s, FA4 линейные 230V) |
| SYLVANIA 150W 245V R7S (78mm) - лампа | 1.10 | кор. 50 |
| SYLVANIA 150W 245V R7S (114.2 mm) - лампа | 1.10 | кор. 100 |
| SYLVANIA 200W 245V R7S (114.2 mm) - лампа | 1.10 | кор. 100 |
| SYLVANIA 300W 245V R7S (114.2 mm) - лампа | 1.10 | кор. 20 |
| SYLVANIA 500W 245V R7S (114.2 mm) - лампа | 1.10 | кор. 100 |
| SYLVANIA 1000W 245V R7S (189 mm) - лампа | 3.70 | кор. 100 |
| SYLVANIA 1500W 225V R7S (254 mm) - лампа | 4.50 | кор. 50 |
| SYLVANIA 2000W 245V R7S (327,4 mm) - лампа | 6.20 | кор. 100 |
| Hi-Spot (GZ10, GU10, Е14 зеркал фара 220V) 3000K |
| SYLVANIA Hi-Spot ES50 35W 230V GU10 50* - лампа | 1.80 | блист. 10 |
| SYLVANIA Hi-Spot ES50 50W 230V GU10 50* - лампа | 1.80 | блист. 10 |
| Наименование | Цена EVRO | Упаковка |
| E27 / GU10 / GZ10 зеркальная фара 220V 3000K |
| SYLVANIA HI-SPOT ES 63 50W/FL E27 l=88 d=64.5 PAR20 - лампа | 2.80 | 15 |
| SYLVANIA HI-SPOT ES 63 50W/FL GU10 l=61 d=64.5 - лампа | Звоните | 15 |
| SYLVANIA HI-SPOT ES 63 75W/WFL GU10 l=61 d=64.5 - лампа | 3.60 | 15 |
| HI-SPOT 95 (80) (E27 зеркальная фара 220V) 3000K |
| SYLVANIA HI-SPOT 80 75W FL 230V E27 d81x108 - лампа | 4.40 | 15 |
| SYLVANIA HI-SPOT 95 75W FL 230V E27 d97x90,5 - лампа | Звоните | 15 |
| SYLVANIA HI-SPOT 95 100W FL 230V E27 d97x90,5 - лампа | Звоните | 15 |
| HI-SPOT ES111 / MASTER 111 (G53 / GU10 / GZ10 узконаправлен 6V,12V) |
| SYLVANIA HI SPOT ES 111 75W 230V 24* GU10 - лампа | 8.90 | 15 |
| SYLVANIA HI SPOT ESD 111 100W 230V 24* GZ10 холодный свет - лампа | 10.50 | 15 |
| SYLVANIA SA 111 50W 12V 24° G53 - лампа | Звоните | 6 |
| КОМПАКТ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ |
| (G24d 2-х штырьковый ) |
| SYLVANIA CF-D 26W/ 840 G24d-3 (холодный белый 4000К) - лампа | Звоните | 10 |
| CLASSIC A (E27 встроен ПРА круглая колба D70mm) |
| MINI LYNX AMBIENCE 7W/827 220-240V E27 350lm 6000h d70x140 SYLVANIA-лампа | Звоните | кор. 10 |
| MINI LYNX AMBIENCE 11W/827 220-240V E27 500lm 6000h d70x140 SYLVANIA-лампа | Звоните | кор. 10 |
| MINI LYNX AMBIENCE 15W/827 220-240V E27 750lm 6000h d70x145 SYLVANIA-лампа | Звоните | кор. 10 |
| MINI LYNX AMBIENCE 20W/827 220-240V E27 980lm 6000h d70x155 SYLVANIA-лампа | Звоните | кор. 10 |
| LUMILUX (G23 2-х штырьковый ) |
| SYLVNIA CF-S 11W/ 840 G23 (холодный белый) - лампа | Звоните | кор. 10 |
| MICRO - LYNX F GX53 (SYLVANIA) - лампы и светильники |
| SLV Micro Lynx -F 7W/blau GX53 - лампа | Звоните | 10 |
| SLV Micro Lynx -F 7W/grun GX53 - лампа | Звоните | 10 |
| SLV Micro Lynx -F 7W/rot GX53 - лампа | Звоните | 10 |
| SLV Micro-Lynx LED WHITE SATIN | 33.65 | 10 |
| SLV MLF 6W/840 + S RING REC UK (мат. серебро, встраиваемый + лампа) - светильник | 18.80 | 10 |
| SLV MLF 6W/840 + S RING SUR UK (мат. серебро, накладной + лампа) - светильник | 18.80 | 10 |
| SLV MLF 6W/840 + W RING REC UK (белый, встраиваемый + лампа) - светильник | 18.80 | 10 |
| SLV MLF 6W/840 + W RING SUR UK (мат. белый, накладной + лампа) - светильник | 18.80 | 10 |
| SLV Мicro Lynx -F 6W/ 830 GX53 h-25mm d-75mm (3000К, встроенный ПРА) - лампа | 13.50 | 10 |
| Наименование | Цена EVRO | Упаковка |
| MICRO - LYNX F GX53 (SYLVANIA) - лампы и светильники |
| SLV Мicro Lynx -F 6W/ 840 GX53 h-25mm d-75mm (4000К, встроенный ПРА) - лампа | 13.50 | 10 |
| SLV Патрон GX53 (для подключения лампы Мicro Lynx) | 1.50 | 10 |
| ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ |
| Кольцевые STANDART (T9) D29(30)mm (1-полосный люминофор) |
| FC 22/54-765 C G10q 216mm (дневной белый 6500K) SYLVANIA - лампа | Звоните | кор. 12 |
| FC 32/33-640 C G10q 307mm (дневной белый 6500K) SYLVANIA - лампа | 2.80 | кор. 12 |
| FC 32/54-765 C G10q 307mm (дневной белый 6500K) SYLVANIA - лампа | 2.80 | кор. 12 |
| FC 40/33-640 C G10q 409mm (холодный белый 4000K) SYLVANIA - лампа | 3.10 | кор. 12 |
| FC 40/54-765 C G10q 409mm (дневной белый 6500K) SYLVANIA - лампа | 3.10 | кор. 12 |
| Люмлампы COLOR (T8) D26mm (цветные) |
| SYLVANIA F 18W/BLUE G13 300 lm d 26 x 590 синяя - лампа | 2.55 | 25 |
| SYLVANIA F 18W/GREEN G13 1300 lm d 26 x 590 зеленая - лампа | 2.55 | 25 |
| SYLVANIA F 18W/RED G13 550 lm d 26 x 590 красная - лампа | 2.55 | 25 |
| SYLVANIA F 18W/YELLOW G13 660 lm d 26 x 590 желтая - лампа | 2.55 | 25 |
| SYLVANIA F 36W/BLUE G13 700 lm d 26 x 12000 синяя - лампа | 2.80 | 25 |
| SYLVANIA F 36W/GREEN G13 1580 lm d 26 x 1200 зеленая - лампа | 2.80 | 25 |
| SYLVANIA F 36W/RED G13 1580 lm d 26 x 12000 красная - лампа | 2.80 | 25 |
| SYLVANIA F 36W/YELLOW G13 1250 lm d 26 x 12000 желтая - лампа | 2.80 | 25 |
| Люмлампы FH / HE T5 (d16) G5, ЭПРА |
| FHE 14W / 830 G5 d16 x 549 1200 lm тёплый белый SYLVANIA - лампа | 2.40 | кор. 25 |
| FHE 14W / 840 G5 d16 x 549 1200 lm холодный белый SYLVANIA - лампа | Звоните | кор. 25 |
| FHE 21W / 830 G5 d16 x 849 1900 lm тёплый белый SYLVANIA - лампа | 2.55 | кор. 25 |
| FHE 21W / 840 G5 d16 x 849 1900 lm холодный белый SYLVANIA - лампа | 2.55 | кор. 25 |
| FHE 28W / 830 G5 d16 x 1149 1900 lm тёплый белый SYLVANIA - лампа | 2.60 | кор. 25 |
| FHE 28W / 840 G5 d16 x 1149 1900 lm холодный белый SYLVANIA - лампа | 2.30 | кор. 25 |
| Наименование | Цена EVRO | Упаковка |  |
| Люмлампы FH / HE T5 (d16) G5, ЭПРА |
| FHE 35W / 830 G5 d16 x 1449 3300 lm тёплый белый SYLVANIA - лампа | 2.55 | кор. 25 |
| FHE 35W / 840 G5 d16 x 1449 3300 lm холодный белый SYLVANIA - лампа | 2.55 | кор. 25 |
| Люмлампы FLUORA / GROLUX / AQUASTAR / REPTISTAR (T5/T8) D16/26mm (аквариум, рептили, оранжерея) |
| SLV F15W/5000К Daylightstar G13 D26mm 437mm (пресная вода освещ. рыб и растений) - лампа | Звоните | 1 |
| SLV F18W/5000К Daylightstar G13 D26mm 590mm (пресная вода освещ. рыб и растений) - лампа | Звоните | 1 |
| SLV F18W/Т8/177 REPTISTAR G13 D26mm 595mm (рептилии) - лампа | Звоните | кор. 25 |
| SLV F30W/5000К Daylightstar G13 D26mm 895mm (пресная вода освещ. рыб и растений) - лампа | Звоните | 1 |
| SLV F30W/T8/177 REPTISTAR G13 D26mm 895mm (рептилии) - лампа | 7.35 | кор. 25 |
| SLV F36W/5000К Daylightstar G13 D26mm 1200mm (пресная вода освещ. рыб и растений) - лампа | Звоните | 1 |
| SLV F36W/T8/177 REPTISTAR G13 D26mm 1200mm (рептилии) - лампа | 10.80 | кор. 25 |
| SLV F 14W/T8/174 AQUASTAR 10 000K G13 D26mm 366mm (аквариум - кораллы/водные раст.) - лампа | 2.90 | кор. 25 |
| SLV F 18W/T8/174 AQUASTAR 10 000K G13 D26mm 595mm (аквариум - кораллы/водные раст.) - лампа | 3.10 | кор. 25 |
| SLV F 30W/T8/174 AQUASTAR 10 000K G13 D26mm 895mm (аквариум - кораллы/водные раст.) - лампа | 4.10 | кор. 25 |
| SLV F 36W/T8/174 AQUASTAR 10 000K G13 D26mm 1200mm (аквариум - кораллы/водные раст.) - лампа | 4.40 | кор. 25 |
| SLV F 58W/T8/174 AQUASTAR 10 000K G13 D26mm 1500mm (аквариум - кораллы/водные раст.) - лампа | 5.80 | кор. 25 |
| SLV F 8W/T5/GRO G5 D16mm 288mm (аквариум, оранжерея) - лампа | 2.15 | кор. 25 |
| SLV F15W/T8/GRO G13 D26mm 437mm (аквариум, оранжерея) - лампа | 2.05 | кор. 25 |
| SLV F18W/T8/GRO G13 D26mm 595mm (аквариум, оранжерея) - лампа | 1.98 | кор. 25 |
| SLV F30W/T8/GRO G13 D26mm 895mm (аквариум, оранжерея) - лампа | 3.50 | кор. 25 |
| SLV F36W/T8/GRO G13 D26mm 1200mm (аквариум, оранжерея) - лампа | 3.15 | кор. 25 |
| SLV F58W/T8/GRO G13 D26mm 1500mm (аквариум, оранжерея) - лампа | 4.75 | кор. 25 |
| SLV FHO 24W/T5/GRO G5 D16mm 554mm (аквариум, оранжерея) - лампа | 5.50 | кор. 25 |
| Наименование | Цена EVRO | Упаковка |
| Люмлампы FLUORA / GROLUX / AQUASTAR / REPTISTAR (T5/T8) D16/26mm (аквариум, рептили, оранжерея) |
| SLV FHO 39W/T5/GRO G5 D16mm 854mm (аквариум, оранжерея) - лампа | 7.10 | кор. 25 |
| SLV FHO 54W/T5/GRO G5 D16mm 1154mm (аквариум, оранжерея) - лампа | 7.30 | кор. 25 |
| Люмлампы FQ / HO T5 (d16) G5, ЭПРА |
| FHO 54W / 840 G5 d16 x 1149 4450 lm холодный белый SYLVANIA - лампа | 2.55 | 1 |
| Люмлампы LUMILUX / TL-D SUPER 80 T8 D26mm (3-полосный люминофор) |
| SYLVANIA F18W/ 830 G13 D26mm 595mm (тёплый белый 3000 K) - лампа | Звоните | кор. 25 |
| SYLVANIA F18W/ 840 G13 D26mm 595mm (холодный белый 4000 K) - лампа | Звоните | кор. 25 |
| SYLVANIA F36W/ 830 G13 D26mm 1200mm (тёплый белый 3000 K) - лампа | 1.20 | кор. 25 |
| SYLVANIA F36W/ 840 G13 D26mm 1200mm (холодный белый 4000 K) - лампа | Звоните | 25 |
| Люмлампы S(низкоомный катод) ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ (T12) |
| F 40W/33-640 -RS SYLVANIA G13 D38mm 895mm (дневной белый 4000 K) - лампа | Звоните | кор. 25 |
| TL RS 40W/33-640 SLV/25 | Звоните | 1 |
| Люмлампы SA (с фольгой) (T12) D38mm (резонансные дроссели) |
| F 40W/133/RS SYLVANIA - лампа | Звоните | 25 |
| Люмлампы STANDART (T5) D16mm (1-полосный люминофор) |
| F 4W/ 29-530 G5 d16 x 136 140 lm 29V 0.170A (тёплый______белый 3000K) SYLVANIA - лампа | Звоните | кор. 25 |
| F 4W/ 33-640 G5 d16 x 136 140 lm 29V 0.170A (холодный____белый 4000K) SYLVANIA - лампа | 0.95 | кор. 25 |
| F 4W/ 35-535 G5 d16 x 136 140 lm 29V 0.170A (стандартный_белый 3500K) SYLVANIA - лампа | Звоните | кор. 25 |
| F 4W/ 54-765 G5 d16 x 136 115 lm 29V 0.170A (холодный____белый 6500K) SYLVANIA - лампа | 0.95 | кор. 25 |
| F 6W/ 29-530 G5 d16 x 212 (холодный белый 3000K) SYLVANIA - лампа | 0.95 | кор. 25 |
| F 6W/ 33-640 G5 d16 x 212 (холодный белый 4000K) SYLVANIA - лампа | 0.95 | кор. 25 |
| F 6W/ 54-765 G5 d16 x 212 (дневной белый 6500K) SYLVANIA - лампа | 0.95 | кор. 25 |
| F 8W/ 29-530 G5 d16 x 288 (холодный белый 3000K) SYLVANIA - лампа | 0.86 | кор. 25 |
| F 8W/ 33-640 G5 d16 x 288 (холодный белый 4000K) SYLVANIA - лампа | 0.86 | кор. 25 |
| F 8W/ 54-765 G5 d16 x 288 (дневной белый 6500K) SYLVANIA - лампа | 0.86 | кор. 25 |
| Наименование | Цена EVRO | Упаковка |
| Люмлампы STANDART (T5) D16mm (1-полосный люминофор) |
| F 13W/ 29-530 G5 d16 x 517 (холодный белый 3000K) SYLVANIA - лампа | 1.05 | кор. 25 |
| F 13W/ 33-640 G5 d16 x 517 (холодный белый 4000K) SYLVANIA - лампа | 1.05 | кор. 25 |
| F 13W/ 54-765 G5 d16 x 517 (дневный белый 6500K) SYLVANIA - лампа | 1.05 | кор. 25 |
| Люмлампы STANDART OSRAM (T8) D26mm (1-полосный люминофор) |
| F 15W/29-530 SYLVANIA G13 D26mm 438mm (дневной белый 3000 K) - лампа | 1.15 | кор. 25 |
| F 15W/33-640 SYLVANIA G13 D26mm 438mm (дневной белый 4000 K) - лампа | 0.99 | кор. 25 |
| F 15W/54-765 SYLVANIA G13 D26mm 438mm (дневной белый 6500 K) - лампа | 0.99 | кор. 25 |
| F 18W/29-530 SYLVANIA G13 D26mm 590mm (дневной белый 3000 K) - лампа | 0.65 | кор. 25 |
| F 18W/33-640 SYLVANIA G13 D26mm 590mm (дневной белый 4000 K) - лампа | Звоните | 1 |
| F 18W/54-765 SYLVANIA G13 D26mm 590mm (дневной белый 6500 K) - лампа | Звоните | 1 |
| F 36W/33-640 SYLVANIA G13 D26mm 1200mm (дневной белый 4000 K) - лампа | Звоните | 1 |
| F 36W/54-765 SYLVANIA G13 D26mm 1200mm (дневной белый 65000 K) - лампа | Звоните | 1 |
| F 25W/30"/133 SYLVANIA G13 D26mm 740mm (дневной белый 3000 K) - лампа | 1.75 | 25 |
| F 30W/29-530 SYLVANIA G13 D26mm 895mm (дневной белый 3000 K) - лампа | 1.06 | кор. 25 |
| F 30W/33-640 SYLVANIA G13 D26mm 895mm (дневной белый 4000 K) - лампа | 1.06 | кор. 25 |
| F 30W/54-765 SYLVANIA G13 D26mm 895mm (дневной белый 6500 K) - лампа | 1.06 | кор. 25 |
| F 36W/29-530 SYLVANIA G13 D26mm 1200mm (дневной белый 3000 K) - лампа | 0.70 | кор. 25 |
| F 58W/29-530 SYLVANIA G13 D26mm 1500mm (дневной белый 3000 K) - лампа | 0.98 | кор. 25 |
| F 58W/33-640 SYLVANIA G13 D26mm 1500mm (холодный белый 4000 K) - лампа | 0.98 | кор. 25 |
| F 58W/54-765 SYLVANIA G13 D26mm 1500mm (дневной белый 6500 K) - лампа | 0.98 | кор. 25 |
| МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ |
| BRITE SPOT ES50 / ESD111 (GU10/GX10) SYLVANIA |
| SLV BriteSpot ESD111 70W 24° GX10 - лампа | 47.50 | кор. 15 |
| SLV BriteSpot ESD111 70W 45° GX10 - лампа | 47.50 | кор. 15 |
| SLV BriteSpot ES 111 35W 24° GX10 - лампа | 36.50 | кор. 15 |
| SLV BriteSpot ES 111 35W 45° GX10 - лампа | 36.50 | кор. 15 |
| Наименование | Цена EVRO | Упаковка |
| BRITE SPOT ES50 / ESD111 (GU10/GX10) SYLVANIA |
| SLV BriteSpot ES50 35W 24° GX10 - лампа | 30.00 | 15 |
| SLV BriteSpot ES50 35W 38° GX10 - лампа | 30.00 | 15 |
| SLV BriteSpot ES50 35W 60° GX10 - лампа | 30.00 | 15 |
| COLOR HQI-T / HIT / HIT DE Цветные (RX7S-24,G12,E40) |
| SYLVANIA BriteSpot ES50 35W/BLUE GX10 | 32.00 | кор. 15 |
| SYLVANIA BriteSpot ES50 35W/GREEN GX10 | 32.00 | кор. 15 |
| SYLVANIA BriteSpot ES50 35W/RED GX10 | 32.00 | кор. 15 |
| SYLVANIA BriteSpot ES50 35W/YELLOW GX10 | 32.00 | кор. 15 |
| POWERSTAR HQI E___HSI MP______________________E27________70W- 150W |
| SLV HSI-MP 70W/CO/NDL 3800К E27 1.00A 4900lm d=54 l=142 (с люмин, п/г универ) - лампа | 17.70 | 12 |
| SLV HSI-MP 70W/CO/WDL 2900К E27 1.00A 5200lm d=54 l=142 (с люмин, п/г универ) - лампа | 17.70 | 12 |
| SLV HSI-MP 100W/CO/NDL 4200К E27 1.15A 8100lm d=54 l=142 (с люмин, п/г универ) - лампа | 17.70 | 12 |
| SLV HSI-MP 100W/CO/WDL 2900К E27 1.15A 7900lm d=54 l=142 (с люмин, п/г универ) - лампа | 17.70 | 12 |
| SLV HSI-MP 150W/CO/NDL 4200К E27 1.8A 12500lm d=54 l=142 (с люмин, п/г универ) - лампа | 17.70 | 12 |
| SLV HSI-MP 150W/CO/WDL 2900К E27 1.8A 12500lm d=54 l=142 (с люмин, п/г универ) - лампа | 17.70 | 12 |
| POWERSTAR HQI E HPI / HSI-SX(HX) (E40) (250W-1000W) |
| SLV HSI-HX 400W/CL 4500К E40 3,4A 37000lm d=120 l=290 (прозр, п/г верт +/-15) - лампа | Звоните | кор. 12 |
| SLV HSI-HX 400W/CO 3800К E40 3,4A 35200lm d120x290 люминофор вертик +/-15 - лампа | 23.00 | кор. 12 |
| SLV HSI-SX 250W/CL BriteLux 4100К E40 2,9A 23500lm d=90 l=226 (прозр, п/г любое) - лампа | Звоните | кор. 12 |
| SLV HSI-SX 250W/CO BriteLux 3800К E40 2,9A 22300lm d=90 l=226 (с люмин, п/г любое) - лампа | 18.00 | кор. 12 |
| POWERSTAR HQI T___HPI-T____HSI-T HX / SX________E40_______250W-3500W |
| SYLVANIA HSI-T __ 1000W 4000K E40 - лампа | Звоните | 12 |
| SYLVANIA HSI-T __ 400W/D E40 4,4A 32000lm 5200К d63x285 положен любое - лампа | 18.80 | 12 |
| SYLVANIA HSI-THX 250W E40 2,1A 20000lm d48x260 положен горизонт +/-20 - лампа | 16.50 | 12 |
| SYLVANIA HSI-THX 400W E40 3,4A 36000lm d63x270 положен горизонт +/-20 - лампа | 19.60 | 12 |
| SYLVANIA HSI-TSX 250W BriteLux 4200К E40 2,9A 21000lm d48x260 положен любое - лампа | 17.50 | 12 |
| SYLVANIA HSI-TSX 400W BriteLux 4200К E40 4,4A 40000lm d63x270 положен любое - лампа | 18.20 | 12 |
| SYLVANIA HSI-T 2000W/S/I 4K, 400V, E40 | Звоните | 1 |
| Наименование | Цена EVRO | Упаковка |
| POWERSTAR HQI TS__HIT DE__HSI TD____MHN TD___RX7S-24____70W- 150W |
| SYLVANIA HSI-TD 70/NDL UVS RX7S 5500lm d20x114,2 - лампа | 8.40 | кор. 10 |
| SYLVANIA HSI-TD 70/WDL UVS RX7S 5100lm d20x114,2 - лампа | 8.20 | кор. 10 |
| SYLVANIA HSI-TD 150/NDL UVS RX7S-24 11250lm d23x132 - лампа | 8.40 | кор. 10 |
| SYLVANIA HSI-TD 150/WDL UVS RX7S-24 11000lm d23x132 - лампа | 8.20 | кор. 10 |
| SYLVANIA HSI-TD 150W AQUAARC 10 000K UVS RX7S-24 11250lm d 23 x 132 аквариум - лампа | Звоните | 1 |
| POWERSTAR HQI-TS__MHN____HSI TD______________K12S_____1000W-3500W |
| SLV HSI-TD 2000W K12S 5600K 200000lm d36x187 - лампа | 125.00 | кор. 10 |
| НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ |
| PLANTASTAR / GRO-LUX |
| SHP-TS GRO-LUX _____ 400W E40 SYLVANIA 4.0 A - лампа | 18.50 | кор. 12 |
| SHP-TS GRO-LUX _____ 600W E40 SYLVANIA 5.5 A - лампа | 20.30 | кор. 12 |
| VIALOX NAV E / SHP - STANDART E27, E40 (натрий люминофор элиптич) |
| SHP-S 70W Twinarc SYLVANIA эллипсоидная, две горелки | Звоните | 1 |
| SHP-S 100W Twinarc SYLVANIA эллипсоидная, две горелки | Звоните | 1 |
| SHP-S 150W Twinarc SYLVANIA эллипсоидная, две горелки | Звоните | 1 |
| SHP-S 250W Twinarc SYLVANIA эллипсоидная, две горелки | Звоните | 1 |
| SHP-S 400W Twinarc SYLVANIA эллипсоидная, две горелки | Звоните | 1 |
| SHP-S 50W Twinarc SYLVANIA эллипсоидная, две горелки | 16.70 | 40 |
| SYLV SHP 250W E40 25000lm d= 90 l=226 (натрий - матовая элиптич) - лампа | 9.95 | кор. 12 |
| SYLV SHP 400W E40 25000lm d= 120 l=290 (натрий - матовая элиптич) - лампа | Звоните | кор. 12 |
| VIALOX NAV E/I / SHP/I - E27, E40 (работа без ИЗУ с натр и ртутн ПРА) |
| SYLVANIA SHP 50W/CO/I работа с НАТРИЕВЫМ ДРОССЕЛЕМ без ИЗУ - лампа | Звоните | 40 |
| SYLVANIA SHP 70W/CO/I 5800lm d70x165 E27 работа с НАТРИЕВЫМ ДРОССЕЛЕМ без ИЗУ - лампа | 7.50 | кор. 24 |
| SYLVANIA SHX 210W работа с РТУТНЫМ ДРОССЕЛЕМ без ИЗУ - лампа | 9.00 | 40 |
| VIALOX NAV T STANDART E27, E40 (натрий прозрач цилиндрическая) |
| SLV SHP-TS 70W SUPER 4Y Е27 6800lm d39x156 - лампа АНАЛОГ NAV T 4Y | 5.40 | кор. 24 |
| SLV SHP-TS 400W Twinarc - две горелки, лампа | Звоните | 12 |
| VIALOX NAV TS SUPER / SHP-TD RX7s (натрий прозрачная трубчатая) |
| SYLV SHP-TD 70 RX7S 1 900K 6800lm d=20 l=114,2 (прозрач трубчатая) - лампа | 15.35 | кор. 12 |
| SYLV SHP-TD 150 RX7S 1 900K 15000lm d=23 l=132 (прозрач трубчатая) - лампа | 17.00 | кор. 12 |
| Наименование | Цена EVRO | Упаковка |
| РТУТНЫЕ ЛАМПЫ |
| СТАРТЕРЫ |
| SYLVANIA FS-11 4-80W 220-240V - стартер | 0.20 | 1000 |
| SYLVANIA FS-22 4-22W 110-240V - стартер | 0.20 | 1000 |
| СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ |
| SIGNALLAMPE 100W E27 KRYPTON (грибок) SYLVANIA - лампа | 30.60 | кор. 100 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ |
| Бактерицидные HNS / TUV / GERMICID (G5,G23,2G7,G13,E27) |
| SYLVANIA G 15W GERMICID G13 438mm D26mm UV 3.5W (бактерицидная без озона) - лампа | 6.10 | кор. 24 |
| SYLVANIA G 30W GERMICID G13 892mm D26mm UV 3.5W (бактерицидная без озона) - лампа | 8.20 | кор. 24 |
| SYLVANIA T8 58W/ G65 253,7 nm d26x1500 | Звоните | кор. 12 |
| Ультрафиолет G5, G13, в ловушки для насекомых |
| SYLVNIA F 4W/T5/BL350 136mm (315-400nm) (в ловушки для насекомых) - лампа | 1.95 | 50 |
| SYLVNIA F 6W/T5/BL350 212mm (315-400nm) (в ловушки для насекомых) - лампа | 1.95 | 25 |
| SYLVNIA F 8W/T5/BL350 288mm (315-400nm) (в ловушки для насекомых) - лампа | 1.95 | 25 |
| SYLVNIA F 11W/T8/BL350 212mm G5 (315-400nm) (в ловушки для насекомых) - лампа | Звоните | 25 |
| SYLVNIA F 15W/T8/BL350 437mm (315-400nm) (в ловушки для насекомых) - лампа | 2.80 | 25 |
| SYLVNIA F 20W/T12/BL350 590mm (315-400nm) (в ловушки для насекомых) - лампа | 2.80 | 25 |
| SYLVNIA F 40W/T12/2ft/BL350 590mm (315-400nm) (в ловушки для насекомых) - лампа | 3.40 | 25 |
| SYLVNIA F 40W/T12/4ft/BL350 1199mm (315-400nm) (в ловушки для насекомых) - лампа | 3.40 | 25 |
| Ультрафиолет G5, G13, G23, E27 ЧЁРНЫЕ |
| CF-L 18W/BL 350 350-400nm SYLVANIA - лампа | Звоните | 12 |
| CF-S 9W/BLB G23 350-400nm SYLVANIA - лампа | 9.20 | 25 |
| CF-S 11W/BLB G23 350-400nm SYLVANIA - лампа | 10.00 | 25 |
| F 4W/T5/BLB 136mm 350-400nm SYLVANIA - лампа | 3.80 | 25 |
| F 6W/T5/BLB 212mm 350-400nm SYLVANIA - лампа | 3.80 | 25 |
| F 8W/T5/BLB 288mm 350-400nm SYLVANIA - лампа | 3.80 | 25 |
| F15W/T8/BLB 450mm 350-400nm SYLVANIA - лампа | 6.10 | 25 |
| F18W/T8/BLB 595mm 350-400nm SYLVANIA - лампа | 6.85 | 12 |
| F30W/T8/BLB 895mm 350-400nm SYLVANIA - лампа | 10.65 | 25 |
| F36W/T8/BLB 1200mm 350-400nm SYLVANIA - лампа | 8.60 | 12 |
| СВЕТИЛЬНИКИ SILVANIA |
| Светильник "LUMIANCE" Silo in-graund square ( Встраиваемый в пол) Sylvania | Звоните | 1 |
| Светильник "Palmira" 140 Led weis metallic ( Встр-й в пол белый свет светодиод) Sylvania | Звоните | 1 |