ЗАО «Ярвит»

т/факс  (4852)55-07-93, 56-85-58; тел. 55-56-35

Цены указаны с учетом НДС, Оплата по курсу ЦБ РФ

Настольные весы

| МОДЕЛЬ | Основные характеристики | USD |
| --- | --- | --- |
| Весы для простого взвешивания |
| PW-ІІ – 2 PW-ІІ – 5 PW-ІІ - 10 | Учет веса тары, жидкокристаллический дисплей, питание от батарей 9В (1,5*6АА) и от сети через адаптер, функция усреднения нестабильного результата, функция автовыключения. Размер платформы: 220*150 мм, масса весов 3 кг. | 207.00 207.00 207.00 |
| AD-2.5 AD-5 AD-10 AD-25 AD-05H AD-10H AD-20H | Учет веса тары, светодиодный дисплей, размер платформы 340*215 мм, масса весов 4.7 кг., компактный дизайн, питание от сети 110/120/220/240В | 184.00 184.00 184.00 184.00 244.00 244.00 244.00 |
|  | Автоматическая установка нуля, автоматическая регулировка коэффициента усиления, мембранная клавиатура. Примечание: буква Н в названии модели весов означает, что весы в 2 раза точнее соответствующих весов AD |  |
| SW-2 SW-5 SW-10 SW-20 | Комппараторный и счетный режимы, большой (25мм), легко-читаемый жидкокристал.одно – или двусторонний (опция) дисплей питание от батареи 9В и от сети 220 В. Размер платформы (SW) 241*195 мм (нерж. сталь), учет веса тары, функция усреднения нестабильного результата, функция автовыключения, индикация разрядки батарей, диагностика неисправностей, масса весов 2.7 кг (SW-W – 3.7 кг) | 99.00 99.00 99.00 99.00 |
| SWІІ-2 SWІІ-5 SWІІ-10 SWІІ-30 | Весы для простого взвешивания повышенной точности платформа из нержавеющей стали, яркий светодиодный дисплей (LED), вычитание массы тары, счетный режим, режим дозирования, возможность питание от аккумулятора, функция автовыключения, ждущий режим, размеры платформы 239*190 мм (уд./прочн.пласт.), масса весов 2.7 кг. | 127.00 127.00 127.00 127.00 |
| SWІІ-2Р SWІІ-5P SWІІ-10P SWІІ-30P | Весы для простого взвешивания повышенной точности, платформа из нержавеющей стали, яркий светодиодный дисплей (LED), вычитание массы тары, счетный режим, режим дозирования, возможность питание от аккумулятора, функция автовыключения, ждущий режим, размеры платформы 293*218 мм, масса весов 5.5 кг. | 156.00 156.00 156.00 156.00 |

Настольные весы С-Петербург

| МОДЕЛЬ | Основные характеристики | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Весы фасовочные С-Петербург |
| МК-3.2-А20 | Светодиодный тип индикации, питание через адаптер | 4486.00 |
| МК-3.2-А11 | ЖК тип индикации, питание от сети через адаптер+аккумулятор | 4716.00 |
| МК-3.2-А22 | Светодиодный тип индикации, сеть 220В+аккумулятор, работа с дозатором | 4830.00 |
| МК-6.2-А20 | Светодиодный тип индикации, питание через адаптер | 4486.00 |
| МК-6.2-А11 | ЖК тип индикации, питание от сети через адаптер+аккумулятор | 4716.00 |
| МК-6.2-А22 | Светодиодный тип индикации, сеть 220В+аккумулятор, работа с дозатором | 4830.00 |
| МК-15.2-А20 | Светодиодный тип индикации, питание через адаптер | 4486.00 |
| МК-15.2-А11 | ЖК тип индикации, питание от сети через адаптер+аккумулятор | 4716.00 |
| МК-15.2-А22 | Светодиодный тип индикации, сеть 220В+аккумулятор, работа с дозатором | 4830.00 |
| МК-32.2-А20 | Светодиодный тип индикации, питание через адаптер | 4485.00 |
| МК-32.2-А11 | ЖК тип индикации, питание от сети через адаптер+аккумулятор | 4715.00 |
| МК-32.2-А22 | Светодиодный тип индикации, сеть 220В+аккумулятор, работа с дозатором | 4830.00 |
| Весы влагозащищенные С-Петербург |
| МК-3.2-АВ20 | Светодиодный тип индикации, питание от сети через адаптер | 5290.00 |
| МК-6.2-АВ20 |  | 5290.00 |
| МК-15.2-АВ20 |  | 5290.00 |
| МК-32.2-АВ20 |  | 5290.00 |

Лабораторные ВЕСЫ

Цены указаны с НДС, Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ

| ТИП | Модель | Основные функциональные возможности | usd |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные весы CAS |
| Лабораторные весы общего назначения |
|  | MW-120 MW-1200 | Обычный и счетный режим работы, флуоресцентный дисплей, питание сетевое через адаптер, платформа из нержавеющей стали, мембранная клавиатура, диаметры: 110 мм и 150 мм, масса весов 1.25 кг. автоматическая регулировка коэфф.усиления. | 265.00 242.00 |
|  | MWII-300 MWII-3000 | Обычный и счетный режим, ЖК дисплей, питание сетевое через адаптер или от аккумуляторов, платформа из нержавеющей стали, мембранная клавиатура, подсветка индикатора, автоматическое отключение питания, взвешивание в %, 8 единиц веса (граммы, карата, и т.д.). Платформа диаметром 300 мм для MWII-300 Платформа 158*145 мм для MWII-3000 | 317.00 317.00 |
|  | MWP-150 MWP-300 MWP-600 MWP-1500 MWP-3000 MWP-300H MWP-3000H | Новый эргономичный дизайн, платформа из нержавеющей стали, ЖК дисплей с подсветкой, мембранная клавиатура с клавишей навигации, автоматическое отключение питания, 8 единиц измерения массы (граммы, караты, и т.д.). Режим взвешивания в процентах от эталона Счетный режим, калибровка по нажатию одной клавиши, встроенный аккумулятор в комплекте, светодиодный индикатор уровня заряда. Масса весов 1.1 кг. | 253.00 253.00 253.00 253.00 253.00 288.00 288.00 |
| Лабораторные весы, использующие датчик, работающий по принципу электромагнитной компенсации |
|  | CAUY-120 CAUY-220 CAUX-120 CAUX-220 CAUX-320 CAUW-120 CAUW-220 CAUW-320 CAUW-120D CAUW-220D | Аналитические весы, адаптивная калибровка при изменении температуры, графическая шкала нагрузок, встроенная калибровочная гиря, обычный, счетный, суммирующий режимы работы, режим взвешивания в процентах, дозирование. Множество единиц взвешивания, измерения плотности твердых тел и жидкостей ЖК-дисплей (CAUX, CAUY), с подсветкой CAUW. Класс точности специальный. | 1875.00 2007.00 2007.00 2185.00 2415.00 2185.00 2415.00 2588.00 3220.00 3566.00 |
|  | CUX-420H CUX-620H CUX-820S CUX-2200H CUX-4200H CUX-6200H CUX-8200S | ЖК-дисплей, питание сетевое через адаптер, платформа из нержавеющей стали, мембранная клавиатура, обычный и счетный режим работы, режим взвешивания в процентах, режим взвешивания по допуску (дозирование), множество единиц взвешивания, возможность обмена данными с ПК по встроенному интерфейсу. Встроенная программа Windows TM Графический указатель нагрузки, множество других функций | 1036.00 1231.00 978.00 978.00 1047.00 1231.00 1036.00 |
|  | CUW-420H CUW-620HV CUW-820S CUW-4200H CUW-6200HV CUW-8200S | ЖК-дисплей, питание сетевое через адаптер, платформа из нержавеющей стали, мембранная клавиатура, обычный и счетный режим работы, режим взвешивания в процентах, режим взвешивания по допуску (дозирование), множество единиц взвешивания, возможность обмена данными с ПК по встроенному интерфейсу, встроенная калибровочная гиря Встроенная программа Windows TM Графический указатель нагрузки, множество других функций | 1208.00 1610.00 1116.00 1254.00 1668.00 1398.00 |
| Карманные весы |
|  | RE-260 | Малые габариты, жидкокристаллический дисплей, питание от 3-х батареек типа ААА, учет массы тары, счетный режим, функция автовыключения, размеры платформы: 220*150 мм, масса весов 0.14 кг | 87.00 |

Лабораторные весы

| МОДЕЛЬ | Основные характеристики | Цена в руб. с НДс |
| --- | --- | --- |
| Лабораторные весы С-Петербург |
| ВК-150.1 ВК-300.1 ВК-600.1 ВК-1500.1 ВК-3000.1 ВК-300 ВК-600 ВК-1500 ВК-3000 | 2 класса, ГОСТ 24104-200, 2 варианта исполнения С прямоугольной (136*162 мм) платформой И круглой платформой (120мм) Для обеспечения заявленной точности необходимо проводить калибровку при каждом включении весов Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, работа от встроенного аккумулятора, подсчет суммарной массы товара, процентное взвешивание, счетный режим, Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2 | 8050.00 8050.00 8050.00 8050.00 8050.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 |
| Лабораторные весы Vibra |
| AF-R220 CE | Раздвижные дверцы, при открытии не выходят за габариты , большой легко читаемый жидкокристаллический дисплей. Процедура калибровки и результаты взвешивания выводятся на принтер. Автоматическая калибровка одной кнопкой. Выводится сообщение на дисплей о необходимости калибровки. Легко съемная весовая платформа для облегчения чистки висов. Возможность открыванием дверей одной ручкой. | 71300.00 |
| Лабораторные весы Vibra |
| НТ-80СЕ НТ-120СЕ НТ-220СЕ HTR-80CE HTR-120CE HRT-220CE | Высокоточные и надежные аналитические весы на базе датчика MMTS. Автоматическая калибровка встроенной (для серии НТК) и внешней гирей. Возможность ввода поправка на погрешность гири при внешней калибровке. Компактный корпус запатентованного дизайн, легко собираемая ветрозащита с обзором на 360 градусов, прозрачный защитный чехол. ISO/GLP/GMP – совместимый интерфейс для передачи данных на принтер или персональный компьютер. Контрастный жидкокристаллический дисплей с яркой подсветкой, гистограмма нагрузки. Календарь, часы, счетный режим, компараторный режим, суммирование результатов. Встроенный крюк для взвешивания под весами. Сделано в Японии, гарантия 5 лет. | 47956.00 50830.00 53936.00 52325.00 55200.00 58420.00 |
| AJ – 220 CE AJ – 320 CE AJ – 420 CE AJ -620 CE AJ- 820 CE AJ – 1200 CE AJ – 2200 CE AJ – 4200 CE AJ – 6200 CE AJ -8200 CE AJ- 12 KCE AJH – 220 CE AJH – 420 CE AJH – 620 CE AJH – 2200 CE AJH – 4200 CE | «Н» - внутренняя калибровка (полуавтоматическая) «СЕ» - одобрены EC Графическая шкала, режим сравнения, обычное взвешивание, взвешивание в процентах, подсчет количества изделий. | 26910.00 28176.00 29900.00 34500.00 22426.00 23806.00 28750.00 31740.00 36226.00 25070.00 26450.00 31740.00 34500.00 39100.00 33926.00 37030.00 |
| СТ – 600 СЕ | Удобный доступ взвешивания, усовершенствованный механизм открывания, ветрозащита изготовлена из антистатического материала, эргономичный корпус, интерфейс RS-232C позволяет выводить данные на ПК, большой жидкокристаллический дисплей 16.6 мм | 42550.00 |

| HJ -220 CE HJ – 320 CE HJ – 420CE HJ – 620 CE HJ -1200 CE HJ – 2200 CE HJ -3200 CE HJ – 4200 CE HJ – 6200 CE HJ – 8200 CE HJ – 10 CE HJ – 12 KCE HJ – 15 KCE HJR – 220 CE HJR – 320 CE HJR – 420 CE HJR – 620 CE HJR – 1200 CE HJR – 2200 CE HJR – 3200 CE HJR – 4200 CE HJ – 17 KSCE HJ – 22 KSCE HJ – 33 KSCE HJ – 62 KDSCE HJR – 17 KSCE HJR – 22 KSCE HJR – 33 KSCE HJR – 62 KDSCE | HJ – прецизионная серия весов R – внутренняя калибровка (автоматическая) S – выносной дисплей K – весы с наибольшим пределом взвешивания более 10 кг. D – двух диапазонные весы СЕ одобрены ЕС | 36800.00 38870.00 42550.00 47725.00 34156.00 35650.00 37836.00 41400.00 50256.00 44850.00 47150.00 47150.00 54856.00 44506.00 46805.00 54856.00 60605.00 45770.00 49450.00 51636.00 55776.00 87400.00 95450.00 109250.00 109250.00 95450.00 102350.00 117300.00 117300.00 |
| --- | --- | --- |

| МОДЕЛЬ | Основные характеристики | Цена в руб. с НДс |
| --- | --- | --- |
| SJ-220 CE SJ-420 CE SJ- 620 CE SJ-1200 CE SJ -2200 CE SJ -4200 CE SJ -6200 CE SJ -12 KCE | SJBT встраиваемая аккумуляторная батарея, зарядка 12 часов, работа 32 часа. SJUH приспособление для взвешивания под весами SJR интерфейс RS-232 C CSP-160 специализированный принтер SDI – выносной дисплей | 19320.00 20010.00 20700.00 19550.00 20700.00 21850.00 22886.00 21850.00 |

Напольные ВЕСЫ

Цены указаны с НДС, Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ

| Модель | Основные функциональные возможности | usd |
| --- | --- | --- |
| DL – 60 DL – 100 DL-150 DL-200 | Жидкокристаллический дисплей многократная выборка массы тары из диапазона взвешивания, питание батарейное 9В и от сети, автоматическое выключение. Размер платформы: 300*410 мм (DL-60, DL-100) Размер платформы 370*500 мм (DL-150, DL-200) Компараторный и счетный режимы, мембранная клавиатура, масса 14 кг., платформа из нерж.стали | 334.00 334.00 357.00 357.00 |
| DB – 60H DB - 150H DB – 200H DB – 300H DB – 600H ND-300E | Светодиодный дисплей, двухдиапазонный режим взвешивания, многократное вычитание тары, сравнение веса груза с заданными пределами (компараторный режим) дисплей с поворотной головкой, мембранная клавиатура, ввод веса тары с клавиатуры, масса 1.9 кг, размер платформы 370*500 мм, 455*645 (ND-300Е), 670*800 мм (DB-300H), 800*900 (DB-600H). К вышеперечисленному: цифровые клавиши для работы в счетном режиме при дозировании по верхнему или нижнему пределу | 311.00 311.00 311.00 604.00 621.00 460.00 |
| DB-ІІ-60F DB-ІІ-150F DB-ІІ-300F | Флуоресцентный дисплей, двухдиапазонный режим работы, счетный режим работы и взвешивания по допуску, вращающийся тип индикатора, учет весы тары, усреднение показаний при нестабильной нагрузке. Размер платформы: 370*500 мм (DB-ІІ-60F, DB-ІІ-150F), размер платформы 500*645 мм (DB-ІІ-300F), диапазоны рабочих температур -10 до +40С, масса весов 20 кг(DB-ІІ-60F, DB-ІІ-150F), масса весов 30 кг (DB-ІІ-300F). | 460.00 460.00 564.00 |
| BW- 06 RB BW- 15 RB BW- 30 RB BW – 60 RB BW – 150 RB BN – 500 RB | Класс защиты- IP65, тензом.датчик в влагозащищенном корпусе, индикатор (BI) в пыле-брызгозащитном исполнении кроме модели BN – 500 RB. ЖК –дисплей с подсветкой, учет веса тары, компараторный и счетный режим, усреднение показаний при нестабильной нагрузке, вращающийся индикатор (+-90и 360 град.), R –питание от аккумулятора или светового адаптера, В – подсветка индикатора, до 60кг. | 541.00 541.00 541.00 575.00 575.00 702.00 |
| DBB – 60 W DBB – 150 W DWW – 300 W | Класс защиты – IP65, ЖК- дисплей с подсветкой в стальном корпусе, питание от сетевого адаптера и батареек. | 368.00 368.00 518.00 |

Напольные ВЕСЫ

| Модель | Основные функциональные возможности | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| ТВ –S – 15.2 - A1 TB –S - 15.2 - A2 TB – S - 15.2 - A3 | А1: весовая платформа 510*400 мм, индикатор 260*105*55мм А2: 510*400*555 мм А3: 510*400*800 мм Варианты стойки индикатора: А1: без стойки, кронштейн А2: круглая вращающаяся А3: прямоугольная стационарная -Автономное питание/встроенный аккумулятор/ - большой LCD индикатор с 3-мя режимами фоновой подсветки, защита платформы в соответствии с IP-67, рабочая область температур от -20+40 Многофункциональные | 7590.00 8510.00 8039.00 |
| TB –S- 60.2-A1 TB - S- 60.2-A2 TB –S- 60.2-A3 |  | 7590.00 8510.00 8039.00 |
| TB-S-200.2-A1 TB-S-200.2-A2 TB-S-200.2-A3 |  | 7590.00 8510.00 8039.00 |
| TB-M-60.2-A1 TB-M-60.2 –A3 | А1: весовая платформа: 800*600мм, индикатор 260*105*55 мм. А3: 800*600*782 мм Варианты стойки индикатора: А1 – без стойки, кронштейн, А3 – прямоугольная | 11960.00 12305.00 |
| TB-M-150.2 – A1 TB-M-150.2 – A3 TB-M-300.2 – A1 TB-M-300.2 – A2 |  | 11960.00 12305.00 11960.00 12305.00 |
| TB-M-600.2 –A1 TB-M-600.2 –A3 | Автономное питание, встроенный аккумулятор, большой LCD индикатор с 3-мя режимами фоновой подсветки, защита платформы в соответствии с IP67, рабочая область температур от -20 до +40 Многофункциональные | 11960.00 12305.00 |
| ПВм-3/30 ПВм-3/150 нерж. ПВм-3/150 краш. ПВм-300 нерж. ПВм-600 нерж. | Режим ручного выбора пределов взвешивания, режим автоматического выбора точности. Размер платформы: 320*320 мм -автоматическая геопоправка Размер платформы: 620*420 мм -режим дозирования Режим сравнения масс, размер платформы 870*670 мм Режим взвешивания животных, фасовка и сортировка с печатью этикеток, самодиагностика неисправностей | 6210.00 9488.00 9086.00 14145.00 14490.00 |

ВЕСЫ

Цены указаны с НДС, Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ

| ТИП | Модель | Основные функциональные возможности | usd |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕСЫ CAS |
|  | ТС – 05 ТС -10 ТС -20 | Дв.питание: батареи 9В (1.5*6ЕА(D))/сетевой адаптер учета веса тары, измерение штучной массы деталей по массе пробы из заданного числа деталей, размеры платформы 332*250 мм, масса весов 6.5 кг, возможность запоминания до 200 наименований, возможность подключения дополнительной платформы, автоматическое откл. питание в перерывах. | 403.00 403.00 403.00 |
|  | АС – 25 АС – 50 АС - 100 | Вращающий тип индикатора, определение веса, количества образцов и их штучного веса, питание от сети 110/220В, размеры платформы 390*510 мм, ввод штучного веса деталей или веса тары с помощью цифровой клавиатуры, масса весов 19 кг. | 449.00 449.00 449.00 |

| ТИП | Модель | Основные функциональные возможности | usd |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕСЫ CAS |
|  | CS – 2.5 CS -5 CS -10 CS-25 | определение веса, количество образцов и их штучного веса, учет веса тары, функция сравнения с заданной величиной кол-во изделий, светодиодный дисплей, размер платформы 340*215 мм, масса весов 5,3 кг. | 271.00 271.00 271.00 271.00 |
|  | RP-20A RP-50A RP-50B RP-200С | Дополнительная выносная платформа для весов ТС Размер платформы 300*400 мм Размер платформы 622*400 мм Размер платформы 520*400 мм Размер платформы 640*500 мм | 368.00 276.00 311.00 460.00 |
| Весы С-Петербург |
|  | МК-3.2-С22 МК-6.2-С22 МК-15.2-С22 МК-32.2-С22 | Светодиодный тип индикации, питание от сети 220В+аккумулятор | 6900.00 6900.00 6900.00 6900.00 |
|  | Индикатор выносной для счетных весов | 1093.00 |

Цены указаны с учетом НДС, Оплата по курсу ЦБ РФ

Торговые весы

| МОДЕЛЬ | Основные характеристики | USD |
| --- | --- | --- |
| Торговые весы для определения массы и цены CAS |
| АР – 06 ЕХ АР – 15 ЕХ АР – 30 ЕХ АР – 06 М АР – 15 М | Платформа из нержавеющей стали, двухсторонний флуоресцентный дисплей память на 228 товаров, 28 клавиш прямого доступа, суммирование стоимости нескольких товаров (штучных или взвешиваемых) и расчет сдачи питание от сети. Масса весов 6.5 кг. Платформа из нержавеющей стали, память на 7 товаров, светодиодный дисплей, суммирование стоимости нескольких взвешиваемых товаров, размеры платформы 340*215мм, масса весов 6.5кг. Опции: большая платформа | 219.00 219.00 219.00 213.00 213.00 |
| ER – 06 ER – 15 ER – 30 | Универсальность применения, платформа из нержавеющей стали, косвенная память на 199 товаров, прямая память на 5 товаров, суммирование стоимости до 99-ти товаров (штучных или взвешиваемых) и расчет сдачи, питание от сети через адаптер или от аккумулятора. Масса весов 4.7 кг. - Опции: подсветка дисплея (В); - яркий светодиодный дисплей (LED); - водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика; - большая платформа (L/T) 385*265 мм; - интерфейс RS-232 | 161.00 161.00 161.00 11.50 35.00 6.00 18.00 6.00 |
| ER – 06 (P) ER – 15 (P) ER – 30 (P) | Универсальность применения, платформа из нержавеющей стали, дисплей на стойке, косвенная память на 199 товаров, прямая память на 5 товаров, суммирование стоимости до 99-ти товаров (штучных или взвешиваемых) и расчет сдачи. Питание от сети через адаптер или от аккумулятора, масса весов 5.4 кг. Опции: - подсветка дисплея (В) - яркий светодиодный дисплей (LED) - водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика - большая платформа (L/T) 385*265 мм - интерфейс RS-232 | 184.00 184.00 184.00 12.00 35.00 6.00 18.00 6.00 |
| ER-11-06 ER -11-15 ER-11 - 30 | Универсальность применения, платформа из нержавеющей стали, двухсторонний ЖК-дисплей, прямая память на 4 товара, вычитание массы тары, питание от сети и через адаптер или от аккумулятора, масса весов 3.5 кг. Подсветка дисплея (В) | 138.00 138.00 138.00 |

Весы торговые прилавочные

(с встроенным источником автономного питания, интерфейсом RS -232)

| МОДЕЛЬ | Основные характеристики | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Весы торговые прилавочные |
| ПВм – 3/6Т ПВм -3/15Т ПВм – 3/32Т | Встроенный аккумулятор обеспечивает время автономной работы в режиме непрерывного взвешивания не менее 30, допускается ручное переключение пределов взвешивания пользователем с помощью клавиатуры весов, автоматическая геопоправка позволяет скорректировать отклонения показаний весов, вызванное изменением, яркость индикатора регулируется с клавиатуры весов, режим суммирования стоимости взвешенных товаров, весы непосредственно управляют термопринтером печати, режим суммирования масс отвесов с автоматической печатью этикеток позволяет как отдельно взятую упаковку. Весы обладают памятью цен. При включении весы осуществляют самодиагностику, блок индикации весов оснащается ярким светодиодным или ЖКИ дисплеями, весы оснащены прочной герметичной клавиатурой. Дополнительное оборудование: Кабель RS – 232 Комплект оборудования автоматизированного этикетировочного комплекса на базе весов ПВм-3/6….ПВм 3/32 | 5430.00 5430.00 5780.00 290.00 14840.00 |
| Весы торговые |
| МК- 15.2 – ТВ20 МК-15.2 - ТВ22 | В- с верхней клавиатурой, ТН- с нижней клавиатурой, светодиодный тип индикации. Питание: ТВ, ТН 20 - от сети через адаптер ТВ, ТН 22 - сеть 220В + аккумулятор | 5180.00 5870.00 |
| Весы торговые |
| МК- 15.2 – ТН20 МК-15.2 – ТН22 | 50 часов работы от встроенного аккумулятора, диапазон рабочих температур: от -10 до +40С0. Интерфейс RS232 для связи с РС Два варианта исполнения индикатора – жидкокристаллический 16 ячеек памяти цены товара. Расчет стоимости штучных товаров, суммирование стоимости покупки и расчет сдачи. | 5180.00 5870.00 |
| Весы платформенные торговые (с встроенным источником автономного питания, интерфейсом RS- 232) |
| ПВм-3/30Т ПВм-3/150Т нерж. ПВм-3/150Т краш. ПВм-3/300Т нерж. ПВм-3/600 Т нерж. | Размер платформы 310*310 мм Размер платформы 610*410 мм Размер платформы 610*410 мм Размер платформы 850*650 мм Размер платформы 850*650 мм Весы оснащены устройством автоматического выбора пределов взвешивания и дискретности отсчета в зависимости от массы взвешиваемого товара, блок индикации и стойка выполнены съемными. Это позволяет взвешивать грузы с габаритами, существенно превосходящих размеры платформы. Допускается ручное переключение пределов взвешивания пользователям с помощью клавиатуры весов, автоматическая геопоправка позволяет скорректировать отключение показаний весов, вызванное изменением. Суммирование стоимости взвешанных товаров, суммирование масс отвесов, память цен, калькулятор, самодиагностика неисправностей. Дополнительное оборудование: Кабель RS -232 Удлинитель для кабеля (1м.) | 7590.00 10860.00 10460.00 15606.00 16013.00 173.00 115.00 |
| Серия SF |
| SF-6КВ SF-6КА SF-15КА SF-30КА SF-6КС | Память на 30 цен (SF), на 12 цен (SG), большой вакуум–флюоресцентный дисплей (модели КА и КС), встроенный жидкокристаллический дисплей (SG). Автоматический расчет стоимости. Подсчет итоговой стоимости, включая штучный товар Расчет сдачи Ввод веса тары с клавиатуры | 9430.00 9430.00 9430.00 9430.00 9430.00 |
| Серия SF |
| SF-15КС SF-30КС | Платформа из нержавеющей стали 300*280мм Комбинированное питание (сеть, аккумуляторные батарейки) Внешний интерфейс RS-232С (не входит в комплект) | 9430.00 9430.00 |
| SG – 6КА SG – 15КА | Серия SG | 9430.00 9430.00 |
| DS -700-1,5 DS -700-3 DS -700-6 DS -700-15 DS -700-30 | Двухдиапазонное взвешивание, вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи двусторонний контрастный ЖК- дисплей, компенсация тары, в т.ч. прямой ввод веса тары коррекция нуля, 6 батареек С-типа на 1,5В или внешней адаптер (в комплекте), низкое энергопотребление: 3Вт от сети или 0,1Вт от батареек автовыключение для экономии батареек, влагозащищенная клавиатура с обратной связью -10 до +40 С0 рабочая температура, платформа 293*200 мм, габариты 300*330*125 мм, масса 3 кг | 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 |
| DS -788В-6 red DS -788В-15 red DS -788В-30 red DS -788P-6 red DS -788P - 15 red DS -788В-15RM-RS DS -788В-6 blue DS -788В-15 blue DS -788P – 6 blue DS -788P - 15 blue | Двухдиапазонное взвешивание память товаров, 8 кнопок быстрого вызова из памяти, яркий красный или синий светодиодный дисплей, исполнения со вторым дисплеем в корпусе (DS-788В), на стойке (DS-788P) или выносимым дисплеем покупателя (DS-788RM), интерфейс RS-232 (в моделях с индексом RS) вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи компенсации тары, в т.ч. прямой ввод веса тары коррекция нуля, встроенный блок питания от сети 220В или аккумулятор для автономной работы (опция), автовыключение для экономии аккумулятора влагозащищенная клавиатура с обратной связью -10 до +40 С0. Рабочая температура прочная стойка из нерж.стали у моделей Р платформа из нерж.стали 340*243мм, габариты 354*346*115(354*375*450)мм. Масса 5,4(5.8)кг. Опции для весов DS-788: - аккумулятор для автономной работы (6В, 3.2А/ч) | 5960.00 6210.00 6210.00 7015.00 7015.00 8396.00 6900.00 6900.00 7360.00 7360.00 518.00 |
| DS – 682 – 6KT DS – 682-15KT DS – 682-6KTL DS-682-15KTL | Двухдиапазонное взвешивание вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи двусторонний контрастный ЖК – дисплей, подсветка дисплея (в моделях с индексом L) компенсация тары, в т.ч. прямой ввод веса тары коррекции нуля. 6 батареек D –типа на 1,5В или встроенный блок питания на 220В автовыключение для экономии | 5060.00 5060.00 5176.00 5176.00 |

|  | электроэнергии, низкое потребление: 3Вт от сети или 0,1Вт от батареек влагозащищенная клавиатура с обратной связью -10 до 40С0 рабочая температура. Платформа 216*216 мм (310*224 мм – опция) габариты 240*275*165 мм Масса 2,6 кг Опции для весов DS-682K - съемная увеличенная платформа 310*224 мм с покрытием из нерж.стали | 518.00 |
| --- | --- | --- |
| DS – 685B – 15 DS – 685B – 30 DS – 685B – 15EL DS -685B – 30EL DS – 685P – 15 DS – 685P – 15EL | Двухдиапазонное взвешивание, память товаров,8 кнопок быстрого вызова из памяти исполнения со вторым дисплеем в корпусе (DS-685B) или на стойке (DS-685Р), вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи двусторонний контрастный ЖК-дисплей, подсветка дисплея (в моделях с индексом EL) компенсация тары, в т.ч. прямой ввод веса тары, коррекция нуля, 6 батареек D-типа на 1,5В или внешний сетевой адаптер (в комплекте), низкое энергопотребление: 0,1 Вт Автовыключение для экономии батареек, влагозащищенная клавиатура с обратной связью -10 до +40С0 рабочая температура, прочная стойка из нерж. стали у моделей Р, платформа из нерж. стали 300*225 мм, габариты 304*295*124 (304*340*435 мм масса 4,6 (5,8 кг) | 5980.00 5980.00 6096.00 6096.00 6670.00 6790.00 |

Цены указаны с учетом НДС, Оплата по курсу ЦБ РФ

Торговые весы

| МОДЕЛЬ | Основные характеристики | USD |
| --- | --- | --- |
| Весы для торговли с печатью самоклеящихся этиекток |
| LP – 06 (вер. 1.5) LP – 15 (вер. 1.5) LP – 30 (вер. 1.5) LP – 06 (вер. 1.6) LP – 15 (вер. 1.6) LP – 30 (вер. 1.6) | Весы LP (версия 1.5) - хранение в памяти данных о 600 различных товарах с полным объемом программируемой информации. - возможность ввода до 200 сообщений по 200 символов (одно сообщение может быть привязано к любым товарам) - подведение итогов продаж за день - 54 клавиши прямого доступа к товару - внешний интерфейс RS232 - 8 стандартных форматов этикетки - размер платформы 361*324 - масса весов 10 кг. Опции: 200 ячеек (456 символов), 1000 ячеек (56 символов) интерфейс ТСР/IP | 938.00 938.00 938.00 943.00 943.00 943.00 |
| LP – 06R (вер. 1.5) LP – 15R (вер. 1.5) LP – 06R (вер. 1.6) LP – 15R (вер. 1.6) | Весы LP (версия 1.6) Версия 1.6 имеет те же функции что и 1.5 плюс к ним: - память на 4000 товаров - возможность ввода до 1000 сообщений по 400 символов (одно сообщение может быть привязано к любым товарам) расширены возможности печати (логотип Ростеста и др.) - 45 встроенных форматов этикетки Не нужно останавливать работу при загрузке товаров. Примечание: буква R в названии модели весов означает, что у них есть индикаторная стойка. Опции: интерфейс – ТСР/IP | 966.00 966.00 966.00 966.00 144.00 |
| LP-ІІ | Весы LP-ІІ Весы LP-ІІ имеют те же функции что и 1.6 плюс к ним: произвольный формат этикетки, печать любого логотипа, программируемого пользователем загрузка любой раскладки клавиатуры | 1058.00 |
| CL5000J-B (TCP/IP) Без стойки CL5000J-P (TCP/IP) со стойкой CL5000J-R (TCP-IP) со стойкой | Весы CL5000 Junior (c TCP/IP) Общие характеристики встроенная TCP/IP, скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду. - новый дизайн - большой двусторонний дисплей - память на 6000 товаров (2МБ) и до 200 доп.(по 400б) 144 клавиш прямого доступа (96 для базовой модели). Улучшенный механизм: 2 независимых мотора, 40 встроенных русифицированных форматов этикеток, бесплатное программное обеспечение для загрузки товаров создание и редактирование этикетки и клавиатуры, загрузка до5 картинок на этикетку, русифицированное меню, кассетная заправка ленты - интерфейс RS-232, TCP/IP - разные формы отчетов о продажах, выбор единицы измерения (1кг/100г), платформа из нержавеющей стали, размер платформы 384*248 мм. Масса весов: CL5000J - 10.5 кг., Весы CL-5000 J-P, R - 11.2 кг Опции для всех моделей CL5000J: - удаление интерфейса TCP/IP - дополнительный картридж для этикеток. - платформа с защитным прутком - тактильная клавиатура для модели без стойки В - тактильная клавиатура для моделей со стойкой Р,R | 1150.00 1231.00 1231.00 58.00 29.00 23.00 46.00 52.00 |
| CL5000-B (TCP/IP) Без стойки CL5000P (TCP/IP) со стойкой CL5000-P (TCP/IP) Самообслуживания CL5000 – R (TCP/IP) Со стойкой CL5000-H (TCP/IP) подвесные | Весы CL5000 (общие хар-ки) Новый дизайн, память на 6000 товаров, большой двухсторонний дисплей: - основной ВЛ- дисплей - дополнительный графический ЖК-дисплей Бегущая строка с прокруткой 9 сообщений, 144 клавиш прямого доступа (96 для базовой модели). - 40 встроенных русифицированных форматов этикеток, бесплатное программное обеспечение для загрузки товара, создания и редактирование этикетки и клавиатуры, загрузка до 5 картинок на этикетку, русифицированное меню, кассетная заправка ленты, интерфейс RS-232, PS/2 кассовый модуль разные формы итогов о продажах, выбор единицы измерения (1кг/100 г), платформа из нержавеющей стали, Размер платформы 384*248 мм (модели CL5000 В и Р) Размер платформы 430*290*28 мм (модель CL5000H) Масса весов: CL5000-B - 10.5 кг CL5000-P - 11.2 кг CL5000-H - 12.0 кг Для рыбных отделов и цехов Защита электронной части от мокрого продукта, вращающиеся платформа и корпус весов Опции для всех моделей CL5000: - удаление интерфейса TCP/IP - беспроводное соединение WiFi (плата+карта) - дополнительная память на 14000 товаров - платформа с защитным прутком - тактильная клавиатура для моделей без стойки В - тактильная клавиатура для моделей со стойкой P,R | 1403.00 1438.00 1438.00 1438.00 2162.00 58.00 288.00 81.00 23.00 46.00 52.00 29.00 |

Счетчики купюр и детекторы

| МОДЕЛЬ | Основные характеристики | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Счетчики купюр |
| Speed Mini | Скорость счета б/мин. Загрузочный карман 2000 банкнот (новых), приемный карман 100 банкнот. Детекция по УФ признакам, по размеру и по оптической плотности. | 4256.00 |
| Speed LD- 50 | Скорость счета 1000 об/мин. Загрузочный карман 200 банкнот (новых), приемный карман 100 банкнот. Фасовка 1-999, детекция по размеру и по оптической плотности, выносной дисплей (опция) | 5290.00 |
| Speed LD -50A | Скорость счета 1000 об/мин. Загрузочный карман 200 банкнот (новых), приемный карман 100 банкнот. Фасовка 1-999, детекция по УФ признакам, по размеру и по оптической плотности, выносной дисплей (опция) | 5693.00 |
| Speed LD-60/70 | 4 скорости счета 600/900/1200/1500. Загрузочный карман 350 банкнот, приемный карман 200 банкнот. Фасовка 1-999, проверка по оптической плотности и размеру, проверка на прохождение банкнот без интервала, выносной дисплей (опция). | 9660.00 |
| Speed LD-60A/70A | 4 скорости счета 600/900/1200/1500. Загрузочный карман 350 банкнот, приемный карман 200 банкнот. Фасовка 1-999, проверка по УФ признакам, по оптической плотности и размеру, проверка на прохождение банкнот без интервала, выносной дисплей (опция). | 11730.00 |
| Speed LD-60B | 4 скорости счета 600/900/1200/1500. Загрузочный карман 350 банкнот, приемный карман 200 банкнот. Фасовка 1-999, проверка по УФ признакам, по оптической плотности и размеру, проверка на прохождение банкнот без интервала RS-232, выносной дисплей (опция), режим активного пылеудаления. | 12880.00 |
| Speed LD-40 | 4 скорости счета 600/900/1200/1500. Загрузочный карман 350 банкнот, приемный карман 200 банкнот. Фасовка 1-999, проверка по оптической плотности и размеру, проверка на похождение банкнот без интервала RS-232, выносной дисплей (опция), режим активного пылеудаления. | 14030.00 |
| Speed LD-40A | 4 скорости счета 600/900/1200/1500.Загрузочный карман 350 банкнот, приемный карман 200 банкнот. Фасовка 1-999, проверка по УФ признакам, по оптической плотности и размеру, проверка на прохождение банкнот без интервала RS-232, выносной дисплей (опция), режим активного пылеудаления, выносная интенсивность рабочей нагрузки до 18 часов, гарантия до 24 месяцев. | 18976.00 |
| Speed LD-40C | 4 скорости счета 600/900/1200/1500. Загрузочный карман, приемный карман 200 банкнот. Фасовка 1-999, проверка по УФ признакам, по магнитным признакам, контроль наличия магнитной полосы, проверка по оптической плотности и размеру, на прохождение банкнот без интервала RS-232, выносной дисплей (опция), режим активного пылеудаления, высокая интенсивность рабочей нагрузки до 18 часов, гарантия 24 месяца. | 22426.00 |
| Speed LD-80A | 3 скорости счета 900/1200/1500. Загрузочный карман 350 банкнот, приемный карман 200 банкнот. Фасовка 1-999, проверка по оптической плотности и размеру, проверка прохождения банкнот | 12420.00 |
| Дисплей XSQ20 | Для серии 60/70 | 1168.00 |
| Дисплей | Для серии 40 | 1335.00 |
| Счетчики монет |
| Speed CS-95A | Высокопроизводительный счетчик монет, скорость счета 2300 монет/мин, вместимость бункера 5000 монет, тип счета: продолжительный, накопительный. | 15238.00 |
| Просмотровые детекторы |
| BJ-50 | У/Ф 4Вт | 426.00 |
| BJ-137 (PRO-12) | У/Ф 2*6Вт | 690.00 |
| BJ – 138 (PRO-12PM) | У/Ф 2*6Вт, просвет, магнит | 1139.00 |
| BJ-139 (PRO – 12 LPM) | У/Ф 2*6Вт, просвет, магнит, лупа 6-х | 1438.00 |
| BJ-140 Новинка! | У/Ф 2*6Вт, просвет, магнит, возможность проверки док-тов А4 | 1208.00 |
| Мышь в BJ-140 | 10-кр. лупа, подсветка. | 805.00 |
| BJ-140L | У/Ф 2*6Вт, просвет, магнит, возможность проверки док-тов А4, 10 кр. лупа, подсветка. | 1725.00 |
| BJ-1600 IR | Ик - детекция, у/ф 2*4Вт, просвет, манит, 12V, оптическая лупа 10* увеличения | 4486.00 |
| BJ-1600 IR (без мыши) | ИК-детекция, У/ф 2*4Вт, просвет, магнит, 12V | 4140.00 |
| SPEED MC-2 | У/ф 4Вт, просвет | 345.00 |
| Автоматические детекторы банкнот |
| DC – 130 USD | Для $, подсчет суммы, спектральный анализ краски, магнитные метки, оптический контроль, УФ-контроль, размер банкнот. | 6210.00 |
| DC-130 EURO | Для Евро, подсчет суммы, спектральный анализ краски, магнитные метки, оптический контроль, УФ-контроль, размер. | 6565.00 |

| DC – 130 M (мультивалютный) | Для $, ЕВРО, РУБ мультивалютный подсчет суммы, спектральный анализ краски, магнитные метки, оптический контроль, УФ-контроль, размер банкнот. | 11340.00 |
| --- | --- | --- |
| DC-140M (мультивалютный) | Для $, ЕВРО, РУБ мультивалютный подсчет суммы, спектральный анализ краски, магнитные метки, оптический контроль, УФ-контроль, размер банкнот. | 8073.00 |