ЗАО «Ярвит»

Почтовый адрес: 150044, Ярославль, Ленинградский пр., 33

т/факс  (4852)55-07-93, 56-85-58; тел. 55-56-35

E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

Проезд трамваем №  9, 7, 5; автобусом № 42, 9; троллейбусом №  8, 7

до ост. «Завод сантехзаготовок»

Пройти на территорию ОАО «Омега»

М/тел. 1-62

Электрорадиоизмерительные приборы

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы фирмы AGILENT TECHNOLOGIES |
| Осциллографы – мультиметры серии U 1600А |
| 1. | U1602A | 2 канала, 20 МГц, част. дискретизации 200 Мвыб./с, память 125 К на канал, мультиметр 4 разряда (6000), регистратор данных, цветной дисплей, батарейное питание, USB 2.0, масса 1,5 кг, ПО и USB-кабель в комплекте | 70399.00 |
| 2. | U1604A | 2 канала, 40 МГц, част. дискретизации 200 Мвыб./с (эквив. 2,5 Гвыб./с), память 125 К на канал, БПФ, мультиметр 4 разряда (6000), регистратор данных, цветной дисплей, батарейное питание, USB 2.0, масса 1,5 кг, ПО и USB-кабель в комплекте | 87916.00 |
| Опции для серии U 1600А |
| 1. | U1562A | Осциллографический пробник 100:1 для серии U1600A | 6698.00 |
| 2. | U1590A | Сумка для переноски для осциллографов-мультиметров серии U1600A | 2650.00 |
| Осциллографы серии DSO 3000 |
| 1. | DSO 3062A | 2 канала, 60 МГц, част. дискретизации 1 ГГц, память 4К точек на канал, цветной дисплей, USB. | 55495.00 |
| 2. | DSO 3102A | 2 канала, 100 МГц, част. дискретизации 1 ГГц, память 4К точек на канал, цветной дисплей, USB. | 69553.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы серии DSO 3000 |
| 3. | DSO 3152A | 2 канала, 150 МГц, част. дискретизации 1 ГГц, память 4К точек на канал, цветной дисплей, USB. | 76471.00 |
| 4. | DSO 3202A | 2 канала, 200 МГц, част. дискретизации 1 ГГц, память 4К точек на канал, цветной дисплей, USB. | 85708.00 |
| Опции для серии DSO 3000 |
| 1. | N2860A | Программное обеспечение, не требует коммуникационного модуля при подключении через USB. | по запросу |
| 2. | N2861A | Коммуникационный модуль, включает программное обеспечение N2860A. | 16892.00 |
| Осциллографы серии DSO 5000 |
| 1. | DSO 5012A | 2 канала, 100 МГц, част. дискретизации 2 ГГц/канал, память 500К/канал, цветной дисплей, USB, LAN, GPIB. | 198700.00 |
| 2. | DSO 5014A | 4 канала, 100 МГц, част. дискретизации 2 ГГц/канал, память 500К/канал, цветной дисплей, USB, LAN, GPIB. | 232797.00 |
| 3. | DSO 5032A | 2 канала, 300 МГц, част. дискретизации 2 ГГц/канал, память 500К/канал, цветной дисплей, USB, LAN, GPIB. | 277950.50 |
| 4. | DSO 5034A | 4 канала, 300 МГц, част. дискретизации 2 ГГц/канал, память 500К/канал, цветной дисплей, USB, LAN, GPIB. | 340879.00 |
| 5. | DSO 5052A | 2 канала, 500 МГц, част. дискретизации 2 ГГц/канал, память 500К/канал, цветной дисплей, USB, LAN, GPIB. | 408996.00 |
| 6. | DSO 5054A | 4 канала, 500 МГц, част. дискретизации 2 ГГц/канал, память 500К/канал, цветной дисплей, USB, LAN, GPIB. | 485760.00 |
| Осциллографы серии 54620 |
| 1. | 54621A | 2 канала, 60 МГц, част. дискретизации 200 МГц, память 2М точек на канал, монохромный дисплей, MegaZoom, RS-232, GPIB. | по запросу |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы серии 54620 |
| 2. | 54622D | 2+16 каналов, 100 МГц, част. дискретизации 200 МГц, память 2М точек на канал, монохромный дисплей, MegaZoom, RS-232, GPIB. | по запросу |
| Осциллографы серии DSO/MSO 6000 |
| 1. | DSO 6012A | 2 канала, 100 МГц, част. дискретизации 2 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 218777.00 |
| 2. | DSO 6014A | 4 канала, 100 МГц, част. дискретизации 2 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 266396.00 |
| 3. | DSO 6032A | 2 канала, 300 МГц, част. дискретизации 2 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 338193.00 |
| 4. | DSO 6034A | 4 канала, 300 МГц, част. дискретизации 2 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 431076.00 |
| 5. | DSO 6052A | 2 канала, 500 МГц, част. дискретизации 4 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 442668.00 |
| 6. | DSO 6054A | 4 канала, 500 МГц, част. дискретизации 4 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 549535.00 |
| 7. | DSO 6102A | 2 канала, 1 ГГц, част. дискретизации 4 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 579527.00 |
| 8. | DSO 6104A | 4 канала, 1 ГГц, част. дискретизации 4 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 674360.00 |
| 9. | MSO 6012A | 2+16 каналов, 100 МГц, част. дискретизации 2 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 310077.00 |
| 10. | MSO 6014A | 4+16 каналов, 100 МГц, част. дискретизации 2 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 357108.00 |
| 11. | MSO 6032A | 2+16 каналов, 300 МГц, част. дискретизации 2 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 398361.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы серии DSO/MSO 6000 |
| 12. | MSO 6034A | 4+16 каналов, 300 МГц, част. дискретизации 2 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 484362.00 |
| 13. | MSO 6052A | 2+16 каналов, 500 МГц, част. дискретизации 4 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 586556.00 |
| 14. | MSO 6054A | 4+16 каналов, 500 МГц, част. дискретизации 4 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 656255.00 |
| 15. | MSO 6102A | 2+16 каналов, 1 ГГц, част. дискретизации 4 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 689817.00 |
| 16. | MSO 6104A | 4+16 каналов, 1 ГГц, част. дискретизации 4 ГГц, память 2М точек на канал, цветной дисплей, MegaZoom III, USB, LAN, GPIB. | 774236.00 |
| Опции расширения памяти для DSO/MSO 6000 |
| 1. | Опция 8ML | Расширение памяти до 8М точек для осциллографов DSO/MSO 601хA, 603xA | по запросу |
| 2. | Опция 8MH | Расширение памяти до 8М точек для осциллографов DSO/MSO 605xA, 610xA | по запросу |
| 3. | Опция 2ML | Расширение памяти до 2Мвыб для моделей MSO/DSO 603xA | по запросу |
| 4. | Опция 2MH | Расширение памяти до 2Мвыб для моделей MSO/DSO 605xA, 610хА | по запросу |
| Осциллографы фирмы АКТАКОМ |
| 1. | АСК-1021 | Аналоговый. 2 кан, 25МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 1мВ-5В/дел, коэф. разв. 0,1мкс-0,2с/дел. Макс. вх. напр. 400В. Время нарастания 14 нс. Режимы синхронизации: автоколебательный, ждущий, ТВ. Z-вход, задержка развертки. Питание 220В. Габариты 324х132х398мм, масса 7,6кг | 25105.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы фирмы АКТАКОМ |
| 2. | АСК-1051 | Аналоговый. 2 кан, 50 МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 1мВ-5В/дел, коэфф. разв. 0,1мкс-0,2с/дел. Макс. вх. напряж. 400В. Время нарастания 7нс. Режимы разверток автоколебательный, ждущий, телевизионный, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Измерение ВАХ радиокомпонентов, Z-вход, задержка развертки, возможность рассмотреть подробнее сигнал с любого места экрана. Питание 220В. Габариты 324х132х398мм, масса 7,8кг | 35893.00 |
| 3. | АСК-1052 | Аналоговый. 2 кан, 50МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувствит. 1мВ-5В/дел, коэфф. разв. 0,1мкс-0,2с/дел. Макс. вх. напряж. 400В. Время нарастания 7нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Курсорные измерения, задержка развертки. Питание 220В. Габариты 324х132х398мм, масса 8,5кг | 38811.00 |
| 4. | АСК-1053 | Аналоговый. 2 кан, 50 МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 1мВ-5В/дел, коэфф. разв. 0,1мкс-0,2с/дел. Макс. вх. напряж. 400В. Время нарастания 5,8нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Выделение сигналов яркости, цветности, высокочастотной насадки, любой из 625 строк полного ТВ-сигнала, задержка развертки. Питание 220В. Габариты 324х132х398мм, масса 8,5кг | 68665.00 |
| 5. | АСК-2021 | Аналогово-цифровой. 2 кан, 20МГц, дискретиз. 20МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 1мВ-5В/дел, коэфф. разв. 0,1мкс-0,5с/дел. Макс. вх. напряж. 400В. Время нарастания 17,5нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Предзапись, одиночный запуск, самописец. Задержка развертки, выход на принтер. Питание 220В. Габариты: 324х132х398мм, масса 8,5кг | 42610.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы серии DSO/MSO 6000 |
| 6. | АСК-2028 | Осциллограф - мультиметр, полоса 20MHz, 2 канала, цветной ЖКИ, дискретизация 100MHz, длина записи 6 кБт/кан., вер. разр. 8 бит, разв. по верт. 5мВ - 5В/дел., по гор. 5нс - 5с/дел., 5автоизмерений, курсорные измерения, видео синхр. с выбором строки, макс. вход. напряж. 400 Впик, встроенный мультиметр, USB интерфейс, аккумуляторное питание, Размеры 180мм*115мм*40мм, вес 645г | 29651.00 |
| 7. | АСК-2031 | Аналогово-цифровой. 2 кан, 30МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 1мВ-5В/дел, коэф. разв. 0,1мкс-0,5с/дел. Макс. вх. напряж. 400В. Время нарастания 11,7нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Предзапись, одиночный запуск, самописец, задержка развертки. RS-232, выход на принтер. Питание 220В. Габариты 324х132х398мм, масса 8,5кг | 47970.00 |
| 8. | АСК-2034 | 25МГц, 2 канала, цветной LCD ЖКИ (256 цветов) - 20см., дискретизация 100МГц, длина записи 6 кБт/кан., вер. разр. 8 бит, разв. по верт. 5мВ - 5В/дел., по гор. 5нс - 5с/дел., 5автоизмерений, курсорные измерения, видео синхр. с выбором строки, макс. вход. напряж. 300 Впик, RS-232 или USB интерфейс, Размеры 350мм*157мм*120мм, вес 1 кг. | 16895.00 |
| 9. | АСК-2067 | 60 МГц, 2 канала, цветной LCD ЖКИ (640x480) - 20 см., дискретизация 250 МГц, длина записи 5 кБт/кан., вер. разр. 8 бит, разв. по верт. 5 мВ...5 В/дел., по гор. 5 нс...5 с/дел., автоизмерения, курсорные измерения, макс. вход. напряж. 300 Впик, USB интерфейс, размеры 350x115x120 мм, масса 1 кг | 33654.00 |
| 10. | АСК-21060 | Аналоговый. 2 кан, 60МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 1мВ-5В/дел, коэф. разв. 0,1мкс-0,2с/дел. Макс. вх. напряж. 250В. Время нарастания 5,8нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, сложение сигналов, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Задержка развертки, Z-вход. Питание 220В. Габариты 320х140х430мм, масса 7,7кг | 58284.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы серии DSO/MSO 6000 |
| 11. | АСК-21100 | Аналоговый. 4 кан, 100МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 2мВ-5В/дел., коэф. разв. 0,05мкс-0,5с/дел. Макс. вх. напряж. 400В. Время нарастания 3,5нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, однократный, сложение сигналов, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Автоустановка, квазиэлектронное управление, курсорные измерения, задержка развертки, Z-вход. Питание: 220В. Габариты 328х153х392мм, масса 8кг | 41050.00 |
| 12. | АСК-21102 | Аналоговый. 2 кан, 100МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 2мВ-5В/дел, коэф. разв. 0,1мкс-0,2с/дел. Макс. вх. напряж. 250В. Время нарастания 3,5нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, сложение сигналов, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Задержка развертки, Z-вход. Питание 220В. Габариты 320х140х430мм, масса 8,5кг | 59166.00 |
| 13. | АСК-21103 | Аналоговый. 2 кан, 100МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 2мВ-5В/дел, коэф. разв. 0,05мкс-0,5с/дел. Макс. вх. напряж. 400В. Время нарастания 3,5 нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, однократный, сложение сигналов, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Автоустановка, квазиэлектронное управление, курсорные измерения, задержка развертки, Z-вход. Питание 220В. Габариты 328х153х392мм, масса 8кг | 35554.00 |
| 14. | АСК-22020 | Аналогово-цифровой. 2 кан., 20МГц, дискретиз.20МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 1мВ-5В/дел, коэф. разв. 0,2мкс-0,2с/дел. Макс. вх. напряж. 250В. Время нарастания 17,5нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Усреднение, удержание, сортировка, предзапись, одиночный запуск, самописец, курсорные измерения, задержка развертки. RS-232, выход на принтер, выход канала 1, Z-вход. Питание 220В. Габариты 320х140х430мм, масса 8,5кг | 58284.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы серии DSO/MSO 6000 |
| 15. | АСК-22060 | Аналогово-цифровой. 2 кан, 60 МГц, дискретиз. 20МГц. ЭЛТ 8х10см. Чувств. 1мВ-5В/дел, коэфф. разв. 0,2мкс-0,2с/дел. Макс. вх. напряж. 250В. Время нарастания 5,8нс. Режимы разверток: автоколебательный, ждущий, телевизионный, Х-У. Источники синхронизации: СН1, СН2, сеть, внешний. Курсорные измерения, задержка развертки. RS-232, выход на принтер, выход канала 1, Z-вход. Питание 220В. Габариты 320х140х430мм, масса 8,5кг | 85220.00 |
| Профессиональные аналоговые осциллографы АКТАКОМ-IWATSU |
| 1. | АСК-7022 | Осциллограф аналоговый 20МГц, 2 канала,, ЭЛТ 6", верт. разверка 2 мВ- 5 В/дел, гориз. -20 нс/дел- 500 мс/дел., входы 1 МОм, ТВ-синхронизация с выбором №строки, распознавание пробников, встроенный частотомер,курсоры, габариты 272х152х410 мм, вес 8.5 кг. | 33179.00 |
| 2. | АСК-7103 | Осциллограф аналоговый 100МГц, 3 канала, (2+1), ЭЛТ 6", верт. разверка 2 мВ- 5 В/дел, гориз. 2нс/дел- 500 мс/дел., двойн. развертка А/В с режимом ALT, входы 1 МОм, ТВ-синхронизация с выбором №строки, распознавание пробников, встроенный частотомер,курсоры, габариты 272х152х410 мм, вес 7.5 кг. | 86170.00 |
| 3. | АСК-7203 | Осциллограф аналоговый 200МГц, 3 канала, (2+1), ЭЛТ 6", верт. разверка 2 мВ- 5 В/дел, гориз. 1нс/дел- 500 мс/дел., двойн. развертка А/В с режимом ALT, входы 1 МОм, ТВ-синхронизация с выбором №строки, распознавание пробников, встроенный частотомер,курсоры, габариты 272х152х410 мм, вес 7.5 кг. | 142214.00 |
| 4. | АСК-7304 | Осциллограф аналоговый 300 МГц, 4 канала, (2+2), ЭЛТ 6", верт. разверка 2 мВ- 5 В/дел, верт. смещение до 500 дел., гориз. -1 нс/дел- 500 мс/дел., двойн. развертка А/В с режимом ALT, входы 50 Ом/1 МОм, ТВ-синхронизация с выбором №строки, распознавание пробников, встроенный частотомер,курсоры, Z-вход, габариты 160х320х420 мм, вес 8.5 кг. | 303426.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| Осциллографы |
| --- |
| Осциллографы цифровые и универсальные фирмы GW INSTEK |
| 1. | GDS-71022 | Цифровой: 20 МГц; 2 канала; 2 мВ…5 В / дел; 1 нс…10 с / дел; частота дискретизации 250 Мвыб/с (эквив. до 25 Гвыб/с); длина записи 4 К на канал; маркерные и авто измерения (15 параметров); функция БПФ; пик. детектор (10 нс); глубокая память (15 осциллограмм, 15 профилей); выделение ТВ строки (PAL/ SECAM/ NTSC); режим XY; цветной TFT дисплей (320 х 240); интерфейсы USB (для управления), SD слот (для карт памяти), масса 2,5 кг | 20592.00 |
| 2. | GDS-71042 | Аналог GDS-71022. Полоса пропускания 40 МГц | 27241.00 |
| 3. | GDS-71062 | Аналог GDS-71022. Полоса пропускания 60 МГц | 31101.00 |
| 4. | GDS-71102 | Аналог GDS-71022. Полоса пропускания 100 МГц | 36742.00 |
| 5. | GDS-806S | Цифровой: 60 МГц; 2 канала; 2 мВ…5 В / дел; 1 нс…10 с / дел; частота дискретизации 100 Мвыб/с (эквив. до 25 Гвыб/с); длина записи 125 К на канал, маркерные и авто измерения (15 параметров), частотомер (10 Гц…150 МГц); функция БПФ; пик. детектор (10 нс); глубокая память (2 осциллограммы, 15 профилей); ТВ синхронизация; генератор калибровочного сигнала 1…100 кГц (скважн. 5…95%); монохромный ЖК-дисплей (320 х 240); RS-232 (опции: GPIB или USB+ LPT+Годен/не годен), масса 4,1 кг | 38692.00 |
| Осциллографы |
| Осциллографы цифровые и универсальные фирмы GW INSTEK |
| 6. | GDS-806C | Аналог GDS-806S, цветной ЖК-дисплей | 47524.00 |
| 7. | GDS-810S | Аналог GDS-806S, полоса 100 МГц монохромный ЖК-дисплей (320 х 240) | 47524.00 |
| 8. | GDS-810C | Аналог GDS-810S, цветной ЖК-дисплей | 57198.00 |
| 9. | GDS-820S | Цифровой: 150 МГц; 2 канала; 2 мВ…5 В / дел; 1 нс…10 с / дел; частота дискретизации 100 Мвыб/с (эквив. до 25 Гвыб/с); длина записи 125 К на канал, маркерные и авто измерения (15 параметров), частотомер (10 Гц…150 МГц); функция БПФ; пик. детектор (10 нс); глубокая память (2 осциллограммы, 15 профилей); ТВ синхронизация; монохромный ЖК-дисплей (320 х 240); интерфейсы RS-232C, USB+ LPT+Годен/не годен (опция GPIB), масса 4,1 кг | 54674.00 |
| 10. | GDS-820C | Аналог GDS-820S, цветной ЖК-дисплей (320 х 240) | 63086.00 |
| ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru |
| Осциллографы цифровые и универсальные фирмы GW INSTEK |
| 11. | GDS-840S | Аналог GDS-820S, полоса 250 МГц | 71497.00 |
| 12. | GDS-840C | Аналог GDS-840S, цветной ЖК-дисплей (320 х 240) | 84114.00 |
| 13. | GDS-2064 | 4 канала; полоса пропускания 60 МГц, макс. частота дискретизации 1 ГГц, эквивалентная 25 ГГц, память на канал 25К (при объединении каналов), выбор длины записи в память; режимы растяжки, самописца и XY; синхронизация по фронту, по длительности импульса, выделение ТВ строки (PAL/ SECAM/ NTSC); режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /…/ 256), накопление; интерфейс USB, RS-232 (опция - GPIB), ПО + делители на каждый канал в комплекте | 53673.00 |
| 14. | GDS-2062 | аналог GDS-2064, 2 канала, добавлены режимы синхронизации по времени, по событию, по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ±12В) | 43757.00 |
| 15. | GDS-2104 | аналог GDS-2064, 4 канала, полоса пропускания 100 МГц | 65180.00 |
| 16. | GDS-2102 | аналог GDS-2062, 2 канала, полоса пропускания 100 МГц | 53673.00 |
| 17. | GDS-2204 | аналог GDS-2064, 4 канала, полоса пропускания 200 МГц | 83812.00 |
| 18. | GDS-2202 | аналог GDS-2062, 2 канала, полоса пропускания 200 МГц | 68015.00 |
| 19. | GOS-6200 | 2 канала по 200 МГц, 7 видов маркерных измерений, автоматичесое измерение временных параметров сигнала две развертки, квазиэлектронное управление, память на 10 состояний органов управления, блок выделения TV строки, вес 9 кг | 88437.00 |
| 20. | GOS-6103 | 2 канала по 100 МГц, 7 видов маркерных измерений, две развертки, квазиэлектронное управление, память на 10 состояний органов управления, вес 9 кг | 64488.00 |
| 21. | GOS-6103C | 2 канала по 100 МГц, 7 видов маркерных измерений, две развертки, квазиэлектронное управление, память на 10 состояний органов управления,автоматичесое измерение временных параметров сигнала, вес 9 кг | 66330.00 |
| 22. | GOS-6112 | 2 канала по 100 МГц, 7видов маркерных измерений, две развертки, квазиэлектронное управл., вес 9 кг | 57118.00 |
| 23. | GOS-6031 | 2 канала по 30 МГц, 3 режима маркерных измерений, встроенный 6-разр. частотомер 50 Гц...30 МГц (+0,01%), память на 10 установок органов управления, одновременная индикация основной и растянутой развёртки, растяжка развёртки х5, х10, х20, автовыбор источника синхросигнала, квазиэлектронное управл., вес 7,2 кг | 32336.00 |
| ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru |
| Осциллографы цифровые и универсальные фирмы GW INSTEK |
| 24. | GOS-6030 | 2 канала по 30МГц, одновременная индикация основной и растянутой развёртки, растяжка развёртки х5, х10, х20, автовыбор источника синхросигнала, квазиэлектронное управл., вес 7,2 кг | 28560.00 |
| 25. | GOS-6051 | 2 канала по 50 МГц, 3 режима маркерных измерений, встроенный 6-разр. частотомер 50 Гц...50 МГц (+0,01%), память на 10 установок органов управления, одновременная индикация основной и растянутой развёртки, растяжка развёртки х5, х10, х20, автовыбор источника синхросигнала, квазиэлектронное управл., вес 7,2 кг | 42838.00 |
| 26. | GOS-6050 | 2 канала по 50 МГц, одновременная индикация основной и растянутой развёртки, растяжка развёртки х5, х10, х20, автовыбор источника синхросигнала, квазиэлектронное управл., вес 7,2 кг | 39615.00 |
| 27. | GOS-652G | 2 канала по 50 МГц, вес 8,2 кг | 36298.00 |
| 28. | GOS-653G | 2 канала по 50 МГц, две развертки, вес 8,2 кг | 40536.00 |
| 29. | GOS-622G | 2 канала по 20 МГц, вес 8,2 кг | 23400.00 |
| 30. | GOS-620 | 2 канала по 20 МГц, вес 8 кг | 20728.00 |
| 31. | GOS-620FG | 2 канала по 20 МГц, встроенный функциональный генератор 0,1 Гц-1 МГц, синус, прямоугольник, треугольник, выход до 14 В, вес 8,2 кг | 25151.00 |
| 32. | GOS-7630FC | 30 МГц, 2 канала, чувствительность 1 мВ/дел, вход внеш. синхронизации, дополнительные режимы: XY, растяжка сигнала, Z-вход, TV-синхронизация, встроенный 5-ти разрядный частотомер, цифровое табло (В/дел, с/дел, измерение частоты), автоустановка коэф. развертки, квазиэлектронное управление, масса 8,2 кг | 21281.00 |
| 33. | GRS-6032A | 2 канала, полоса пропускания 30 МГц, аналоговый и цифровой режимы работы, частоты дискретизации до 20 Мвыборок/с, эквивалентная частота дискретизации до 500 Мвыборок/с, коэффициент развертки от 10 нс/дел. до 20 с/дел., коэффициент отклонения от 1 мВ/дел до 20 В/дел., курсорные измерения, ТВ-синхронизация, интерфейс RS-232C | 42470.00 |
| 34. | GRS-6052A | 2 канала, полоса пропускания 50 МГц, аналоговый и цифровой режимы работы, частоты дискретизации до 20 Мвыборок/с, эквивалентная частота дискретизации до 500 Мвыборок/с, коэффициент развертки от 10 нс/дел. до 20 с/дел., коэффициент отклонения от 1 мВ/дел до 20 В/дел., курсорные измерения, ТВ-синхронизация, интерфейс RS-232C | 58684.00 |
| ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru |
| Осциллографы цифровые и универсальные фирмы GW INSTEK |
| 35. | GOS-305 | 1 канал 5 МГц, вес 3,8 кг | 6894.00 |
| Аксессуары для осциллографов фирмы GW INSTEK |
| 1. | Опция 01 | Опция GPIB, для моделей серии GDS-806/ 810/ 820/ 840 | 12617.00 |
| 2. | Опция 11 | Интерфейс USB + LPT + годен/ не годен для моделей серии GDS-806/ 810 | 2979.00 |
| 3. | Опция 04 | Мягкая сумка для переноски, для GDS-8xx и GDS-2xxx серий (GSC-005) | 2980.00 |
| 4. | Опция 05 | Панель для монтажа в 19” стойку для для GDS-8xx и GDS-2xxx серий (GRA-405) | 6590.00 |
| 5. | DC Battery | Батарейное питание для GDS-2xxx серии. Состав 2 батареи и зарядное устроиство. | 14267.00 |
| 6. | GPIB с установкой | Опция GPIB для GDS-2xxx серии | 13159.00 |
| 7. | GDB-02 | Тестовая (имитационная) плата для формирования различных сигналов (10 для осциллографов, 5 для анализаторов спектра). Питание по шине USB. | 9366.00 |
| Осциллографы – мультиметры фирмы FLUKE |
| 1. | Fluke-123 | 2 входа // Циф. осциллограф – полоса 20 МГц; дискретизация 25 Мвыб./с (эквив. 1,25 Гвыб./с); 5 мВ…500 В/дел (макс. 600 В); 20 нс…1 мин/дел; регистрация выбросов от 40 нс; внутр. и внеш. синхронизация; автоизмерения (26 параметров); графопостроитель (до 16 суток); память (2 экрана, 10 профилей); монохромный ЖК дисплей (102 мм, 240 х 240 точек). Мультиметр – 4 разряда (5000); базовая погрешность ± 0,5 %; True RMS AC+DC (1 Гц…1 МГц); В, А, Ом, Гц, мкФ, °С/°F; пик. значения; D-измерения; автоудержание. Универсальное питание (Ni-Cd, 5 ч); оптически изолированный RS-232 + принтер; масса 1,2 кг | 67005.00 |
| 2. | Fluke-124 | Отличия от Fluke 123: полоса 40 МГц; эквив. частота дискретизации 2,5 Гвыб./с; развертка 10 нс…1 мин/дел; курсорные измерения; запись в память до 20 профилей; работа от Ni-MH аккумулятора до 7 ч; комплектуется пробником VPS40 (40 МГц, 10:1) | 77439.00 |
| 3. | Fluke-125 | Аналог Fluke 124: дополнительно измерение ШИМ напряжения и эл. мощности (полной, активной, реактивной), коэфф. мощности, анализ гармоник тока и напряжения (до 33-й); тестирование сигналов интерфейсных шин (Fieldbus); 26 автоматических измерений + курсорные; запись до 20 профилей (форма/экран/профиль); работа от Ni-MH аккумулятора до 7 ч; комплектуется пробником VPS40 (40 МГц, 10:1); токовые клещи | 87774.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы – мультиметры фирмы FLUKE |
| 4. | Fluke-192B | 2+1 (мультиметр) изолированных входа // Циф. осциллограф – полоса 60 МГц (ограничение 10 кГц, 20 МГц); дискретизация 500 Мвыб./с; 5 мВ…100 В/дел (макс. 1000 В); 10 нс…2 мин/дел; регистрация выбросов от 50 нс; развитая система синхронизации; курсорные и автоизмерения (30 параметров); автозапись до 100 экранов; компарирование осциллограмм; графопостроитель и регистратор (до 22 суток); память (10 экран + профиль, 2 регистратор); ZOOM до х100; монохромный ЖК дисплей (144 мм, 320 х 240 точек)). Мультиметр – 4 разряда (5000); базовая погрешность ± 0,5 %; True RMS AC+DC (15 Гц…1 кГц); В, А, Ом, Гц, мкФ, °С/°F; пик. значения; D-измерения; автоудержание. Универсальное питание (Ni-МН, 4 ч); оптически изолированный RS-232 + принтер; масса 2 кг | 132428.00 |
| 5. | Fluke-196B | Отличия от Fluke 192В: полоса 100 МГц; частота дискретизации 1 Гвыб./с; развертка 5 нс…2 мин/дел | 154779.00 |
| 6. | Fluke-196C | Отличия от Fluke 196В: коэф. отклонения 2 мВ…100 В/дел; цветной ЖК дисплей; компарирование осциллограмм с отбраковкой | 175548.00 |
| 7. | Fluke-199B | Отличия от Fluke 192В: полоса 200 МГц; частота дискретизации 2,5 Гвыб./с; развертка 5 нс…2 мин/дел | 188059.00 |
| 8. | Fluke-199C | Отличия от Fluke 199В: коэф. отклонения 2 мВ…100 В/дел; цветной ЖК дисплей; компарирование осциллограмм с отбраковкой | 203092.00 |
| 9. | PM9080 | кабель RS-232 для Fluke 120 / 190B / 190C | 11324.50 |
| 10. | SCC120 | комплект (программа SW90W, кабель РМ9080, кейс С120) для Fluke 120 | 20472.50 |
| 11. | SCC190 | комплект (программа SW90W, кабель РМ9080, кейс С190) для Fluke 190B / 190C | 28099.50 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы – мультиметры фирмы АКИП |
| 1. | ОМЦ-20 | 20 МГц, 2 канала, частота дискретизации 100 Мвыб/с, коэф. усиления 5 мВ/дел – 20 В/дел, коэф. развертки 10 нс/дел – 5 с/дел, интерполяция sin x/x и линейная, длина памяти 1 кБ на канал, автоизмерения, курсорные измерения (ΔV, ΔT); в режиме мультиметра: измерение сопротивления, прозвон цепи, проверка диодов, память: 6 осциллограмм, 10 профилей; ЖК-дисплей (320х240) с подсветкой, ПО | 20125.00 |
| 2. | ОМЦ-22 | 20 МГц, 2 канала, частота дискретизации 100 Мвыб/с, коэф. усиления 5 мВ/дел – 5 В/дел, коэф. развертки 5 нс/дел – 5 с/дел, интерполяция sin x/x и линейная, синхронизация по фронту, ТВ, длина памяти 6 кБ на канал, автоизмерения, курсорные измерения (ΔV, ΔT); в режиме мультиметра: измерение напряжения (AC, DC), тока (AC, DC), емкости, сопротивления, прозвон цепи, проверка диодов, память на 4 осциллограммы, цветной ЖК-дисплей (320х240) с подсветкой, интерфейс USB, ПО + кабель USB, масса 0,7 кг | 29061.00 |
| 3. | ОМЦ-26 | Полоса пропускания до 60 МГц, частота дискретизации 250 МГц, 2 канала, коэф. усиления 5 мВ/дел – 5 В/дел, коэф. развертки 5 нс/дел – 5 с/дел, интерполяция sin x/x и линейная, синхронизация по фронту, ТВ, длина памяти 6 кБ на канал, автоизмерения, курсорные измерения (ΔV, ΔT); в режиме мультиметра: измерение напряжения (AC, DC), тока (AC, DC), емкости, сопротивления, прозвон цепи, проверка диодов, память на 4 осциллограммы, цветной ЖК-дисплей (320х240) с подсветкой, интерфейс USB, ПО + кабель USB, масса 0,7 кг | 36916.00 |
| 4. | ОМЦ-200 | 2 канала, полоса пропускания до 200 МГц, частота дискретизации 200 МГц (эквивалентная 10 ГГц), коэф. усиления 2 мВ/дел – 50 В/дел, коэф. развертки 2,5 нс/дел – 50 с/дел, режим регистратора (до 70 часов), режим ZOOM, большой черно-белый ЖК дисплей (диагональ 132 мм), противоударное исполнение, масса 1,8 кг | 113780.00 |
| ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru |
| № п/п | Модель | Примечание | Цена с НДС |
| Осциллографы – мультиметры фирмы АКИП |
| 5. | АКИП-4102 | Портативный осциллограф-мультиметр: 2 кан., полоса пропускания 20 МГц (АЦП 8 бит), память 6 кБ на канал, 5 видов автом. и курсорные измерения (∆t, ∆V), сохранение осциллограмм (4 ячейки), встр. калибратор 1 кГц; интерполяция sin x/x, матем. обработка (+,-,/,х), режим XY, ТВ-синхронизация; «Мультиметр»: изм. напряжения, тока, опротивления, емкости, прозвонка цепи и тест диодов; цветной TFT дисплей, интерфейс USB, батарейное питание, масса 0,7 кг | 30240.00 |
| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| Осциллографы цифровые фирмы TEKTRONIX |
| Осциллографы серии TDS 1000/2000 |
| 1. | TDS1001B | 40 МГц; 2 канала; 1 Гвыб/с; авто- и курсорные измерения; память 2,5 К х 2; запись 10 профилей; FFT (БПФ); ч/б ЖК дисплей; интерфейс USB, (GPIB опция); масса 2 кг | 53104.00 |
| 2. | TDS1002B | 60 МГц; 2 канала; 1 Гвыб/с; авто- и курсорные измерения; память 2,5 К х 2; запись 10 профилей; FFT (БПФ); ч/б ЖК дисплей; интерфейс USB, (GPIB опция); масса 2 кг | 64672.00 |
| 3. | TDS1012B | 100 МГц; 2 канала; 1 Гвыб/с; авто- и курсорные измерения; память 2,5 К х 2; запись 10 профилей; FFT (БПФ); ч/б ЖК дисплей; интерфейс USB, (GPIB опция); масса 2 кг | 77816.00 |
| 4. | TDS2002B | 60 МГц; 2 канала; 1 Гвыб/с; авто- и курсорные измерения; память 2,5 К х 2; запись 10 профилей; FFT (БПФ); цветной ЖК дисплей; интерфейс USB, (GPIB опция); масса 2 кг | 77816.00 |
| 5. | TDS2004B | 60 МГц; 4 канала; 1 Гвыб/с; авто- и курсорные измерения; память 2,5 К х 4; запись 10 профилей; FFT (БПФ); цветной ЖК дисплей; интерфейс USB, (GPIB опция); масса 2 кг | 102002.00 |
| 6. | TDS2012B | 100 МГц; 2 канала; 1 Гвыб/с; авто- и курсорные измерения; память 2,5 К х 2; запись 10 профилей; FFT (БПФ); цветной ЖК дисплей; интерфейс USB, (GPIB опция); масса 2 кг | 94640.50 |
| 7. | TDS2014B | 100 МГц; 4 канала; 1 Гвыб/с; авто- и курсорные измерения; память 2,5 К х 4; запись 10 профилей; FFT (БПФ); цветной ЖК дисплей; интерфейс USB, (GPIB опция); масса 2 кг | 122508.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллографы цифровые фирмы TEKTRONIX |
| Осциллографы серии TDS 1000/2000 |
| 8 | TDS2022B | 200 МГц; 2 канала; 2 Гвыб/с; авто- и курсорные измерения; память 2,5 К х 2; запись 10 профилей; FFT (БПФ); цветной ЖК дисплей; интерфейс USB, (GPIB опция); масса 2 кг | 114094.00 |
| 9 | TDS2024B | 200 МГц; 4 канала; 2 Гвыб/с; авто- и курсорные измерения; память 2,5 К х 4; запись 10 профилей; FFT (БПФ); цветной ЖК дисплей; интерфейс USB, (GPIB опция); масса 2 кг | 141961.00 |
| Осциллографы серии TDS 3000 |
| 1. | TDS3012C | 100 МГц, 2 канала 1,25 ГГц, цветной DPO с FDD + TDS3FFT + TDS3TRG, память 10 К | 250272.00 |
| 2. | TDS3014C | 100 МГц, 4 канала 1,25 ГГц, цветной DPO с FDD + TDS3FFT + TDS3TRG, память 10 К | 297592.00 |
| 4. | TDS3032C | 300 МГц, 2 канала 2,5 ГГц, цветной DPO с FDD + TDS3FFT + TDS3TRG, память 10 К | 359109.00 |
| 5. | TDS3034C | 300 МГц, 4 канала 2,5 ГГц, цветной DPO с FDD + TDS3FFT + TDS3TRG, память 10 К | 432718.00 |
| 6. | TDS3052C | 500 МГц, 2 канала 5 ГГц, цветной DPO с FDD + TDS3FFT + TDS3TRG, память 10 К | 518420.00 |
| 7. | TDS3054C | 500 МГц, 4 канала 5 ГГц, цветной DPO с FDD + TDS3FFT + TDS3TRG, память 10 К | 620420.50 |
| Опции для TDS 3000 |
| 1. | AC2100 | Большой мягкий кейс для TDS1000/TDS2000/TPS2000 | 5575.00 |
| 2. | AC3000 | Большой мягкий кейс для TDS3000 | 11200.00 |
| 3. | TDS3AAM | Модуль расширенного математического анализа | 32389.00 |
| 4. | TDS3BATC | Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея (2час. непрерывной работы) | 30600.50 |
| 5. | TDS3CHG | Быстрое зарядное устройство | 8307.70 |
| 6. | TDS3GV | Коммуникационный модуль GPIB, VGA, RS-232 | 28026.00 |
| 7. | TDS3LIM | Модуль тестирования предельных значений | 32389.00 |
| 8. | TDS3PRT | Принтер для TDS 30XX | 39960.00 |
| 9. | TDS3SDI | Модуль цифрового видео ITU-R BT.601 | 173508.00 |
| 10. | TDS3TMT | Модуль "маски" для телекоммуникационных сигналов | 65197.00 |
| 11. | TDS3VID | Модуль расширенной развертки для видео сигнала для TDS3XXX | 32389.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опции для TDS 3000 |
| 12. | TEK- USB-488 | Коммуникационный модуль-адаптер GPIB (ПК) - USB (прибор) для осциллографов и других измерительных приборов TEKTRONIX (USBTMC-USB488) | 37225.00 |
| Осциллографы серии TRS 2000 |
| 1. | TPS2012 | Переносной, 100 МГц, 2 канала, 1 Гв/с, 5 мВ/дел…5 В/дел; 5 нс/дел…50 с/дел, память 2,5К (на канал), батарейное питание (Li-ion 4 ч.), опционально доп. батарея; измеритель качества в силовых 3Ф сетях | 170353.00 |
| 2. | TPS2014 | Переносной, 100 МГц, 4 канала, 1 Гв/с, 5 мВ/дел…5 В/дел; 5 нс/дел…50 с/дел, память 2,5К (на канал), батарейное питание (Li-ion 4 ч.), опционально доп. батарея; измеритель качества в силовых 3Ф сетях | 187705.00 |
| 3. | TPS2024 | Переносной, 200 МГц, 4 канала, 2 Гв/с, 5 мВ/дел…5 В/дел; 5 нс/дел…50 с/дел, память 2,5К (на канал), батарейное питание (Li-ion 4 ч.), опционально доп. батарея; измеритель качества в силовых 3Ф сетях | 205580.00 |
| Опции для TRS 2000 |
| 1. | TPS 2PBND | Комплект для силовых измерений - состав: 4 высоковольтных (1000В) пассивных пробника P5120 и программный пакет для измерения мощности TPS2PWR1 | 99373.00 |
| 2. | TPS 2PWR1 | Программный пакет для измерения мощности | 30024.00 |
| 3. | TPS BAT | Аккумуляторный блок. | 14144.00 |
| 4. | TPS CHG | Блок подзарядки. | 24606.60 |
| Пробники для осциллографы TEKTRONIX |
| 1. | P2220 | Пассивный пробник; 200 МГц, х1/х10, для серий: TDS 200, TDS 1000, TDS 2000 и TPS 2000, также поддерживает возможность дифференциальных измерений напряжения до 30 В с серией осциллографов TPS2000 | 6100.00 |
| 2. | P3010 | Пассивный пробник; 100 МГц, 10х, для TDS3000 серии | 8886.50 |

ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Пробники для осциллографы TEKTRONIX |
| 3. | P5100 | Пробник высоковольтный, 250 МГц, 100x, 2,5 кВ | 22978.00 |
| 4. | P5200 | Дифференциальный активный пробник 25 МГц, 1000 В | 45953.00 |
| 5. | P6015A | Пробник высоковольтный, 75 МГц, 1000x, 40 кВ | 89383.00 |
| 6. | P6112 | Пассивный пробник; 100 МГц, 10х | 9255.00 |
| 7. | P6243 | Активный пробник; 1 ГГц, Свх < 1 пФ 10х | 49845.00 |
| 8. | P6701B | Опто-электронный конвертор, 0-1 ГГц, 500-950 нм | 246066.00 |
| 9. | P6703B | Опто-электронный конвертор, 0-1 ГГц, 1100-1650 нм | 246606.00 |
| 10. | TCP202 | Пробник, токовый, 15 A DC + AC 50 МГц | 107787.00 |
| 11. | TPS2PBND | Комплект из 4-х пассивных высоковольтных пробников P5120 (до 600 В) для измерения параметров качества напряжения в 1Ф и 3 Ф сетях | 99373.00 |
| Осциллографы цифровые фирмы LECROY |
| WaveAce серия цифровые осциллографы |
| 1. | WA 102 | 2 канала, полоса пропускания 60 МГц, макс. частота дискретизации 500 МГц, память 4 кб на канал; интерфейсы USB, RS-232 (сохранение данных/ ДУ), авто- и курсорные измерения (32 параметра), режим «покадровой» регистрации осциллограмм (запись/ воспроизведение до 2500 кадров), расширенная синхронизация (фронт, длительность, ТВ, время нарастания), пиковый детектор 10 нс, запись 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов; цветной ЖК-дисплей с диагональю 14,5 см., 2,3 кг (15 х 13 х 30 см). | 452958.00 |
| 2. | WA 122 | 2 канала, полоса пропускания 100 МГц, макс. частота дискретизации 500 МГц, память 4 кб на канал; интерфейсы USB, RS-232 (сохранение данных/ ДУ), авто- и курсорные измерения (32 параметра), режим «покадровой» регистрации осциллограмм (запись/ воспроизведение до 2500 кадров), расширенная синхронизация (фронт, длительность, ТВ, время нарастания), пиковый детектор 10 нс, запись 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов; цветной ЖК-дисплей с диагональю 14,5 см., 2,3 кг (15 х 13 х 30 см). | 66908.00 |
| ЗАО «Ярвит» (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35, E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru |
| № п/п | Модель | Примечание | Цена в руб. с НДС |
| WaveAce серия цифровые осциллографы |
| 3. | WA 202 | 2 канала, полоса пропускания 60 МГц, частота дискретизации 1 ГГц, память 9 кб на канал. | 66908.00 |
| 4. | WA 212 | 2 канала, полоса пропускания 100 МГц, частота дискретизации 1 ГГц, память 9 кб на канал. | 83700.50 |
| 5. | WA 222 | 2 канала, полоса пропускания 200 МГц, макс. частота дискретизации 2 ГГц, память 9 кб на канал (18 при объединении). | 104884.00 |
| 6. | WA 232 | 2 канала, полоса пропускания 300 МГц, частота дискретизации 1 ГГц, память 9 кб на канал. | 12876.00 |

ЗАО «Ярвит»

Ленинградский проспект, 33

Тел./факс (4852)55-07-93, 56-85-58, 55-56-35 (м/тел. 1-62)

Проезд трамваем № 9, 7, 5; автобусом № 42, 9; троллейбусом № 7, 8

До ост. «Завод сантехзаготовок».Пройти на территорию ОАО «Омега»

E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru