ЗАО «Ярвит»

Почтовый адрес: 150044, Ярославль, Ленинградский пр., 33

т/факс  (4852)55-07-93, 56-85-58; тел. 55-56-35

E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

Проезд трамваем №  9, 7, 5; автобусом № 42, 9; троллейбусом №  8, 7

до ост. «Завод сантехзаготовок»

Пройти на территорию ОАО «Омега»

М/тел. 1-62

Цены указаны БЕЗ УЧЕТА   НДС

| Наименование | Номинальный ток, А | Цена в руб. БЕЗ НДС |
| --- | --- | --- |
| Выключатель серии ВА 0436 |
| ВА 0436 340010 | до 100 | 1 952.00 |
|  | до 160 | 2 074.00 |
|  | до 250 | 2 318.00 |
|  | до 400* | 3 996.00 |
| Выключатели серии ВА 0636 |
| ВА 0636 340010 | до 100 | 2 147.00 |
|  | до 160 | 2 281.00 |
|  | до 250 | 2 550.00 |
| Дополнительные сборочные единицы ** |
| Независимый расцепитель | 171.00 |
| Ручной дистанционный привод | 549.00 |
| Электромагнитный привод | 2 562.00 |
| Свободные контакты | 220.00 |
| 3-х полюсный комплект зажимов | 220.00 |
| 3-х полюсный комплект зажимов с переходными шинами на токи 320, 400А | 440.00 |
| 2-х полюсный комплект зажимов | 183.00 |
| 2-х полюсный комплект зажимов с переходными шинами на токи 320, 400А | 366.00 |
| Устройство выдвижное с ручным приводом | 2 562.00 |
| Устройство выдвижное с электромагнитным приводом | 4 331.00 |
| Устройство врубное с ручным приводом | 2 623.00 |
| Устройство врубное с электромагнитным приводом | 4 270.00 |
| Автоматические выключатели серии ВА 5139 |
| ВА 5139 340010 | 630, 800 ** | 160, 250, 320, 400 | 6 832.00 |
|  |  | 500, 630, 800*** | 7 271.00 |
| Дополнительные сборочные еденицы |
| Независимый расцепитель | 171.00 |
| Ручной дистанционный привод | 671.00 |
| Электромагнитный привод | 2 806.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

| Наименование | Номинальный ток, А | Цена в руб. БЕЗ НДС |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные сборочные еденицы |
| Свободные контакты | 220.00 |
| 3-х полюсный комплект зажимов | 220.00 |
| 2-х полюсный комплект зажимов | 183.00 |
| Вспомогательный контакт сигнализации | 122.00 |
| Расцепитель нулевого напряжения | 354.00 |
| Расцепитель минимального напряжения | 354.00 |
| Устройство выдвижное с ручным приводом | 4 636.00 |
| Устройство выдвижное с электромагнитным приводом | 6 783.00 |

| Наименование | Ном.ток, А | Ном.ток расцепителя, А | Цена в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматические выключатели серии ВА 08 |
| ВА 08 стац.с ручным приводом | 400 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 630, 800 | 12 407.00 |
| ВА 08 стац.с ручным приводом | 630 |  | 16 543.00 |
| ВА 08 стац.с ручным приводом | 800 |  | 20 569.00 |
| ВА 08 стац.с Э/мГн приводом | 400 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 630, 800 | 16'067.00 |
| ВА 08 стац.с Э/мГн приводом | 630 |  | 20'203.00 |
| ВА 08 стац.с Э/мГн приводом | 800 |  | 24'229.00 |
| ВА 08 выдв.с ручным приводом | 400 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 630, 800 | 16'677.00 |
| ВА 08 выдв.с ручным приводом | 630 |  | 20'813.00 |
| ВА 08 выдв.с ручным приводом | 800 |  | 24'839.00 |
| ВА 08 выдв.с Э/магн приводом | 400 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 630, 800 | 20'337.00 |
| ВА 08 выдв.с Э/магн приводом | 630 |  | 24'473.00 |
| ВА 08 выдв.с Э/магн приводом | 800 |  | 28'499.00 |
| Автоматические выключатели серии ВА 5041 |
| ВА 5241 стац. с ручным приводом | 630, 1000 | 2500, 3200, 4000, 5000, 6300 (уставки э/м расцепителей) | 23 328.00 |
| ВА 5241 стац. с э/м приводом |  |  | 28 392.00 |
| ВА 5241 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 31 768.00 |
| ВА 5241 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 34 962.00 |
| ВА 5341 стац. с ручным приводом | 1000 | 250, 400, 630, 1000 | 27 147.00 |
| ВА 5341 стац. с э/м приводом |  |  | 32 146.00 |
| ВА 5341 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 34 832.00 |
| ВА 5341 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 38 317.00 |
| ВА 5541 стац. с ручным приводом | 1000 | 250, 400, 630, 1000 | 26 608.00 |
| ВА 5541 стац. с э/м приводом |  |  | 31 696.00 |
| ВА 5541 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 34 376.00 |
| ВА 5541 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 37 907.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

| Наименование | Ном.ток, А | Ном.ток расцепителя, А | Цена в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматические выключатели серии ВА 5041 |
| ВА 5641 стац. с ручным приводом | 1000 | Отсутствуют | 22 903.00 |
| ВА 5641 стац. с э/м приводом |  |  | 27 835.00 |
| ВА 5641 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 31 315.00 |
| ВА 5641 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 34 500.00 |
| Автоматические выключатели серии ВА 5043 |
| ВА 5343 стац. с ручным приводом | 1600 | 1600 | 42 738.00 |
| ВА 5343 стац. с э/м приводом |  |  | 47 750.00 |
| ВА 5343 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 57 995.00 |
| ВА 5343 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 63 848.00 |
| ВА 5343 2000А стац. с э/м приводом | 2000 | 2000 | 70 173.00 |
| ВА 5343 2000А стац. с ручным приводом |  |  | 64 839.00 |
| ВА 5543 стац. с ручным приводом | 1600 | 1600 | 42 410.00 |
| ВА 5543 стац. с э/м приводом |  |  | 47 470.00 |
| ВА 5543 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 57 718.00 |
| ВА 5543 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 63 563.00 |
| ВА 5543 2000А стац. с э/м приводом | 2000 | 2000 | 69 997.00 |
| ВА 5543 2000А стац. с ручным приводом |  |  | 64 667.00 |
| ВА 5643 стац. с ручным приводом | 1600 | Отсутствуют | 37 341.00 |
| ВА 5643 стац. с э/м приводом |  |  | 42 190.00 |
| ВА 5643 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 52 322.00 |
| ВА 5643 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 57 921.00 |
| ВА 5643 2000А стац. с э/м приводом | 2000 | Отсутствуют | 67 429.00 |
| ВА 5643 2000А стац. с ручным приводом |  |  | 62 146.00 |
| Автоматические выключатели А 3790 |
| А3791Б стац. с ручным приводом | 630 | 2500, 3200, 4000; 5000, 6300 ~ток; 2400, 3800 =ток | 21 973.00 |
| А3791Б стац. с э/м приводом |  |  | 25 265.00 |
| А3791Б выдвиж. с э/м приводом |  |  | 32 130.00 |
| А3791Б выдвиж. с ручным приводом |  |  | 27 957.00 |
| А3792Б стац. с ручным приводом | 630 | 2500, 3200, 4000; 5000, 6300 ~ток; 2400, 3800 =ток | 21 973.00 |
| А3792Б стац. с э/м приводом |  |  | 25 265.00 |
| А3792Б выдвиж. с э/м приводом |  |  | 32 130.00 |
| А3792Б выдвиж. с ручным приводом |  |  | 27 957.00 |
| А3793Б стац. с ручным приводом | 40, 63,100,160, 250,400,630 | 40, 63,100,160 =ток; 250,400,630 ~ток | 23 532.00 |
| А3793Б стац. с э/м приводом |  |  | 28 216.00 |
| А3793Б выдвиж. с э/м приводом |  |  | 33 513.00 |
| А3793Б выдвиж. с ручным приводом |  |  | 28 894.00 |
| А3793С стац. с ручным приводом |  |  | 23 532.00 |
| А3793С стац. с э/м приводом |  |  | 28 216.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

| Наименование | Ном.ток, А | Ном.ток расцепителя, А | Цена в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматические выключатели А 3790 |
| А3793С выдвиж. с э/м приводом | 40, 63,100,160, 250,400,630 | 40, 63,100,160 =ток; 250,400,630 ~ток | 33 513.00 |
| А3793С выдвиж. с ручным приводом |  |  | 28 894.00 |
| А3794Б выдвиж. с э/м приводом | 250,400,630 | 250, 400, 630 | 36 160.00 |
| А3794Б выдвиж. с ручным приводом |  |  | 33 824.00 |
| А3794Б стац. с ручным приводом |  |  | 26 134.00 |
| А3794Б стац. с э/м приводом |  |  | 30 975.00 |
| А3794С стац. с ручным приводом |  |  | 26 134.00 |
| А3794С выдвиж. с ручным приводом |  |  | 33 824.00 |
| А3794С выдвиж. с э/м приводом |  |  | 36 160.00 |
| А3794С стац. с э/м приводом |  |  | 30 975.00 |
| А3797С стац. с э/м приводом | 630 | Отсутствуют | 24 281.00 |
| А3797С стац. с ручным приводом |  |  | 21 321.00 |
| А3797С выдвиж. с ручным приводом |  |  | 27 208.00 |
| А3797С выдвиж. с э/м приводом |  |  | 31 498.00 |
| А3798С стац. с ручным приводом | 630 | Отсутствуют | 21 321.00 |
| А3798С стац. с э/м приводом |  |  | 24 281.00 |
| А3798С выдвиж. с э/м приводом |  |  | 31 498.00 |
| А3798С выдвиж. с ручным приводом |  |  | 27 208.00 |
| Автоматические выключатели серии А 3790У |
| А3791У | 630 | 2400, 3800 | 17 062.00 |
| А3792У | 630 | 2500, 4000 | 18 427.00 |
| Автоматические выключатели серии «ЭЛЕКТРОН» |
| Э06В выдвиж. с ручным приводом | 1000 | 630, 800, 1000 | 41 014.00 |
| Э06В выдвиж. с э/м приводом |  |  | 47 358.00 |
| Э06С стац. с ручным приводом | 1000 | 630, 800, 1000 | 27 493.00 |
| Э06С стац. с э/м приводом |  |  | 33 831.00 |
| Э16В выдвиж. с э/м приводом | 1600 | 630, 1000, 1600 | 99 616.00 |
| Э25В выдвиж. с э/м приводом | 2500 | 1600, 2500 | 101 089.00 |
| Э25С стац. с э/м приводом | 4000 | 1000, 1600, 2500, 4000 | 72 725.00 |
| Э40В выдвиж. с э/м приводом | 5000 | 2500, 4000 | 194 543.00 |
| Э40С стац. с э/м приводом | 6300 | 4000, 6300 | 138 164.00 |
| Автоматические выключатели серии АВ2М |
| АВ2М10-56-41 стац. с э/м приводом | 1000 | 630, 1000 | 50 173.00 |
| АВ2М10В-56-41 выдвиж. с э/м приводом | 800 | 630, 800 | 68 665.00 |
| АВ2М10В-56-41 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 58 979.00 |

ЗАО «Ярвит» (4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

| Наименование | Ном.ток, А | Ном.ток расцепителя, А | Цена в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматические выключатели серии АВ2М |
| АВ2М10Н-53-41 стац. с ручным приводом | 800, 1000 | 630, 1000 | 43 234.00 |
| АВ2М10Н-53-41 стац. с э/м приводом |  |  | 48 739.00 |
| АВ2М10НВ-53-41 выдвиж. с э/м приводом | 800 | 630, 800 | 69 307.00 |
| АВ2М10НВ-53-41 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 58 428.00 |
| АВ2М10С-55-41 стац. с э/м приводом | 800, 1000 | 630, 1000 | 50 173.00 |
| АВ2М10С-55-41 стац. с ручным приводом |  |  | 42 403.00 |
| АВ2М10СВ-55-41 выдвиж. с ручным приводом | 800 | 630, 800 | 58 979.00 |
| АВ2М10СВ-55-41 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 69 307.00 |
| АВ2М15-56-43 стац. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 62 286.00 |
| АВ2М15В-56-43 выдвиж. с э/м приводом | 1200 | 1000, 1200 | 91 967.00 |
| АВ2М15Н-53-43 стац. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 62 286.00 |
| АВ2М15НВ-53-43 выдвиж. с э/м приводом | 1200 | 1000, 1200 | 91 967.00 |
| АВ2М15С-55-43 стац. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 62 286.00 |
| АВ2М15СВ-55-43 выдвиж. с э/м приводом | 1200 | 1000, 1200 | 91 967.00 |
| АВ2М20-56-43 стац. с э/м приводом | 2000 | 1500, 2000 | 81 484.00 |
| АВ2М20В-56-43 выдвиж. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 116 404.00 |
| АВ2М20Н-53-43 стац. с э/м приводом | 2000 | 1500, 2000 | 81 484.00 |
| АВ2М20НВ-53-43 выдвиж. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 116 404.00 |
| АВ2М20С-55-43 стац. с э/м приводом | 2000 | 1500, 2000 | 81 484.00 |
| АВ2М20СВ-55-43 выдвиж. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 116 404.00 |
| АВ2М4В-56-41 выдвиж. с ручным приводом | 400 | Отсутствуют | 58 428.00 |
| АВ2М4Н-53-41 стац. с ручным приводом | 400 | 250, 400 | 58 428.00 |
| АВ2М4Н-53-41 стац. с э/м приводом |  |  | 42 403.00 |
| АВ2М4НВ-53-41 выдвиж. с э/м приводом | 400 | 250, 400 | 50 173.00 |
| АВ2М4НВ-53-41 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 69 307.00 |
| АВ2М4С-55-41 стац. с ручным приводом | 400 | 250, 400 | 58 428.00 |
| АВ2М4С-55-41 стац. с э/м приводом |  |  | 42 403.00 |
| АВ2М4СВ-55-41 выдвиж. с э/м приводом | 400 | 250, 400 | 50 173.00 |
| АВ2М4СВ-55-41 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 69 307.00 |