ЗАО «Ярвит»

Почтовый адрес: 150044, Ярославль, Ленинградский пр., 33

т/факс  (4852)55-07-93, 56-85-58; тел. 55-56-35

E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

Проезд трамваем №  9, 7, 5; автобусом № 42, 9; троллейбусом №  8, 7

до ост. «Завод сантехзаготовок»

Пройти на территорию ОАО «Омега»

М/тел. 1-62

Серия КТП-В400-2500

серия комплектных трансформаторных подстанции внутренней установки следующих типов: одно- и двухтрансформаторные (КТП, 2КТП), однорядные и двухрядные установленной мощности 400-2500 кВА с применением комплектующих отечественных и зарубежных производителей

КТП-В выполняются по техническому заданию заказчика и отвечают требованиям ГОСТ и ПУЭ.

Серия КТП-Н25-400

комплектные трансформаторные подстанции наружной установки мощностью 25-400 кВА напряжением 6(10) кВ

КТП-К выполняются в стандартном исполнении, а так же могут быть выполнены по техническому заданию заказчика и отвечают требованиям ГОСТ и ПУЭ.

| Наименование | Цена | Сторона НН |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номинальный ток отходящих линий, А |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| КТП-25 | по запросу | 25 | 25 |  |  |  |
| КТП-40 | по запросу | 25 | 25 | 25 |  |  |
| КТП-63 | по запросу | 40 | 40 | 63 |  |  |
| КТП-100 | по запросу | 40 | 80 | 100 |  |  |
| КТП-160 | по запросу | 80 | 100 | 160 |  |  |
| КТП-250 | по запросу | 80 | 100 | 160 | 250 |  |
| КТП-400 | по запросу | 100 | 100 | 160 | 250 | 400 |

Серия КТП-К100-630

комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа тупикового или проходного исполнения мощностью 100-630 кВА напряжением 6(10) кВ

КТП-К выполняются в стандартном исполнении, а так же могут быть выполнены по техническому заданию заказчика и отвечают требованиям ГОСТ и ПУЭ.

КТПК К/К (кабельный ввод, кабельный вывод) тупикового исполнения

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| КТПК-100 | по запросу |
| КТПК-160 | по запросу |
| КТПК-250 | по запросу |
| КТПК-400 | по запросу |
| КТПК-630 | по запросу |

КТПК В/К (воздушный ввод, кабельный вывод) тупикового исполнения

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| КТПК-100 | по запросу |
| КТПК-160 | по запросу |
| КТПК-250 | по запросу |
| КТПК-400 | по запросу |
| КТПК-630 | по запросу |

КТПК К/К (кабельный ввод, кабельный вывод) проходного исполнения

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| КТПК-100 | по запросу |
| КТПК-160 | по запросу |
| КТПК-250 | по запросу |
| КТПК-400 | по запросу |
| КТПК-630 | по запросу |

| Наименование | Сторона НН |
| --- | --- |
|  | Номинальный ток, А |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| КТПК-100 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |
| КТПК-160 | 80 | 100 | 160 |  |  |  |  |  |
| КТПК-250 | 80 | 100 | 160 | 250 |  |  |  |  |
| КТПК-400 | 100 | 100 | 160 | 250 | 400 |  |  |  |
| КТПК-630 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 |