ЗАО Ярвит  (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

Кабели и провода нагрева. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!

| марка | U, кВ | кол-во жил | сечение, кв.мм. | элементы конструкции | стандарт | отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНСВ | 0,38 | 1 | Æ1,2 мм | стальная оцинкованная жила, изоляция из ПВХ | ТУ 16.К71-013-88 | Для обогрева монолитного бетона и железобетона, а также для напольных нагревателей. |
| КНППБПТ | 1,0 | 3, 4 | 5,5 | медные жилы, изоляция, броня из стальной оцинкованной ленты | по разовой документации | Для прогрева скважин с целью ликвидации парафиногидратных отложений. |
| КГН | 0,66 | 1 | 6,0 | медная жила, изоляция, броня из стальных оцинкованный проволок | по разовой документации |  |