ЗАО Ярвит  (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

Провода неизолированные. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!

| марка | U, кВ | кол-во жил | сечение, кв.мм. | элементы конструкции | стандарт | отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | - | 1 | 16-300 | скрученные алюминиевые проволоки | ГОСТ 839-80 (IEC 208) | Для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП). |
| АС | - | 1 | 16/2,7-500/64 | стальной сердечник, повивы из алюминиевых проволок | ГОСТ 839-80 (IEC 209) |  |
| М | - | 1 | 16-120 | скрученные медные проволоки | ГОСТ 839-80 |  |
| AAC | - | 1 | 100-400 | скрученные алюминиевые проволоки | BS 215-1:1970 |  |
| ACSR | - | 1 | 125-300 | стальной сердечник, повивы из алюминиевых проволок | BS 215-2:1970 |  |
| AAC | - | 1 | 16-185 | скрученные алюминиевые проволоки | DIN 48201-5:1984 |  |
| ACSR | - | 1 | 16/2,5-240/40 | стальной сердечник, повивы из алюминиевых проволок | DIN 48204:1984 |  |
| МГ | - | 1 | 1,5-500 | скрученные медные проволоки | ТУ 16-705.466-87 | Для применения в электрических установках и устройствах. Стойки к повышенному и пониженному атмосферному давлению, атмосферным осадкам (дождь, роса, иней, туман), солнечному излучению, пыли и плесневым грибам. |
| МГЭ | - | 1 | 240-500 | скрученные медные проволоки | ТУ 16-705.466-87 | Для применения в электрических печах. Стойки к повышенному и пониженному атмосферному давлению, атмосферным осадкам (дождь, роса, иней, туман), солнечному излучению, пыли и плесневым грибам. |
| МЛГ | - | 1 | 1,5-500 | скрученные медные лужёные проволоки | ТТ | Для применения в электрических установках и устройствах. Стойки к повышенному и пониженному атмосферному давлению, атмосферным осадкам (дождь, роса, иней, туман), солнечному излучению, пыли и плесневым грибам. |
| МФ | - | 1 | 85, 100 | фасонный медный провод | ГОСТ 2584-86 | Для воздушной контактной сети для передачи энергии электрическому транспорту. |