ЗАО «Ярвит»

Почтовый адрес: 150044, Ярославль, Ленинградский пр., 33

т/факс  (4852)55-07-93, 56-85-58; тел. 55-56-35

E-mail : zaoyarvit@mail.ru, сайт: www.yarvit.ru

Проезд трамваем №  9, 7, 5; автобусом № 42, 9; троллейбусом №  8, 7

до ост. «ТЦ «Омега»

2-этаж, отдел «Электротовары»

Оптовый прайс-лист

на контакторы

# Контакторы КТ

Контакторы серии КТ-6000 открытого исполнения общего применения предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии.

Контакторы КТ рассчитаны на номинальное напряжение 380В переменного тока, для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно-кратковременном режиме с частотой включения до 600 вкл/час.

Категорий размещения: 3 (для умеренного, тропического и холодного климата).

| Наименование | Цена (руб с НДС) |
| --- | --- |
| КТ-6012Б 100А | 2 350 |
| КТ-6013Б 100А | 2 350 |
| КТ-6014 125А | 3 960 |
| КТ-6022Б 160А | 2 350 |
| КТ-6023 160А тип Б | 2 090 |
| КТ-6023Б 160А | 2 350 |
| КТ-6023М | 2 090 |
| КТ-6024 125А | 3 960 |
| КТ-6032 250А | 3 990 |
| КТ-6033 250А | 3 990 |
| КТ-6042 400А | 7 500 |
| КТ-6043 400А | 7 500 |
| КТ-6052 630А | 8 900 |
| КТ-6053 630А | 9 950 |

# Контакторы КТП

Электромагнитные контакторы серии КТП предназначены для дистанционного включения и отключения приемников электрической энергии.

Режим работы контактора КТП:

- продолжительный,

- прерывисто - продолжительный,

- повторно - кратковременный.

Контакторы КТП используются в составе оборудования для включения мощных электрических машин и в аппаратуре автоматического включения резерва.

Структуру условного обозначения контактора КТП-Х1Х2Х3Х4-Х5 Х6 читать как:

- КТП - контактор переменного тока с управлением постоянным током

- Х1 - номер серии

- Х2 - 0 - с универсальным присоединением проводов на рейке

- Х3 - номинальный ток, где "1" - 100А, "2" - 160А, "3" - 250А - для двухполюсных и трехполюсных контакторов для районов с умеренным и холодным климатом)

- Х4 - число полюсов главных контактов контактора

- Х5 - дополнительное условное обозначение специфических особенностей серии

- Х6 - исполнение (где "У" - для районов умеренного климата, "ХЛ" - холодного климата, "3" - категория размещения)

| Наименование | Цена (руб с НДС) |
| --- | --- |
| КТП-6012М У3 (100А) | 2 950 |
| КТП-6013М У3 (100А) | 2 990 |
| КТП-6022М У3 (160А) | 3 650 |
| КТП-6023 У3 (160А) | 4 200 |
| КТП-6032 У3 (250А) | 5 990 |
| КТП-6033 У3 (250А) | 5 990 |

# Контакторы КПВ

Контакторы электромагнитные серии КПВ-600 предназначены для коммутации силовых цепей при тяжелых режимах работы и применяются в силовых цепях постоянного тока напряжением 220 В (440 В). Контакторы на токи 250 А и 630 А при редких срабатываниях - при напряжении до 600 В.

Контакторы КПВ-600 предназначены для использования в крановом электрооборудовании, подстанциях и в распределительных устройствах производственного назначения.

Допустимое число включений: до 1 200 в час (зависимости от характера нагрузки).

Втягивающие катушки контактора КПВ-600: 110В или 220В.

Режим работы:

- продолжительный

- прерывесто-продолжительный

- повторно-кратковременный режимах работы

Допускается установка: на изоляционных или металлических заземленных плитах, рейках.

| Наименование | Цена (руб с НДС) |
| --- | --- |
| КПВ-603 160А | 4 500 |
| КПВ-604 250А | 5 750 |
| КПВ-605 400А | 8 900 |
| КПВ-605 630А | 8 900 |

# Контакторы КПД / КТК

Контакторы КПД-121 предназначены для коммутации цепей постоянного тока кранового, грузоподъемного и тягового электрооборудования, напряжением до 220В, и переменного тока кранового оборудования напряжением до 440В, частотой 50 и 60 Гц.

| Фото | Наименование | Цена (руб с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | КПД-121 | 2 450 |

# Контакторы КТПВ

Электромагнитные контакторы КТПВ предназначены для коммутации цепей постоянного тока и приводятся в действие электромагнитом постоянного тока.

Характеристики контакторов серии КТПВ-600:

- применяются для коммутации силовых цепей при тяжелых режимах работы;

- пригодны для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном, повторно-кратковременном режимах;

- выполнены с двумя замыкающими главными контактамии;

- предназначены для работы в цепях постоянного тока U 220В;

- номинальный ток контактора соответствует прерывисто-продолжительному режиму;

- выполняются на токи 63, 100, 160 и 250 А;

- втягивающие катушки предназначены для работы от сети постоянного тока с напряжением 110 и 220 В;

- допустимое число включений включений: до 1200 в час (в зависимости от характера нагрузки).

| Фото | Наименование | Цена (руб с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | КТПВ-621 63А | 3 900 |
|  | КТПВ-622 100А | 4 500 |
|  | КТПВ-623 160А | 6 700 |
|  | КТПВ-624 250А | 7 900 |

# Контакторы МК

Контакторы серии МК служат для коммутации цепей постоянного тока и приводятся в действие электромагнитом постоянного тока.

Основные характеристики контакторов МК:

- предназначены для переднего присоединения силовой цепи и цепи управления и могут устанавливаться как на изоляционных или заземляющих металлических панелях, так и на рейках;

- применяются в силовых электрических цепях и  в цепях управления установок при постоянном U до 440В и переменном U до 660В, частотой 50 и 60 Гц;

- имеют высокую износоустойчивость;

- частота срабатываний: 1200 циклы / час.

Контакторы имеют четыре величины:

- МК 1 (I ном = 40А);

- МК 2 (I ном = 63А);

- МК 3 (I ном = 100А);

- МК 4 (I ном = 160А).

Однотипные контакторы допускают установку механической блокировки.

| Наименование | Цена (руб с НДС) |
| --- | --- |
| МК-1-10 40А | 2 250 |
| МК-1-20 40А | 2 250 |
| МК-1-30 40А | 2 350 |
| МК-2-10 63А | 2 250 |
| МК-2-20 63А | 2 250 |
| МК-2-30 63А | 2 350 |
| МК-3-10 100А | 2 450 |
| МК-3-20 100А | 2 450 |
| МК-4-10 160А | 2 750 |
| МК-4-20 160А | 2 750 |

# Контакторы вакуумные КВТ

Контакторы вакуумные серии КВТ-1,14 предназначены для коммутации токов включения и отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других приемников электроэнергии (электрических цепей переменного тока с AC 50Hz-60Hz и номинальным рабочим напряжением  до 1140В).

Контакторы КВТ могут применяться в металлургии, горнодобывающей, нефтяной, химической промышленности.

Не применять в пожароопасной и взрывоопасной среде!

Высота над уровнем  моря : не более 2000 м.

Класс загрязнения: 3.

Контакторы КВТ-1,14 имеют ряд отличительных преимуществ:

- отсутствие открытой электрической дуги

- минимальные регламентные работы и отсутствие необходимости обслуживания главных контактов

- высокое быстродействие, обусловленное малым ходом контактов

- низкий уровень шумов в рабочем состоянии

- уменьшенные габариты по сравнению с воздушными контакторами, аналогичными по техническим характеристикам

- возможность работы в условиях низких температур (до -40°С)

Основные технические характеристики:

- Номинальное напряжение главной цепи: 1,14 кВ

- Напряжение катушки: 220, 380 В

Вакуумные контакторы серии КВ отличаются удобством подключения.

| Фото | Наименование | Цена (руб с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | КВ-1,14 1,6/160А | 10 900 |
|  | КВ-1,14 2,5/160А | 12 900 |
|  | КВ-1,14 2,5/250А | 12 900 |
|  | КВ-1,14 4,0/400А | 15 900 |
|  | КВ-1,14 6,3/630А | 27 700 |
|  | КВТ-1,14 1,6/160А | 9 700 |
|  | КВТ-1,14 2,5/160А | 11 700 |
|  | КВТ-1,14 2,5/250А | 11 700 |
|  | КВТ-1,14 4,0/400А | 14 700 |
|  | КВТ-1,14 6,3/630А | 26 500 |