| Артикул: | DLR-5 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник DLR-5 |
| Напряжение: | AC230 V |
| Мощность: | 5 W |
| Цвет: | белый (теплый, холодный) |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 35 мм |
| Диаметр D (мм): | 155 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 480-580 lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты IP44 Рабочая температура: -15-+50С |

накладные светильники серии "MARELLA"

Светодиодный светильник накладной DLR-5

Светодиодный светильник накладной DLR-8

| Артикул: | DLR-8 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник DLR-8 |
| Напряжение: | AC230 V |
| Мощность: | 8 W |
| Цвет: | белый (теплый, холодный) |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 35 мм |
| Диаметр D (мм): | 210 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 768-896 lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты IP44 Рабочая температура: -15-+50С |

Светодиодный светильник накладной DLR-12

| Артикул: | DLR-12 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник DLR-12 |
| Напряжение: | AC230 V |
| Мощность: | 12 W |
| Цвет: | белый (теплый, холодный) |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 35 мм |
| Диаметр D (мм): | 250 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 960-1120 lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты IP44 Рабочая температура: -15-+50С |

Светодиодный светильник накладной DLR-16

| Артикул: | DLR-16 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник DLR-16 |
| Напряжение: | AC230 V |
| Мощность: | 16 W |
| Цвет: | белый (теплый, холодный) |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 35 мм |
| Диаметр D (мм): | 310 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 1344-1568 lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты IP44 Рабочая температура: -15-+50С |

Светодиодный светильник накладной DLS-5

| Артикул: | DLS-5 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник DLS-5 |
| Напряжение: | AC230 V |
| Мощность: | 5 W |
| Цвет: | белый (теплый, холодный) |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 480-580 lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты IP44 Рабочая температура: -15-+50С |

Светодиодный светильник накладной DLS-8

| Артикул: | DLS-8 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник DLS-8 |
| Напряжение: | AC230 V |
| Мощность: | 8 W |
| Цвет: | белый (теплый, холодный) |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 768-896 lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты IP44 Рабочая температура: -15-+50С |
| Область применения: | Для интерьерного освещения, данный светильник может быть использован в качестве источника света для основного освещения. |

Светодиодный светильник накладной DLS-12

| Артикул: | DLS-12 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник DLS-12 |
| Напряжение: | AC230 V |
| Мощность: | 12 W |
| Цвет: | белый (теплый, холодный) |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 960-1120 lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты IP44 Рабочая температура: -15-+50С |

Светодиодный светильник накладной DLS-16

| Артикул: | DLS-16 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник DLS-16 |
| Напряжение: | AC230 V |
| Мощность: | 16 W |
| Цвет: | белый (теплый, холодный) |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 1344-1568 lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты IP44 Рабочая температура: -15-+50С |

Светодиодный светильник накладной DNR-12

| Артикул: | DNR-12 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник DNR-12 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 12 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 58 мм |
| Диаметр D (мм): | 240 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 1120/960lm |
| Цветовая температура | Белый (холодный, тёплый) |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты: IP44 Угол рассеивания: 100-120° Рабочая температура: -15...+50° |

Светодиодный светильник накладной DNR-16

| Артикул: | DNR-16 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник DNR-16 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 16 W |
| Цвет: | Белый (холодный, тёплый) |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 63 мм |
| Диаметр D (мм): | 285 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 1344/1568lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты: IP44 Угол рассеивания: 100-120° Рабочая температура: -15...+50° |

Светодиодный светильник накладной DNR-22

| Артикул: | DNR-22 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник DNR-22 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 22 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 66 мм |
| Диаметр D (мм): | 330 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 1700lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты: IP44 Угол рассеивания: 100-120° Рабочая температура: -15...+50° |

Светодиодный светильник накладной LNR-22

| Артикул: | LNR-12 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник LNR-12 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 12 W |
| Цвет: | Белый (тёплый, холодный) |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 60 мм |
| Диаметр D (мм): | 300 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 960/1120lm |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты: IP44 Угол рассеивания: 100-120° Рабочая температура: -15...+50° |

Светодиодный светильник накладной LNR-16

| Артикул: | LNR-16 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник LNR-16 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 16 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 65 мм |
| Диаметр D (мм): | 350 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 1344/1568lm |
| Цветовая температура | Белый (тёплый, холодный) |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты: IP44 Угол рассеивания: 100-120° Рабочая температура: -15...+50° |

Светодиодный светильник накладной LNR-22

| Артикул: | LNR-22 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник LNR-22 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 22 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 65 мм |
| Диаметр D (мм): | 400 мм |
| Примерный срок службы: | 30 000 часов |
| Световой поток: | 1700/1930lm |
| Цветовая температура | Белый (тёплый, холодный) |
| Характеристики: | Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый. Степень защиты: IP44 Угол рассеивания: 100-120° Рабочая температура: -15...+50° |

Светодиодный светильник накладной INS-12

| Артикул: | INS-12 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник INS-12 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 12 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 178*178 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 950/1200lm |
| Характеристики: | Светильник имеет степень защиты IP65 (полная защита от пыли, защита от брызг, падающих под любым углом) и пригоден для использования на улице и во влажных помещениях. |

Светодиодный светильник накладной INS-16

| Артикул: | INS-16 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник INS-16 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 16 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 216*216 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 1000/1300lm |
| Характеристики: | Светильник имеет степень защиты IP65 (полная защита от пыли, защита от брызг, падающих под любым углом) и пригоден для использования на улице и во влажных помещениях. |

Светодиодный светильник накладной INR-12

| Артикул: | INR-12 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник INR-12 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 12 W |
| Диаметр D (мм): | 200 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 935/1250lm |
| Характеристики: | Светильник имеет степень защиты IP65 (полная защита от пыли, защита от брызг, падающих под любым углом) и пригоден для использования на улице и во влажных помещениях. |

Светодиодный светильник накладной INR-16

| Артикул: | INR-16 |
| --- | --- |
| Модель: | Накладной светодиодный светильник INR-16 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 16 W |
| Диаметр D (мм): | 250 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 1000/1300lm |
| Характеристики: | Светильник имеет степень защиты IP65 (полная защита от пыли, защита от брызг, падающих под любым углом) и пригоден для использования на улице и во влажных помещениях. |

встраиваемые светильники серии "MARELLA"

Светодиодный светильник встраиваемый RLS-30

| Артикул: | RLS-30 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник RLS-30 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 30 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 259*259*69 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 2600 lm |
| Партия отгрузки, шт. | 10 шт. |
| Характеристики: | Угол свечения: 160° Степень защиты: IP54 Рабочая температура: -15-+50°С |

Светодиодный светильник встраиваемый RLR-30

| Артикул: | RLR-30 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник RLR-30 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 30 W |
| Диаметр D (мм): | 259 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 2600 lm |
| Партия отгрузки, шт. | 10 шт. |
| Характеристики: | Угол свечения: 160° Степень защиты: IP54 Рабочая температура: -15-+50°С |

Светодиодный светильник встраиваемый VLR-5

| Артикул: | VLR-5 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник VLR-5 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 5 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 160*50 мм |
| Диаметр D (мм): | врезки 135 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 480lm/580lm |
| Характеристики: | Светодиодный встраиваемый светильник, корпус светильника пластиковый. Угол свечения: 160° Тип светодиодов: 2835 Степень защиты: IP44 Рабочая температура: -15-+50°С |

Светодиодный светильник встраиваемый VLR-8

| Артикул: | VLR-8 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник VLR-8 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 8 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 210*55 мм |
| Диаметр D (мм): | врезки 180 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 768lm/896lm |
| Характеристики: | Светодиодный встраиваемый светильник, корпус светильника пластиковый. Угол свечения: 160° Тип светодиодов: 2835 Степень защиты: IP44 Рабочая температура: -15-+50°С |

Светодиодный светильник встраиваемый VLR-12

| Артикул: | VLR-12 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник VLR-12 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 12 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 251*55 мм |
| Диаметр D (мм): | врезки 215 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 960lm/1120lm |
| Характеристики: | Светодиодный встраиваемый светильник, корпус светильника пластиковый. Угол свечения: 160° Тип светодиодов: 2835 Степень защиты: IP44 Рабочая температура: -15-+50°С |
| Светодиодный светильник встраиваемый VLR-16 |
| Артикул: | VLR-16 |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник VLR-16 |
| Напряжение: | 170-265 V |
| Мощность: | 16 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 300*60 мм |
| Диаметр D (мм): | врезки 270 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 1344lm/1568lm |
| Характеристики: | Светодиодный встраиваемый светильник, корпус светильника пластиковый. Угол свечения: 160° Тип светодиодов: 2835 Степень защиты: IP44 Рабочая температура: -15-+50°С |

Светодиодный светильник встраиваемый VLS-5

| Артикул: | VLS-5 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник VLS-5 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 5 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 160*160*50 мм |
| Диаметр D (мм): | врезки 133*133 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 480lm/580lm |
| Характеристики: | Светодиодный встраиваемый светильник, корпус светильника пластиковый. Угол свечения: 160° Тип светодиодов: 2835 Степень защиты: IP44 Рабочая температура: -15-+50°С |

Светодиодный светильник встраиваемый VLS-8

| Артикул: | VLS-8 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник VLS-8 |
| Напряжение: | 170-265 V |
| Мощность: | 8 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 190*190*55 мм |
| Диаметр D (мм): | врезки 158*158 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 768lm/896lm |
| Характеристики: | Светодиодный встраиваемый светильник, корпус светильника пластиковый. Угол свечения: 160° Тип светодиодов: 2835 Степень защиты: IP44 Рабочая температура: -15-+50°С |

Светодиодный светильник встраиваемый VLS-12

| Артикул: | VLS-12 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник VLS-12 |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 12 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 230*230*55 мм |
| Диаметр D (мм): | врезки 196*196 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 960lm/1120lm |
| Характеристики: | Светодиодный встраиваемый светильник, корпус светильника пластиковый. Угол свечения: 160° Тип светодиодов: 2835 Степень защиты: IP44 Рабочая температура: -15-+50°С |

Светодиодный светильник встраиваемый VLS-16

| Артикул: | VLS-16 |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный встраиваемый светильник VLS-16 |
| Напряжение: | 170-265 V |
| Мощность: | 16 W |
| Размер: | мм |
| Высота H: | 300*300*60 мм |
| Диаметр D (мм): | врезки 252*252 мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Световой поток: | 1344lm/1568lm |
| Характеристики: | Светодиодный встраиваемый светильник, корпус светильника пластиковый. Угол свечения: 160° Тип светодиодов: 2835 Степень защиты: IP44 Рабочая температура: -15-+50°С |

Светодиодные накладные светильники серии "MARELLA-NEW"

Светодиодный светильник накладной ALR (фиолетовый)

| Артикул: | ALR-purple |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник ALR (фиолетовый) |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 14/22 W |
| Диаметр D (мм): | 330/430мм мм |
| Примерный срок службы: | 50 000 часов |
| Характеристики: | Рабочая температура: -15°-+50С° Степень защиты: IP44 Световой поток ALR-14: Белый теплый:-800 lm Белый холодный-900 lm Световой поток ALR-22: Белый теплый:-1400 lm Белый холодный-1500 lm |

Светодиодный светильник накладной ALR (серый)

| Артикул: | ALR-gray |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник ALR (серый) |
| Напряжение: | 170-265 V |
| Мощность: | 14/22 W |
| Диаметр D (мм): | 330/430мм мм |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Характеристики: | Рабочая температура: -15°-+50С° Степень защиты: IP44 Световой поток ALR-14: Белый теплый:-800 lm Белый холодный-900 lm Световой поток ALR-22: Белый теплый:-1400 lm Белый холодный-1500 lm |

Светодиодный светильник накладной ALR (синий)

| Артикул: | ALR-blue |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник ALR (синий) |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 14/22 W |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Характеристики: | Рабочая температура: -15°-+50С° Степень защиты: IP44 Световой поток ALR-14: Белый теплый:-800 lm Белый холодный-900 lm Световой поток ALR-22: Белый теплый:-1400 lm Белый холодный-1500 lm |

Светодиодный светильник накладной WLR (двухуровневый)

| Артикул: | WLR |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник WLR (двухуровневый) |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 16/22 W |
| Примерный срок службы: | 50 000 часов |
| Характеристики: | Угол свечения: 160° Рабочая температура: -15°С...+50°С Степень защиты: IP44 Световой поток: Белый теплый:1100 lm/1550 lm Белый холодный: 1200 lm/1650 lm |

Светодиодный светильник накладной WLS (двухуровневый)

| Артикул: | WLS |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник WLS (двухуровневый) |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 16/22 W |
| Примерный срок службы: | 50 000 часов |
| Характеристики: | Угол свечения: 160° Рабочая температура: -15°С...+50°С Степень защиты: IP44 Световой поток: Белый теплый:1380 lm/1660 lm Белый холодный: 1457 lm/1752 lm |

Светодиодный светильник накладной MLS (одноуровневый)

| Артикул: | MLS |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник MLS (одноуровневый) |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 12/16/22 W |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Характеристики: | Угол свечения: 160° Рабочая температура: -15°С...+50°С Степень защиты: IP44 Световой поток: Белый теплый: 1045 lm/1520 lm/1860 lm Белый холодный: 1065 lm/1530 lm/1800 lm |

Светодиодный светильник накладной MLR (одноуровневый)

| Артикул: | MLR |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник MLR (одноуровневый) |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 12/16/22 W |
| Примерный срок службы: | 50'000 часов |
| Характеристики: | Угол свечения: 160° Рабочая температура: -15°С...+50°С Степень защиты: IP44 Световой поток: Белый теплый: 925 lm/1340 lm/1750 lm Белый холодный: 1000 lm/1400 lm/1930 lm |